## 8.16
家具需求表
序号 | 家具类别 | 参考图片 | 规格W*D*H（mm） | 材料分类 | 单位 | 数量 | 单价 | 参数
1 | 更衣柜 （6门） |  | 900*420*1850 | 铁皮类 | 组 | 1 |  | 1.优质一级冷轧钢板采用大型进口数控设备经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。钢板厚度0.6mm；2.所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象；3.涂饰：柜面采用绿色环保型环氧聚酯粉末静电喷塑，高温塑化处理，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。符合GB/T3325-2008、GB5296.2004国家标准，通过ISO9001:2008质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证等。产品喷涂前，各零部件均进行清洗、除油、除锈及酸洗、磷化等工序处理塑膜厚度0-71um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐侵鉵、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到2级。表面具有防有机溶剂侵鉵、防潮、防锈、防尘、防静电等功能；4.锁具：选用优质品牌锁具，产品精美，安全系数高；5.门带扣手。
2 | 更衣柜 （12门） |  | 900*350*1850 |  | 组 | 1
3 | 分体二节柜 |  | 850*390*1850 |  | 组 | 1
4 | 分体五节柜 |  | 850*360*2075 |  | 组 | 1
5 | 文件柜 |  | 850*390*1850 |  | 组 | 1
6 |  |  |  |  | 组 | 1
7 |  |  | 900*400*2000 | 油漆类 | 组 | 1 |  | 优质胡桃木皮贴面，实木封边，基材：采用优质E1级环保型纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，涂装：采用PU聚酯环保漆，配件：采用优质五金配件，各项技术指标均达IS09001国际标准，通过IS0414001认证。
8 |  |  | 1600*440*2000 |  | 组 | 1
9 |  |  | 800*400*1800 | 板式类 | 组 | 1 |  | ★1、材质：采用优质环保E1级刨花板三聚氰氨板饰面,甲醛释放量：≤0.124M3/L,含水率：3-13％；板材厚度：≥25MM；符合国际E1级标准,2H吸水膨胀率≤8.0；密度；0.60-0.90g/cm3;经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准。 ★2.白乳胶要求：①游离甲醛：≤1.0 g／kg②苯：≤0.20 g／kg ③甲苯＋二甲苯≤10g／kg④总挥发性有机物≤110g／L。 ★3.封边条；甲醛释放量≤1.5mg/l;氯乙烯单体≤5.0mg/kg;可溶性重金属含量铅≤90mg/kg;镉≤75mg/kg;铬≤60mg/kg;汞≤60mg/kg.机械封边，高密性强，不吸水、不膨胀、不脱胶，外形美观经久耐用。
10 | 办公桌 |  | 1600*800*760 | 油漆类 | 张 | 1 |  | 优质胡桃木皮贴面，实木封边，基材：采用优质E1级环保型纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，涂装：采用PU聚酯环保漆，配件：采用优质五金配件，各项技术指标均达IS09001国际标准，通过IS0414001认证。
11 |  |  | 1400*700*760 |  | 张 | 1
12 |  |  | 1400*700*750 | 板式类 | 张 | 1 |  | ★1、材质：采用优质环保E1级刨花板三聚氰氨板饰面,甲醛释放量：≤0.124M3/L,含水率：3-13％；板材厚度：≥25MM；符合国际E1级标准,2H吸水膨胀率≤8.0；密度；0.60-0.90g/cm3;经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准。 ★2.白乳胶要求：①游离甲醛：≤1.0 g／kg②苯：≤0.20 g／kg ③甲苯＋二甲苯≤10g／kg④总挥发性有机物≤110g／L。 ★3.封边条；甲醛释放量≤1.5mg/l;氯乙烯单体≤5.0mg/kg;可溶性重金属含量铅≤90mg/kg;镉≤75mg/kg;铬≤60mg/kg;汞≤61mg/kg.机械封边，高密性强，不吸水、不膨胀、不脱胶，外形美观经久耐用。
13 |  |  | 1200*600*750 |  | 张 | 1
14 |  |  | 1200*600*1100 | 屏风办公桌 | 位 | 1 |  | ★1、材质：采用优质环保E1级刨花板三聚氰氨板饰面,甲醛释放量：≤0.124mg/m3,含水率：3-13％；板材厚度：≥25MM；符合国际E1级标准,2H吸水膨胀率≤8.0；密度；0.60-0.90g/cm;经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准。 ★2.白乳胶要求：①游离甲醛：≤1.0 g／kg②苯：≤0.20 g／kg ③甲苯＋二甲苯≤10g／kg④总挥发性有机物≤110g／L。 ★3.封边条；甲醛释放量≤1.5mg/L;氯乙烯单体≤5.0mg/kg;可溶性重金属含量铅≤90mg/kg;镉≤75mg/kg;铬≤60mg/kg;汞≤60mg/kg.机械封边，高密性强，不吸水、不膨胀、不脱胶，外形美观经久耐用。5、屏风；符合GB/T-22792-1-2008，GB/T22792-2-2008、GB/T-22792-3-2008办公家具屏风尺寸、安全、实验方法检测标准
15 |  |  | 1420*1420*1100 |  | 位 | 1
16 | 茶水柜 |  | 800*400*820 | 油漆类 | 组 | 1 |  | 优质胡桃木皮贴面，实木封边，基材：采用优质E1级环保型纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，涂装：采用PU聚酯环保漆，配件：采用优质五金配件，各项技术指标均达IS09001国际标准，通过IS0414001认证。
17 | 条桌 |  | 1200*400*760 |  | 张 | 1
18 |  |  | 1200*400*750 | 板式类 | 张 | 1 |  | 采用25厘E1优质环保型耐磨三聚氢胺板，达到GB18580-2001、GB18584-2001中规定的E1标准（密度0.72-0.78g/cm),耐磨、防弱酸碱三聚氢胺饰面，采用热溶胶全自动机器封边（PVC），连接件采用优质五金配件，钢架采用30*30*1.0厚度的钢管，各项技术指标均达IS09001国际标准，通过IS0414001认证。
19 | 办公椅 |  | 590*635*1150-1270 | 主管椅 | 张 | 1 |  | 优质网面，具有防尘、防静电等功能；内材：采用成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计，座椅采用优质弓形架，结构牢固
20 |  |  | 标准 | 培训椅 | 张 | 1 |  | 面料采用ABS复合材料，不变形，根据人体工学原理设计，座椅采用优质托架，脚架为16mm圆管，1.1厚，结构牢固，各项技术指标均达ISO9001国际标准
21 |  |  | 640*710*860 | 培训椅（带写字板） | 张 | 1 |  | 架子采用1.5管壁厚度铁管做喷涂工艺，靠背网选用优质网布，舒适透气，座垫使用定型海绵，回弹性好。靠背连接处配PP塑料连接件，椅子可全折叠
22 |  |  | 标准 | 折叠椅 | 张 | 1 |  | 采用全新PP工程塑料，具有耐高温、抗极寒、高韧性等，承受力达300斤，并设有独特散气孔，户外使用时防止积水。椅架采用30*15mm1.2厚旦型管，无焊接，一次性弯曲而成，经酸洗、氧化除锈、静电喷涂、高温烘烤而成。
23 |  |  | 标准 | 接待椅 | 张 | 1 |  | 采用优质网面，柔软而富有弹性。内材：采用进口高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，根据人体工学原理设计优质工字钢架脚。
24 |  |  | 625*640*955 | 接待椅 | 张 | 1 |  | ·黑色尼龙加玻纤背架，腰靠可调节 ·定型海绵 ·PP连体固定扶手 ·25管1.8厚黑色烤漆弓形架
25 |  |  | 615*590*920-1020 | 办公椅 | 张 | 1 |  | ·黑色PP料背架 ·高弹力海绵 ·单功能底盘 ·PP分体固定型扶手 ·100#沉口5公分黑色汽杆 ·∮320尼龙高脚 ·φ50MM黑色尼龙轮。
26 |  |  | 标准 | 接待椅 | 张 | 1 |  | 主体铁架由一根28*2.0mm圆管加工而成，外表精抛电镀。背外框由PP材质注塑而成；背内框由PP+GF材质注塑而成；木板厚度为12mm左右，含水量≤12°，用实木皮9层加环保胶水用300吨压制成型；A836座定型棉由PU材料发泡而成，泡绵回弹性可达95%；PU耐用皮，厚度≥1.2mm，抗拉强度≥20kg。
27 |  |  | 1215*650*800（两人位） | 候诊椅 | 张 | 1 |  | 扶手：采用40×20×1.0椭圆不锈钢管弯制、与V型冲压片焊接后表面抛光处理。 脚架：采用1.2不锈钢板拉伸成形、焊接，表面抛光处理。 三角横梁：采用1.5冷轧钢板折弯成形、封闭三角形焊接，经除锈后静电喷涂而成。 椅面板：椅面板采用1.2不锈钢钢板数控冲孔、周边折死边，经过压弯、折弯，与左右椅托焊接成一体，表面除油除污而成。 椅托：采用1.2不锈钢钢板经过冲压、焊接(分左右），与椅面板焊接成一体，表面除油除污而成。
28 |  |  | 1750*650*800（三人位） |  | 张 | 1
29 |  |  | 2300*650*800（四人位） |  | 张 | 1
30 |  |  | 2790*650*800（五人位） |  | 张 | 1
31 |  |  | 1600*500*430 （三人位） | 候诊椅（无靠背） | 张 | 1 |  | 坐板采用优质不锈钢板，椅身表面采用喷塑，耐高温，易清洁，防锈；根据人体工程学原理设计，优质不锈钢脚。脚架：采用1.2不锈钢板拉伸成形、焊接，表面抛光处理。 三角横梁：采用1.5冷轧钢板折弯成形、封闭三角形焊接，经除锈后静电喷涂而成。 椅面板：椅面板采用1.2不锈钢钢板数控冲孔、周边折死边，经过压弯、折弯，与左右椅托焊接成一体，表面除油除污而成。椅面料：采用优质西皮，透气性强，柔软而富于韧性。
32 |  |  | 2140*500*430 （四人位） |  | 张 | 1
33 |  |  | 2688*500*430 （五人位） |  | 张 | 1
34 |  |  | 标准 | 吧椅 | 张 | 1 |  | 三圈201不锈钢圈底座，升降系统:进口气压升降杆。行程高度为580MM,升高后780MM;采用优质仿皮，皮面光泽度好，根据人体工程学原理设计，优质圆盘钢脚架
35 |  |  | 标准 | 吧椅 | 张 | 1 |  | 两圈201不锈钢圈底座，升降系统:进口气压升降杆。行程高度为480MM,升高后580MM;采用优质仿皮，皮面光泽度好，配五星活动轮，根据人体工程学原理设计，优质钢脚架
36 |  |  | 标准 | 办公椅 | 张 | 1 |  | 1、面料：★椅面及背靠面均采用优质西皮，厚度适宜，皮质柔软美观，透气性强，防潮，防污易清洁，面料舒适，光泽持久，芳香胺含量检测为≤30mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg。 2、★海绵采用高密度阻燃海绵，软硬适中，回弹性≥36％，抗变型能力强，根据人体工学原理设计，坐感舒适。 3、★木料：靠背、椅架等采用橡木实木加工成型，材质坚硬，刚性强。榫、塞角、零部件等结合处不断裂、零件结合严密、牢固。 ★4、整体有害物质重金属含量（限色漆）：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60 mg/kg。▲产品开标现场提供样品.
37 |  |  | 标准 |  | 张 | 1
38 |  |  | 430*440*420/900 |  | 张 | 1 |  | 选用优质实木，实木四脚椅架，经多次打磨。依据人体工程学原理设计,板材承受压力350KG,经防潮,防腐,防虫化学处理，经过干燥处理。
39 |  |  | 330*230*440 | 方凳 | 张 | 1 |  | 选用优质实木，实木四脚椅架：依据人体工程学原理设计,板材承受压力350KG,经防潮,防腐,防虫化学处理，经过干燥处理。
40 | 沙发 |  | 1960*850*850（三人位） | 真皮类 | 张 | 1 |  | 1、面料：★背靠面均采用优质牛皮皮革，厚度适宜，皮质柔软美观，透气性强，防潮，防污易清洁，面料舒适，光泽持久，芳香胺含量检测为≤30mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg。 2、海绵采用高密度阻燃海绵，软硬适中，回弹性≥36％，抗变型能力强，根据人体工学原理设计，坐感舒适。 3、木料：靠背、椅架等采用实木加工成型，材质坚硬，刚性强。榫、塞角、零部件等结合处不断裂、零件结合严密、牢固。 ★6、整体有害物质重金属含量（限色漆）：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60 mg/kg。
41 |  |  | 1070*850*850 (单人位） | 环保皮类 | 张 | 1 |  | 1、面料：★背靠面均采用优质西皮皮革，厚度适宜，皮质柔软美观，透气性强，防潮，防污易清洁，面料舒适，光泽持久，芳香胺含量检测为≤30mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg。 2、海绵采用高密度阻燃海绵，软硬适中，回弹性≥36％，抗变型能力强，根据人体工学原理设计，坐感舒适。 3、木料：靠背、椅架等采用实木加工成型，材质坚硬，刚性强。榫、塞角、零部件等结合处不断裂、零件结合严密、牢固。 ★6、整体有害物质重金属含量（限色漆）：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60 mg/kg。
42 |  |  | 1000*600*750 | 耐磨皮类 | 米 | 1 |  | 面料采用优质耐磨皮，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。内部结构选用上等木材及夹板，经高温烘干，含水率9%～12%，海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。
43 |  |  | 1000*600*750 | 环保皮类 | 米 | 1 |  | 面料采用优质环保皮，厚度≥1MM皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性。内部结构选用上等木材及夹板，经高温烘干，含水率9%～13%，扶手纹理颜色相对称，海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。经久耐用的特性；弹力大、强度高、韧性好、不易变形。
44 |  |  | 1950/1800*800*900 |  | 张 | 1
45 | 沙发床 |  | 沙发1500*950*870 床1900*1500*320 | 布艺类 | 张 | 1 |  | 舒适棉麻面料，耐磨不起球，可拆洗；7cm高密度回弹海绵，清爽透气，吸气排汗，无异味，优质松木铺板
46 | 茶几 |  | 600*600*430 | 玻璃茶几 | 张 | 1 |  | 框架材质为不锈钢201高铜料，管壁1.2mm，镜面亮光加工处理；玻璃采用8~10mm镜面白玻高温钢化，环保黑色烤漆
47 |  |  | 600*600*450 | 实木类 | 张 | 1 |  | 1、板材均采用E1级优质中纤板，桌面厚度≥30mm，板材厚度≥10mm（以上尺寸偏差±2mm）。 ★2.中纤维板要求：含水率：≤9.0﹪, 甲醛释放量≤0.5mg／L。 ★3.表面贴胡桃实木皮：0.6mm实木皮要求：厚度偏差：0.51mm～1.00mm时，≤±0.04mm，含水率：8％～16％。 ★4.水性底漆漆要求：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和小于等于300mg/kg，挥发性有机化合物含量≤300g/L,甲醛含量≤100mg/kg。经三底两面喷漆工艺表面亮丽环保性能优异。 ★5.水性面漆要求；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和小于等于300mg/kg，挥发性有机化合物含量≤300g/L,甲醛含量≤100mg/kg。经三底两面喷漆工艺表面亮丽环保性能优异 ★6.白乳胶要求：①游离甲醛：≤1.0 g／kg②苯：≤0.20 g／kg ③甲苯＋二甲苯≤10g／kg④总挥发性有机物≤110g／L。 7.五金配件：采用国内优质五金配件，品质优越，持久耐用。
48 |  |  | 1200*600*420 |  | 张 | 1
49 | 铁架床 |  | 2000*900*1980 | 铁架床 | 张 | 1 |  | 1、立柱:采用全自动型材拉板设备制作，尺寸为：75mm*75mm*1.2mm（厚）； 2、长横梁:采用96mm*46mm优质钢管材质,厚度为1.2mm； 3、.床铺橫杄:采用25mm*50mm优质钢管.厚度为0.8mm，中间共2根钢管； 4、上铺前护栏:采用1300mm*332mm*22mm优质钢管.厚度为0.8mm，中间共4根钢管； 5、,床头侧护栏:采用760mm*332mm*22mm优质钢管.厚度为0.8mm，中间共2根钢管； 6、.踏梯:主要管材采用25mm*25mm优质方管制作,厚度为1.2mm厚冷轧钢板； 7、蚊帐杆:采用Ø16mm*1.0.mm厚优质管材弯制而成。 8、床的主梁两端用胶塞作为堵头,用于防滑,防撞用途。 9、所有钢材表面都经过酸洗化后静电喷涂,无砂眼,折角处圆滑,无毛刺,啧涂采用国内领先的乳白垂纹漆,连接结构稳固； 10、金属喷涂图层理化性能:硬度≧2H,附着力不低于2级,着地平稳性:脚底与水平面的差值≦2.0mm 11、床板：采用优质12mm厚多层实木板，板面平整无毛刺。
50 | 诊床 |  | 1900*600*680 | 钢制 | 张 | 1 |  | 钢制喷漆加优质环保皮革，平板配四个防潮防滑脚套,主管1.2厚，其他1.0厚，含3公分厚软包。
51 |  |  | 1900*700*580 | 木制 | 张 | 1 |  | 采用E1优质环保型耐磨三聚氢胺板，达到GB18580-2001、GB18584-2001中规定的E1标准（密度0.72-0.78g/cm),耐磨、防弱酸碱三聚氢胺饰面，采用意大利热溶胶全自动机器封边（PVC），导轨、锁、拉手及连接件采用优质五金配件，各项技术指标均达IS09001国际标准，通过IS0414002认证。含10公分厚软包
52 | 脚踏 |  | 480*430*360 | 木制 | 个 | 1 |  | 采用E1优质环保型耐磨三聚氢胺板，达到GB18580-2001、GB18584-2001中规定的E1标准（密度0.72-0.78g/cm),耐磨、防弱酸碱三聚氢胺饰面，采用意大利热溶胶全自动机器封边（PVC），采用优质五金配件，各项技术指标均达IS09001国际标准，通过IS0414002认证。
53 |  |  | 600*300*210 |  | 个 | 1