## 封-1 招标工程量清单
|  | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程
|  | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 桂林市人民医院 | 桂林市人民医院 | 桂林市人民医院 | 桂林市人民医院
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 桂林市人民医院 | 桂林市人民医院 | 桂林市人民医院 | 桂林市人民医院
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  |  |  | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司
| 造价咨询人: | 造价咨询人: |  | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单
|  | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程
|  | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 桂林市人民医院 | 桂林市人民医院 |  |  |  | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  | 桂林市人民医院 | 桂林市人民医院 |  | 造价咨询人: |  | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间:
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第1页 共4页
一、工程概况： | 一、工程概况：
1、工程名称：桂林市人民医院医技楼低压配电工程； | 1、工程名称：桂林市人民医院医技楼低压配电工程；
2、桂林市人民医院新建医技综合楼,地下1层,地上8层,共9层楼。本项目为医技综合楼低压配电项目。 | 2、桂林市人民医院新建医技综合楼,地下1层,地上8层,共9层楼。本项目为医技综合楼低压配电项目。
二、编制范围：为本次招标的施工图范围内的低压配电项目工程。 | 二、编制范围：为本次招标的施工图范围内的低压配电项目工程。
三、编制依据： | 三、编制依据：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013） | （1）《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013）
（2）《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则 | （2）《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则
（3）自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标[2019]12号） | （3）自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标[2019]12号）
（4）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》 （桂建标[2018]19号） | （4）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》 （桂建标[2018]19号）
（5）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标[2016]16号） | （5）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标[2016]16号）
（6）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》 | （6）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》
（7）本工程施工图纸及相关标准、规范技术资料。 | （7）本工程施工图纸及相关标准、规范技术资料。
（8）材料价格采用《桂林市建设工程造价信息》2022年第12期发布的价格信息，对于工程造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。 | （8）材料价格采用《桂林市建设工程造价信息》2022年第12期发布的价格信息，对于工程造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。
四、其他需要说明的事项 | 四、其他需要说明的事项
1、电缆长度暂按材料表中的数据计算，结算时按实际工程量计算。 | 1、电缆长度暂按材料表中的数据计算，结算时按实际工程量计算。
2、本项目混凝土和砂浆按现场拌制计算。 | 2、本项目混凝土和砂浆按现场拌制计算。
3、挖电缆沟槽的余土外运暂按15km 计算，混凝土按现场拌制计算。 | 3、挖电缆沟槽的余土外运暂按15km 计算，混凝土按现场拌制计算。
4、电缆防火堵洞暂按15处计算，结算按实际计算。 | 4、电缆防火堵洞暂按15处计算，结算按实际计算。
5、消防低压分接箱原系统图只有一个，但平面图和说明有2个，预算暂按2个同一系统图组价。 | 5、消防低压分接箱原系统图只有一个，但平面图和说明有2个，预算暂按2个同一系统图组价。
结算按实际施工系统图组价计算。 | 结算按实际施工系统图组价计算。
6、低压配电箱系统配置图中的标注与设计说明和电气平面图中有不一致的地方，预算暂按如下规则计算： | 6、低压配电箱系统配置图中的标注与设计说明和电气平面图中有不一致的地方，预算暂按如下规则计算：
6.1 CT3主机设备配电箱系统图原标明了MR设备，因设计说明中的MR 主机电缆是用的4*95+1*50，MR设备空调电源电缆采用的是4*50+1*25。MR空调配电箱预算暂按CT1 设备的配电箱系统图作为组价依据组价。 | 6.1 CT3主机设备配电箱系统图原标明了MR设备，因设计说明中的MR 主机电缆是用的4*95+1*50，MR设备空调电源电缆采用的是4*50+1*25。MR空调配电箱预算暂按CT1 设备的配电箱系统图作为组价依据组价。
6.2 低压配电箱系统图中最后一个系统图中出线指向MR设备/CT设备，根据设计说明和电气平面图，没有CT设备的图例，但有“新建直线加速器”仪器需配置低压配电箱，预算“新建直线加速器”的配电箱暂按"低压配电箱系统图中最后一个系统图"组价。 | 6.2 低压配电箱系统图中最后一个系统图中出线指向MR设备/CT设备，根据设计说明和电气平面图，没有CT设备的图例，但有“新建直线加速器”仪器需配置低压配电箱，预算“新建直线加速器”的配电箱暂按"低压配电箱系统图中最后一个系统图"组价。
表-01 | 表-01
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第2页 共4页
7、本项目列计暂列金额59800元。 | 7、本项目列计暂列金额59800元。
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第3页 共4页
表-01 | 表-01
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第4页 共4页
表-01 | 表-01

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第1页 共6页 | 第1页 共6页 | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1
1.名称:消防低压分接箱（负一层）
2.箱体材质：304不锈钢，厚度不少于2mm
3.规格:700*700*200（mm) 防护等级为IP54级
4.安装方式:悬挂式安装
5.箱内配件详见系统图
2 | 030404017002 | 配电箱 | 台 | 1
1.名称:消防低压分接箱（3楼电井处）
2.箱体材质：304不锈钢，厚度不少于2mm
3.规格:700*600*200（mm) 防护等级为IP54级
4.安装方式:悬挂式安装
5.箱内配件详见系统图
3 | 030404017003 | 配电箱 | 台 | 1
1.名称:照明、插座低压分接箱
2.箱体材质：304不锈钢，厚度不少于2mm
3.规格:700*900*200（mm) 防护等级为IP54级
4.安装方式:悬挂式安装
5.箱内配件详见系统图
4 | 030404017004 | 配电箱 | 台 | 1
1.名称:空调1号低压分接箱
2.箱体材质：304不锈钢，厚度不少于2mm
3.规格:700*900*200（mm) 防护等级为IP54级
4.安装方式:悬挂式安装
5.箱内配件详见系统图
5 | 030404017005 | 配电箱 | 台 | 1
1.名称:空调2号低压分接箱
2.箱体材质：304不锈钢，厚度不少于2mm
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第2页 共6页 | 第2页 共6页 | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
3.规格:700*900*200（mm) 防护等级为IP54级
4.安装方式:悬挂式安装
5.箱内配件详见系统图
6 | 030404017006 | 配电箱 | 台 | 1
1.名称:手术室1号配电箱
2.箱体材质：304不锈钢，厚度不少于2mm
3.规格:700*900*200（mm) 防护等级为IP54级
4.安装方式:悬挂式安装
5.箱内配件详见系统图
7 | 030404017007 | 配电箱 | 台 | 1
1.名称:手术室2号配电箱
2.箱体材质：304不锈钢，厚度不少于2mm
3.规格:700*900*200（mm) 防护等级为IP54级
4.安装方式:悬挂式安装
5.箱内配件详见系统图
8 | 030404017008 | 配电箱 | 台 | 1
1.名称:配电箱（用于CT3设备供电）
2.箱体材质：304不锈钢，厚度不少于2mm
3.规格:500*400*200（mm) 防护等级为IP54级
4.安装方式:悬挂式安装
5.箱内配件详见系统图
9 | 030404017009 | 配电箱 | 台 | 1
1.名称:配电箱（用于CT2设备供电）
2.箱体材质：304不锈钢，厚度不少于2mm
3.规格:500*400*200（mm) 防护等级为IP54级
4.安装方式:悬挂式安装
5.箱内配件详见系统图
10 | 030404017010 | 配电箱 | 台 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第3页 共6页 | 第3页 共6页 | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
1.名称:配电箱（用于MR设备供电）
2.箱体材质：304不锈钢，厚度不少于2mm
3.规格:500*400*200（mm) 防护等级为IP54级
4.安装方式:悬挂式安装
5.箱内配件详见系统图
11 | 030404017011 | 配电箱 | 台 | 1
1.名称:配电箱（用于CT1设备供电）
2.箱体材质：304不锈钢，厚度不少于2mm
3.规格:500*400*200（mm) 防护等级为IP54级
4.安装方式:悬挂式安装
5.箱内配件详见系统图
12 | 030404017012 | 配电箱 | 台 | 1
1.名称:配电箱（用于MR设备供电）
2.箱体材质：304不锈钢，厚度不少于2mm
3.规格:500*400*200（mm) 防护等级为IP54级
4.安装方式:悬挂式安装
5.箱内配件详见系统图
13 | 030404017013 | 配电箱 | 台 | 1
1.名称:配电箱（用于直线加速器设备供电）
2.箱体材质：304不锈钢，厚度不少于2mm
3.规格:500*400*200（mm) 防护等级为IP54级
4.安装方式:悬挂式安装
5.箱内配件详见系统图
14 | 030408001001 | 电力电缆 NH-YJV-0.6/1kV-4×70+1×35mm2 | m | 100.00
15 | 030408006001 | 电力电缆头（配 NH-YJV-0.6/1kV-4×70+1×35mm2） | 个 | 4
16 | 030408001002 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16mm2 | m | 40.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第4页 共6页 | 第4页 共6页 | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
17 | 030408006002 | 电力电缆头（配 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16mm2） | 个 | 2
18 | 030408001003 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×50+1×25mm2 | m | 90.00
19 | 030408006003 | 电力电缆头（配 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×50+1×25mm2） | 个 | 4
20 | 030408001004 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×70+1×35mm2 | m | 45.00
21 | 030408006004 | 电力电缆头（配 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×70+1×35mm2） | 个 | 2
22 | 030408001005 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×95+1×50mm2 | m | 135.00
23 | 030408006005 | 电力电缆头（配 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×95+1×50mm2） | 个 | 4
24 | 030408001006 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×120+1×70mm2 | m | 135.00
25 | 030408006006 | 电力电缆头（配 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×120+1×70mm2） | 个 | 4
26 | 030408001007 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×120mm2 | m | 90.00
27 | 030408006007 | 电力电缆头（配WDZN-YJY-0.6/1kV-4×120mm2） | 个 | 4
28 | 030408001008 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×185mm2 | m | 110.00
29 | 030408006008 | 电力电缆头（配WDZN-YJY-0.6/1kV-4×185mm2） | 个 | 4
30 | 030411003001 | 电缆桥架 | m | 61.00
1.名称:托盘式电缆桥架
2.尺寸:400X150X2
3.材质:镀锌钢材
31 | 030411003002 | 电缆桥架 | m | 102.00
1.名称:托盘式电缆桥架
2.尺寸:300X150X1.5
3.材质:镀锌钢材
32 | 030411003003 | 电缆桥架 | m | 36.00
1.名称:托盘式电缆桥架
2.尺寸: 200X150X1.5（分支电缆桥架）
3.材质:镀锌钢材
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第5页 共6页 | 第5页 共6页 | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
4.暂按每个配电箱的进线或出线桥架为3m,结算按实结算
33 | 030413001001 | 电缆桥架支架制安 | kg | 145.99
1.名称:桥架支架
2.材质:镀锌型钢
34 | 桂030413008001 | 电缆沟 | m | 18.00
1.截面尺寸:800*800mm
2.垫层材料种类、厚度:100mm 厚C15 砼垫层
3.砌体材料:砌Mu10砖，240厚
4.砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆
5.盖板材质、规格:840*415*50mm 预制板
6.盖板座：C25砼，配筋2Φ10,4Φ12,箍筋：Φ6@200
7.含路面切割和路面拆除
8.含电缆沟开挖和回填
9.1:2水泥 砂浆抹面，厚度20mm
10.含余土外运，运距15KM
11.混凝土为现场拌制
35 | 040205004001 | 电缆标识牌 | 块
36 | 030408008001 | 电缆防火堵洞 | 处 | 15
盘、柜、箱底部孔洞封堵
37 | 030408001009 | 拆除电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×50mm2 | m | 75.00
38 | 030408001010 | 拆除电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×95mm2 | m | 40.00
39 | 030413003001 | 开孔 350X180 | 个 | 4
楼板开洞
40 | 030413003002 | 开孔 450X180 | 个 | 3
楼板开洞
小 计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第6页 共6页 | 第6页 共6页 | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方式。 | 或计算方式。 | 或计算方式。 | 或计算方式。 | 或计算方式。 | 或计算方式。 | 或计算方式。 | 或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 | 59800 | 59800.00 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额（清单中工程量偏差和设计变更） |  | 59800 | 59800.00
| 合 计 |  | 59800 | 59800.00
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称;桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称;桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称;桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称;桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 表-24 本工程材料和工程设备一览表
表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24
本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010101001 | 螺纹钢筋HRB335 10以内(综合) | t
3 | 010101002 | 螺纹钢筋HRB335 10以上(综合) | t
4 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
5 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg
6 | 011303002 | 镀锌扁钢 -25×4 | kg
7 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35% | kg
8 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
9 | 021304002 | 聚四氟乙烯生料带 宽30mm | kg
10 | 022705004 | 棉纱头 | kg
11 | 022706010 | 破布 | kg
12 | 023301001 | 草袋 | ㎡
13 | 030127023 | 镀锌螺栓 M8×100 | 套
14 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
15 | 030127035 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
16 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
17 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
18 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
19 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
20 | 031301006 | 砂轮片 400 | 片
21 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 100 | 片
22 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
23 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg
24 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
25 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
26 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个
27 | 031337014 | 冲击钻头 Φ20 | 个
28 | 031339009 | 金刚钻钻头 Φ200 | 个
29 | 031345001 | 钢锯条 | 根
30 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片
31 | 031347004 | 铁砂布 | 张
32 | 031349001 | 风镐凿子 | 根
33 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
34 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t
35 | 040301001 | 砂(综合) | 
表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24
本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 数量 | 投标单价（元）
36 | 040301004 | 中砂 | 
37 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
38 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
39 | 050306001 | 周转板枋材 | 
40 | 050306002 | 周转枋材 | 
41 | 050306003 | 周转板材 | 
42 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
43 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
44 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
45 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
46 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
47 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
48 | 143309001 | 丙酮 | kg
49 | 143520001 | 隔离剂 | kg
50 | 143901002A | 乙炔气 | kg
51 | 143906001 | 氧气 | 
52 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
53 | 172513000 | 塑料软管 | kg
54 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套
55 | 243301001 | 色带20mm×20m | 卷
56 | 270601003 | 接地线 BV-5.5~16 | m
57 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
58 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
59 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
60 | 290631008 | 电缆吊挂 3×100 | 套
61 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
62 | 290905007 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个
63 | 290905009 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个
64 | 290905011 | 铜线接端子DT-120mm2 | 个
65 | 290905013 | 铜接线端子 DT-185mm2 | 个
66 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
67 | 341101001 | 水 | 
68 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
69 | 341508001 | 其他材料费 | 元
70 | 341508002 | 其他材料费 | 元
表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24
本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 数量 | 投标单价（元）
71 | 370905001 | 钢垫板 | kg
72 | B-0960 | 防火胶泥 | kg
73 | C00010160 | 其他材料费 | 元
74 |  | ◆配合比◆
75 | 800101015 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
76 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
77 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
78 | 802102023 | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15 | 
79 | 802102025 | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25 | 
80 |  | ◆主材◆
81 | 042702006 | 盖板 | m
82 | 290203000 | 隔板 | m
83 | 290702000.1 | 户内热缩式电缆终端头(配 NH-YJV-0.6/1kV-4×70+1×35mm2) | 套
84 | 290702000.2 | 户内热缩式电缆终端头 | 套
85 | 290702000 | 户内热缩式电缆终端头（配 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16mm2） | 套
86 | 290702000 | 户内热缩式电缆终端头（配 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×50+1×25mm2） | 套
87 | 290702000 | 户内热缩式电缆终端头（配 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×70+1×35mm2） | 套
88 | 290702000 | 户内热缩式电缆终端头（配 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×95+1×50mm2） | 套
89 | 290702000 | 户内热缩式电缆终端头（配WDZN-YJY-0.6/1kV-4×120mm2） | 套
90 | 290702000 | 户内热缩式电缆终端头（配WDZN-YJY-0.6/1kV-4×185mm2） | 套
91 | 550117001.1 | 消防低压分接箱 700*600*200（mm) | 台
92 | 550117001.2 | 消防低压分接箱 700*700*200（mm) | 台
93 | 550117001.3 | 空调2号低压分接箱 | 台
94 | 550117001.4 | 手术室1号配电箱 | 台
95 | 550117001.5 | 低压配电箱（用于MR/CT设备供电） | 台
96 | 550117001 | 低压配电箱（用于CT1设备供电） | 台
97 | 550117001 | 低压配电箱（用于CT2设备供电） | 台
98 | 550117001 | 低压配电箱（用于MR/CT3设备供电） | 台
99 | 550117001 | 空调1号低压分接箱配 | 台
100 | 550117001 | 照明、插座低压分接箱 | 台
101 | Z010000103.1 | 型钢(综合) | kg
102 | Z281100000.1 | 电力电缆 NH-YJV-0.6/1kV-4×70+1×35mm2 | m
103 | Z281100000.2 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×70+1×35mm2 | m
表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24
本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 数量 | 投标单价（元）
104 | Z281100000.3 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×120+1×70mm2 | m
105 | Z281100000 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×120mm2 | m
106 | Z281100000 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×50+1×25mm2 | m
107 | Z281100000 | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×95+1×50mm2 | m
108 | Z281100000 | 电力电缆WDZN-YJY-0.6/1kV-4×185mm2 | m
109 | Z281100000 | 电力电缆WDZN-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16mm2 | m
110 | Z290101000.1 | 桥架 | m
111 | Z290101000 | 镀锌电缆桥架 200X150X1.5 | m
112 | Z290101000 | 镀锌电缆桥架 300X150X1.5 | m
113 |  | ◆机械台班组成◆
114 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元
115 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
116 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
117 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
118 | 341103001 | 电 | kW.h
119 | 994701001 | 其他机械费 | 元
120 | 994701003 | 停滞费 | 元
121 | 994701004 | 折旧费 | 元
122 | 994701005 | 大修理费 | 元
123 | 994701006 | 经常修理费 | 元
124 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
125 | 994701008 | 其他费用 | 元
126 |  | ◆机械◆
127 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
128 | 990502003 | 双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L] | 台班
129 | 990506001 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班
130 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班
131 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
132 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
133 | 990704005 | 载货汽车[装载质量5t] | 台班
134 | 990704007 | 载货汽车[装载质量8t] | 台班
135 | 990705003 | 自卸汽车[装载质量4.5t] | 台班
136 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班
137 | 990903004 | 汽车式起重机[提升质量12t] | 台班
138 | 990903005 | 汽车式起重机[提升质量16t] | 台班
表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24
本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 工程名称:桂林市人民医院医技综合楼低压配电工程 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 数量 | 投标单价（元）
139 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班
140 | 991316001 | 切缝机 | 台班
141 | 991702001 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班
142 | 991703001 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班
143 | 991908002A | 立式钻床 钻孔直径25mm | 台班
144 | 991912002 | 混凝土钻孔机 ZZH1-200 | 台班
145 | 991923001 | 台式砂轮机 砂轮直径Φ100mm | 台班
146 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班
147 | 992301003 | 砂轮切割机 400 | 台班
148 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班
149 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班
150 | 992509003 | 对焊机[容量75kVA] | 台班
151 | 993306001 | 风镐 | 台班
152 | 994301008 | 内燃空气压缩机[排气量3/min] | 台班
153 | 994506004 | 油压接管钳 50t | 台班
154 | 994508001 | 电锤 520W | 台班
155 | J00020010 | 其他机械费 | 元
156 | J03010402 | 汽车式起重机 [提升质量 8t] | 台班
157 | J04010105 | 载货汽车 [装载质量 5t] | 台班
158 |  | 合 计