## Sheet1
产品参数要求
产品名称 | 规格 | 配置 | 材质要求 | 功能要求
手动病床（双摇） | 2190*960mm±20mm | 床垫，伸缩餐桌，静音脚轮（中控刹车），输液架，六幅折叠式护栏，整体为暖色（米色最佳） | 床框为钢管，床面板为冷轧钢板冲压成型，床头床尾为ABS或PP材质，护栏为铝合金或塑钢材质 | 背部调节0-75，±5°；腿部调节0-35，±5°；最大承重不低于250KG；可方便拆卸式床头床尾
手动病床（双摇带床头柜） | 2190*960mm±20mm | 床头柜，床垫，伸缩餐桌，静音脚轮（中控刹车），输液架，六幅折叠式护栏，整体为暖色（米色最佳） | 床框为钢管，床面板为冷轧钢板冲压成型，床头床尾为ABS或PP材质，护栏为铝合金或塑钢材质 | 背部调节0-75，±5°；腿部调节0-35，±5°；最大承重不低于250KG；可方便拆卸式床头床尾
手动病床（三摇） | 2190*960mm±20mm | 床垫，伸缩餐桌，静音脚轮（中控刹车），输液架，六幅折叠式护栏，整体为暖色（米色最佳） | 床框为钢管，床面板为冷轧钢板冲压成型，床头床尾为ABS或PP材质，护栏为铝合金或塑钢材质 | 背部调节0-75°，±5°；腿部调节：0-35°，±5°； 整体升降：幅度不小于420-740mm，最大承重不低于250KG；可方便拆卸式床头床尾
手动病床（三摇带床头柜） | 2190*960mm±20mm | 床头柜，床垫，伸缩餐桌，静音脚轮（中控刹车），输液架，六幅折叠式护栏，整体为暖色（米色最佳） | 床框为钢管，床面板为冷轧钢板冲压成型，床头床尾为ABS或PP材质，护栏为铝合金或塑钢材质 | 背部调节0-75°，±5°；腿部调节：0-35°，±5°； 整体升降：幅度不小于420-740mm，最大承重不低于250KG；可方便拆卸式床头床尾
手动病床（骨科床） | 2180*960mm±20mm | 床垫，伸缩餐桌，输液架，整体为暖色（米色最佳） | 床框为钢管，床面板为冷轧钢板冲压成型，床头床尾为ABS或PP材质，护栏为铝合金或塑钢材质 | 背部调节0-75，±5°；腿部调节0-35，±5°；整体升降：幅度不小于460-710mm，前后倾调节：0-12°±2°；最大承重不低于250KG；可方便拆卸式床头床尾
手动病床（儿童床） | 2060*1010*500mm±10mm | 床垫，伸缩餐桌，静音脚轮（中控刹车），输液架，全覆式护栏，整体为暖色（米色最佳） | 床框为钢管，床面板为冷轧钢板冲压成型，床头床尾为ABS或PP材质，护栏为铝合金或PP材质 | 背部调节0-75，±5°；腿部调节0-35，±5°；最大承重不低于200KG；可方便拆卸式床头床尾
床头柜 | L480×W480×H800mm，±10mm | 内部分两层，两边带有毛巾架，底部带可刹车轮子，台面带水壶座，整体为暖色（米色最佳） | ABS高级工程塑料