桂林市人民医院空调清洗服务项目

议价文件

2024年12月  日

目   录

第一章  议价公告	3

第二章  项目需求和说明	8

第三章  评分标准	25

第四章  投标文件格式	……………………………………………………………………………26

第一章  议价公告

现有桂林市人民医院空调清洗服务项目采购，为确保项目质优价廉，决定通过院内询价确定供应商，现将有关内容公告如下：

一、项目基本情况：

1.项目名称：桂林市人民空调清洗服务

2.项目编号：WQK-2004-002

3.资金来源：自筹资金

4.预算金额：48万（16万/年）

5.控制价：本项目单价累计预算金额为人民币伍佰肆拾叁元整（¥543.00），供应商单价报价超出单项参考预算的，均按无效处理。

| ▲一、采购内容及要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的 的名称 | 数量（暂估） | 单位 | 采购标的所属行业 | 服务内容及要求 | 单项预算（元） |
| 1 | 简单清洗 （分体式空调内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳导风板、面板、进出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下过滤网用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。整体无污垢。 | 10.00 |
| 2 | 深度清洗 （分体式空调内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、叶片、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、进出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容及内机蒸发器，风筒采用高压水枪直接对各部位进行冲洗擦干。内机外壳集中高压清洗，（配合使用空调机罩接污水）整体无污垢，地面干净，试机。 | 50.00 |
| 3 | 简单清洗 （柜式空调内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗叶片、滤网、外壳、导风板、面板、出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下过滤网及网壳用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。 | 10.00 |
| 4 | 深度清洗 （柜式空调内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、叶片、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容蒸发器拆下滤网及网壳风轮用高压枪清洗，其它部件用干净的抹布清洗。整体无污垢，地面干净，试机。 | 50.00 |
| 5 | 简单清洗 （风管多联内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳、导风板、面板、回风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.拆下回风口过滤网及网壳用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。 | 10.00 |
| 6 | 深度清洗 （风管多联内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、叶片、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、进出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容风轮，蒸发器用高压枪清洗，其它部件用干净的抹布清洗。整体无污垢，地面干净，试机。 | 100.00 |
| 7 | 简单清洗 （吸顶式空调内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳、导风板、面板、进出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下滤网及网壳用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。整体无污垢。 | 10.00 |
| 8 | 深度清洗 （吸顶式空调内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、水槽,进出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，面板和风轮均分解拆下用高压水枪清洗。其它部位用高压枪配合使用接水罩清洗。整体无污垢，地面干净，试机。 | 125.00 |
| 9 | 简单清洗 （排风扇） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期要求检查运行情况，全面清洗干净，无损坏。 2.检查运行情况是否正常，拆下面板清洗，用干净的抹布擦洗其它部位。 | 10.00 |
| 10 | 深度清洗 （排风扇） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期要求检查运行情况，拆面板，风轮全面清洗干净，无损坏。 2.检查运行情况是否正常，拆下面板，风轮集中用高压枪清洗，内部用干净的抹布擦洗。 | 20.00 |
| 11 | 简单清洗 美的中央空调内机(门诊楼) | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳、导风板、面板、出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下过滤网用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。整体无污垢。 | 10.00 |
| 12 | 深度清洗 美的中央空调内机(门诊楼) | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、滤网、外壳、导风板、面板、风筒，出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容及内机蒸发器，风筒采用高压水枪直接对各部位进行冲洗擦干。内机外壳集中高压清洗。（配合使用空调机罩接污水）整体无污垢，地面干净，试机。 | 120.00 |
| 13 | 格力空气净化机清洗 | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗集尘板，过滤网及擦整机外壳。 2.检查运行情况是否正常，有无配件损坏缺失，集尘板浸泡，干净抹布擦试各集尘小抽屉及外机整体。 | 10.00 |
| 14 | 除湿机清洗 | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗过滤网，风筒及擦整机外壳。 2.检查运行情况是否正常，有无配件损坏缺失，清洗滤网，出风口，高压清洗风筒及擦试外机整体。 | 8.00 |

本项目采用综合单价方式报价，综合单价应综合考虑完成本项目产生的所有成本、税金及合理利润，具体包含但不限于完成采购标的包含的所有维修保养费、人工费用、差旅费、交通费、故障诊断费、配件费及材料费、高空作业费、培训费、运输费、保险、税金、利润等所有成本费用。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但成交人没有列入的费用，并认为此费用已包括在报价中。

二、资质条件要求

1.国内注册【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】的，具备合法资格的供应商；

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.参加本议价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.本项目不接受在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单的供应商参与报价；

5.本项目不接受联合体参与报价。

三、报名时间、方式及获取议价文件方式

报名时间：2024年12月XX日至12月XX日17:30时止，逾期报名无效。

报名方式：网上报名。请潜在供应商自行下载附件《报名表》，并按《报名表》的格式内容填写相关信息，同时附上“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”上打印的信用查询记录，以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)相关信息。供应商将上述材料填写准备好后发至邮箱（glsrmyyzbb@163.com）即完成报名，否则将视为报名不成功。《报名表》要求WORD版，其他材料加盖公章后上传扫描件。

获取议价文件方式：桂林市人民医院官网（www.glrmyy.com）

四、议价采购活动要求

1.议价时间：议价具体时间另行通知，请报名后根据所获取的议价文件要求及时准备正式的报价文件。

本项目接受二次报价：如二次报价与投标文件第一次报价有调整，需当场由法定代表人或授权委托代理人签字确认。

- 2.议价地点：桂林市人民医院招标办公室（广西桂林市象山区文明路29号）

- 3.报价文件：

- (1)报价文件组成：必须含有但不限于响应函、营业执照复印件、法定代表人（负责人）身份证复印件、法定代表人授权书原件（委托代理时必须提供）、授权委托代理人身份证复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明（最近半年至少1个月以上）复印件、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、供应商关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明、信用中国(www.creditchina.gov.cn)上打印的信用查询记录，以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)相关信息、项目报价、服务方案、有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书（如有）、IS014001环境管理体系认证证书（如有）、IS045001职业健康安全管理体系认证证书(认证范围与中央空调系统产品、维修、保养、清洗服务相关)（如有）、中国制冷空调行业设备维修安装企业能力等级认证（如有）、集中空调通风系统清洗消毒服务机构能力等级认证等（如有）、投标人拟投入的项目负责人具有制冷设备维修工技师（二级）及以上资格证或具有制冷与空调作业证（如有）、派驻医院的维修保养服务人员持有国家行政部门颁发的制冷与空调作业证、电工证、高处作业证、中央空调风系统清洗证（如有）、拟投入的项目负责人及派驻医院的维修保养服务人员均须提供县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明（最近半年至少1个月以上）复印件（如有）。供应商应完整准备上述报价文件的材料，否则由此引起的不利后果由供应商承担。报价文件所提供的的证照及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次议价资格并追究相关法律责任！

- （2）报价文件份数：正本一份，副本六份。

- 4.供应商应按规定的时间递交报价文件（报价文件应密封并加盖单位公章），报价文件一旦提交恕不退回，逾期不予受理。同时供应商委派参加本次议价采购活动的代表应当熟悉相关业务，否则由此引起的不利后果由供应商承担。

- 5.凡报名合格并获取了议价文件的供应商，视同响应承诺参与本次议价采购活动。若因故不能按期参加的，请至少于采购活动截止时间前两天以书面邮件形式（发送邮箱地址：glsrmyyzbb@163.com）告知我院招标办公室，否则，将被视为不诚信供应商，列入我院供应商黑名单，至少一年内不接受其参与我院院内的任何议价采购活动。

五、信息公告发布媒体

- 本次议价采购公告在桂林市人民医院官网（www.glrmyy.com）发布。

六、联系方式

- 1.联系人：罗老师、戴老师

- 2.联系电话：0773-2803316

桂林市人民医院

2024年12月  日

第二章  项目需求和说明

| ▲一、采购内容及要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的 的名称 | 数量（暂估） | 单位 | 采购标的所属行业 | 服务内容及要求 | 单项参考预算（元） |
| 1 | 简单清洗 （分体式空调内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳导风板、面板、进出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下过滤网用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。整体无污垢。 | 10.00 |
| 2 | 深度清洗 （分体式空调内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、叶片、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、进出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容及内机蒸发器，风筒采用高压水枪直接对各部位进行冲洗擦干。内机外壳集中高压清洗，（配合使用空调机罩接污水）整体无污垢，地面干净，试机。 | 50.00 |
| 3 | 简单清洗 （柜式空调内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗叶片、滤网、外壳、导风板、面板、出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下过滤网及网壳用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。 | 10.00 |
| 4 | 深度清洗 （柜式空调内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、叶片、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容蒸发器拆下滤网及网壳风轮用高压枪清洗，其它部件用干净的抹布清洗。整体无污垢，地面干净，试机。 | 50.00 |
| 5 | 简单清洗 （风管多联内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳、导风板、面板、回风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.拆下回风口过滤网及网壳用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。 | 10.00 |
| 6 | 深度清洗 （风管多联内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、叶片、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、进出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容风轮，蒸发器用高压枪清洗，其它部件用干净的抹布清洗。整体无污垢，地面干净，试机。 | 100.00 |
| 7 | 简单清洗 （吸顶式空调内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳、导风板、面板、进出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下滤网及网壳用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。整体无污垢。 | 10.00 |
| 8 | 深度清洗 （吸顶式空调内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、水槽,进出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，面板和风轮均分解拆下用高压水枪清洗。其它部位用高压枪配合使用接水罩清洗。整体无污垢，地面干净，试机。 | 125.00 |
| 9 | 简单清洗 （排风扇） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期要求检查运行情况，全面清洗干净，无损坏。 2.检查运行情况是否正常，拆下面板清洗，用干净的抹布擦洗其它部位。 | 10.00 |
| 10 | 深度清洗 （排风扇） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期要求检查运行情况，拆面板，风轮全面清洗干净，无损坏。 2.检查运行情况是否正常，拆下面板，风轮集中用高压枪清洗，内部用干净的抹布擦洗。 | 20.00 |
| 11 | 简单清洗 美的中央空调内机(门诊楼) | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳、导风板、面板、出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下过滤网用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。整体无污垢。 | 10.00 |
| 12 | 深度清洗 美的中央空调内机(门诊楼) | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、滤网、外壳、导风板、面板、风筒，出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容及内机蒸发器，风筒采用高压水枪直接对各部位进行冲洗擦干。内机外壳集中高压清洗。（配合使用空调机罩接污水）整体无污垢，地面干净，试机。 | 120.00 |
| 13 | 格力空气净化机清洗 | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗集尘板，过滤网及擦整机外壳。 2.检查运行情况是否正常，有无配件损坏缺失，集尘板浸泡，干净抹布擦试各集尘小抽屉及外机整体。 | 10.00 |
| 14 | 除湿机清洗 | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗过滤网，风筒及擦整机外壳。 2.检查运行情况是否正常，有无配件损坏缺失，清洗滤网，出风口，高压清洗风筒及擦试外机整体。 | 8.00 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）服务期限 |  |  | 1.服务期限：自签订合同之日起三年。 2.服务地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |
| （二）售后服务 |  |  | 基本售后服务要求（产生的相关费用均包含在报价中，采购人不再就此另行付费）： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 2.因清洗后发生故障的，供应商响应时间为2小时到达现场，一般性故障时间不超过24小时，必须恢复运转；较大故障（设备专用配件损坏）处理时间3-5个工作日；重大故障（机组重要部件损坏或更换设备）时，处理时间3-5个工作日确保设备正常运行；如未能及时完成维修的，须向采购人负责人解释原因，并协助联系生产厂家咨询维修方案；如需更换配件必须先征得采购人负责人的同意。 |  |  |  |
| （三）付款条件和结算要求 |  |  | 1.付款方式：经双方协商一致，费用按成交人报价文件所报成交价格付费，自合同签订后，乙方每壹个季度依据各科室人员签字确认单据开具发票给甲方，甲方于壹个月内将相关费用汇入乙方指定的单位账户。 2.结算：经双方同意，结算方式为计件形式，以各科室签字确认的清洗数量为标准来结算服务费。合同结算金额=∑（实际发生清洗的设备数量×相应的中标综合单价），其中“∑”表示将各项清洗服务实际发生清洗的设备数量结算后的金额进行相加汇总。 |  |  |  |
| （四）验收要求 |  |  | 1.依据询价文件要求的采购需求、供应商报价响应文件承诺以及国家现行相关标准、规范履行合同。 2.采购人依照国家相关法律法规及行业规定及询价文件要求、供应商报价响应文件承诺进行验收。 |  |  |  |
| （五）报价要求 |  |  | 本项目采用综合单价方式报价，综合单价应综合考虑完成本项目产生的所有成本、税金及合理利润，具体包含但不限于完成采购标的包含的所有维修保养费、人工费用、差旅费、交通费、故障诊断费、配件费及材料费、高空作业费、培训费、运输费、保险、税金、利润等所有成本费用。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但成交人没有列入的费用，并认为此费用已包括在报价中。 |  |  |  |
| （六）最高限价 |  |  | 本项目单价累计预算金额为人民币伍佰肆拾叁元整（¥543.00），供应商单价报价超出单项参考预算的，均按无效处理。 |  |  |  |

三、合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （招标人）

乙方：                                                      （中标人）

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照询价文件规定的条款和乙方报价承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.询价文件；

2.乙方报价文件；

3.乙方的成交通知书。

第二条 合同标的及合同金额

1.合同标的及合同金额

| 序号 | 服务标的名称 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

2.本项目采用综合单价方式报价，综合单价应综合考虑完成本项目产生的所有成本、税金及合理利润，具体包含但不限于完成采购标的包含的所有维修保养费、人工费用、差旅费、交通费、故障诊断费、配件费及材料费、高空作业费、培训费、运输费、保险、税金、利润等所有成本费用。在合同实施时，甲方将不予支付完成本项目必须的但乙方没有列入的费用，并认为此费用已包括在综合报价中。

第三条 服务内容及要求

（一）清洗服务与质量细则：

1.重点科室的空调机清洗周期为每壹个月清洗贰次（神经内科、呼吸与危重症医学科、CCU、儿科、神经外科、供应室、血透室、消化内镜中心、日间手术室、产房等科室）。

2.发热门诊、心内科介入手术室、介入手术室、超声介入手术室每周清洗壹次，妇科门诊及静配中心每月清洗壹次。

3.其他科室清洗时间由甲方根据空调使用情况通知乙方安排时间清洗。

4.空调机的清洗部位：以附件1（空调清洗服务内容）为准，清洗过的空调应无明显肉眼可见污渍。

5.乙方在清洗期间，不得擅自拆卸空调除清洗部位以外的其他部件。在空调清洗完成后，乙方应对空调进行全面的检测、调试，如清洗前发现有配件损坏需要更换的，乙方需及时告知甲方，由甲方工程师确认，维修费用由甲方承担；若因乙方工作失误或者差错造成甲方空调设备损坏的，乙方需负责修复，恢复设备的正常运行，其所产生的费用由乙方承担。

6.因清洗后发生故障的，乙方应时间为2小时到达现场，一般性故障时间不超过24小时，必须恢复运转；较大故障（设备专用配件损坏）处理时间3-5个工作日；重大故障（机组重要部件损坏或更换设备）时，处理时间3-5个工作日确保设备正常运行；如未能及时完成维修的，须向甲方负责人解释原因，并协助联系生产厂家咨询维修方案；如需更换配件必须先征得甲方负责人的同意。

（二）乙方应按有关安全规程操作，严格安全防护措施，负责现场安全，在施工过程中所造成的安全事故和人身伤害都由乙方自行负责。乙方工作时按甲方要求使用一次性口罩等防护用具及配戴工作牌，所需材料费用由乙方自行承担。

（三）各科室清洗工作完毕后，科室负责人与乙方工作现场人员互相签字确认，认真填写空调清洗记录表（包括清洗日期、数量，及清洗人签名等信息）。

（四）空调的清洗方法、清洗周期、重点及非重点科室等如有调整的，甲方需及时通知乙方做相应的变更。

第四条 服务期限及地点：

1.服务期限：自签订合同之日起三年。

2.服务地点：广西桂林市甲方指定地点

第五条  付款方式及结算

1.付款方式：经双方协商一致，费用按乙方报价文件所报成交价格付费，自合同签订后，乙方每壹个季度依据各科室人员签字确认的单据开具发票给甲方，甲方于壹个月内将相关费用汇入乙方指定的单位账户。

2.结算：甲、乙双方同意，结算方式为计件形式，以各科室签字确认的清洗数量为标准来结算服务费。合同结算金额=∑（实际发生清洗的设备数量×相应的中标综合单价），其中“∑”表示将各项清洗服务实际发生清洗的设备数量结算后的金额进行相加汇总。

第六条 双方权利与义务

（一）甲方的权利和义务：

1.甲方为乙方的清洗工作提供必要的协调和支持，并提供水、电及相关工作场地等。

2.甲方对乙方的服务、管理实行监督检查，包括：日常常规检查、现场检查和录像检查。如发现不符合标准及要求的，有权要求乙方立即整改。如乙方因服务缺失、管理不善给甲方声誉造成负面影响或造成较大经济损失的，甲方有权单方提前终止合同，要求乙方承担违约责任并赔偿实际损失。

3.甲方不承担乙方工作中非因甲方原因造成的人员伤亡、设备损毁等赔偿责任及连带责任。

4.甲方应依照询价文件、合同约定支付乙方的服务费用。

5.服务人员有以下情形之一的，甲方有权要求乙方辞退该服务人员，乙方应在两周内予以更换，乙方不能按时更换不合格人员，甲方有权扣除相应的服务费：

（1）违反医疗法律、法规、规章或甲方有关规章制度等。

（2）服务态度差，保洁质量差，屡教不改或引起医护人员、患者不满的。

（3）被依法追究刑事责任的。

以上情形给甲方或第三方造成损失的，乙方应予以赔偿实际损失。

6.依据法律、法规规定享有或承担的其他权利或义务。

（二）乙方的权利和义务：

1.乙方根据甲方的具体要求安排工作人员对甲方单位管辖内的空调进行清洗服务。

2.乙方下属员工因劳动纠纷引发的各种经济赔偿完全由乙方承担一切责任及其交涉，甲方不承担任何责任。同时，乙方应保证，乙方参与本合同项目工作的员工一旦因劳动纠纷引发纠纷，乙方将及时告知甲方并承担由此带来的全部法律及经济责任。

3.服从甲方的管理与调配，做好日常服务工作。

4.当乙方出现以下情况时，甲方有权单方提前终止协议，如造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方相应损失（包括但不限于甲方的直接经济损失、间接经济损失、诉讼费、仲裁费、保全费、诉讼财产保全责任保险费、鉴定费、律师费、调查费、差旅食宿费以及相关合理费用的支出等）：

（1）存在经济纠纷、重大违约诉讼、经营者或控制人涉及刑事诉讼等影响其资信或可能危及其履约能力情形的；

（2）履约过程中出现责任事故、因质量问题或违约造成甲方损失的；

（3）财务危机或业务经营存在严重问题，后续服务难以满足甲方需要，或存在其他事项可能给甲方带来重大风险的；

（4）被政府及有关部门查处、曝光或已经进入行业协会禁用名单，企业法人及其法定代表人被人民法院列入“失信被执行人名单”及其他不合规商业行为的。

（5）存在与甲方人员或亲属发生经济利益往来、商业贿赂或商业欺诈等违法违规情况，泄露甲方商业秘密等严重违约情况及其他严重违法违规行为的。

（6）未按合同约定提供服务及售后达三次以上。

5.乙方应保持相对稳定的服务人员，若人员变动，需提前与甲方协商沟通。

6.及时处理甲方投诉，并做好与甲方负责人的联系工作；乙方应自行负责提供其人员必要的安全防护设施和劳动保护用品、负责新聘用员工的法律法规、制度、服务规范、安全教育、业务技术等培训，考核合格后方能上岗，并定期组织员工进行相关内容的培训，强化服务态度和责任心，增强业务水平及服务意识。

7.乙方应提供统一着装、服务牌。

8.乙方负责所有员工的安全事宜，如出现相关问题，或给医院造成负面信息或产生经济损失则由乙方承担全部责任。

9.依据法律、法规规定享有或承担的其他权利或义务。

第七条 违约责任

1.乙方未按合同要求清洗空调，或空调清洗不干净需要返工再次清洗的，所产生的费用由乙方自行负责，此两种情况任何一种或总共发生三次及以上的，甲方有权单方面解除合同。

2.由于乙方原因致使工期延误，每延误一日由乙方向甲方支付500元作为违约金，若给甲方造成重大事故的，乙方需承担因此而带来的全部损失。

3.乙方应当积极履行本协议项下的各项义务，乙方若拒绝履行、怠于履行或未按本协议约定履行的即构成违约，应当赔偿守约方本合同总价20%的违约金并赔偿守约方因此遭受的实际损失。

4.乙方有下列行为，甲方有权单方无责提前终止合同：

（1）乙方未达到约定的服务标准，甲方提出书面警告通知书后，乙方拒不整改或经三次整改后仍未达到标准要求的，甲方有权终止合同乙方应向甲方支付本合同总金额20%的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿甲方的实际损失。

（2）如出现因乙方原因或因乙方履行本合同义务存在故意或过失给甲方或任何第三方造成损失的情形，甲方有权终止合同，由乙方承担甲方或任何第三方的全部损失并向甲方承担本合同总金额20%的违约责任。

（3）乙方擅自将本合同项下的权利义务转让给第三方，甲方有权终止合同并向乙方追索由此造成的经济损失。

5.合同期内，甲方如需提前终止合同，须至少提前一个月书面通知乙方，如甲方未履行通知义务而终止合同的，甲方须按合同总金额的20%向乙方支付违约金。乙方如需提前终止合同，须至少提前一个月书面通知甲方且须获得甲方书面同意书，如乙方未履行通知义务或未获得甲方书面同意书而自行撤出的，乙方须按合同总金额的20%向甲方支付违约金。

6.因不可抗力因素导致无法完全履行合同的，双方互不追究对方责任。

7.乙方违反合同约定，擅自提高收费标准的，甲方有权拒绝支付。乙方因此降低服务标准、质量的，甲方有权追究乙方的经济赔偿责任并提前解除合同。

8.乙方须严格保守甲方的商业秘密，否则甲方有权追究乙方的法律责任。

9.若因任何一方违约造成对方不良社会影响或经济损失，则受损方有权追究对方责任，要求其消除影响，做相应的经济赔偿，并有权终止协议。

10.任何一方违约，违约方应当赔偿相对方的实际损失，包括但不限于相对方的直接经济损失、间接经济损失、诉讼费、仲裁费、保全费、诉讼财产保全责任保险费、鉴定费、律师费、调查费、差旅食宿费以及相关合理费用的支出等。

11.若因乙方过错侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，乙方将承担相应责任。若纠纷或诉讼由甲方的过错引起，甲方应承担相应责任。对于由双方共同过错引起的第三方纠纷或诉讼，甲乙双方应根据各自过错比例承担相应责任。

第八条 合同中止或终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.合同期内，未经甲方同意，乙方义务不得转让给第三人，否则，甲方可以单方解除本合同。本合同项下乙方收取款项的权利，未经甲方同意，不得转让。

3.乙方不得未经甲方书面同意，擅自转让其应履行的合同义务。违反此条款的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总金额20%的违约责任。

第九条 不可抗力事件处理

1.合同期内，因不可抗力因素致使合同无法履行时，双方互不追究对方违约责任，并按有关法律法规友好协商处理。

2.不可抗力事件发生后，不能继续履行合同时，应立即通知对方，并提供国家认可的第三方机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.本项目询价文件及报价文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如其中相关内容与本合同约定不一致，以本合同为准。

第十条 争议及其解决

双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商或调解不成的，向甲方所在地的法院提起诉讼。诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 其他

1.本合同的所有附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力，本合同及附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。

2.因办公需要，甲方变更了办公场所或新增场所，本合同同样适用于新更改（或新增）区域。

3.未尽事宜，双方协商可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.甲、乙双方确定本合同所载地址为联系相对方、送达相关文件的唯一固定通讯地址，一方向另一方送达法律文书，出现地址不详、地址错误、查无此人、查无此地址、另一方拒签收、他人代收、其他无法送达的情形均视为相关文件从邮寄之日已经送达另一方。若一方通讯地址发生变化，应在发生变化当日内书面告知另一方，否则，造成的一切责任由违约方负责。

5.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份，有效期自    年    月    日    年    月    日止，

合同期满自动终止。如有需要双方另行签订新合同。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

# 日    期：                                  日    期：

附件：

空调清洗服务内容

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简单清洗 （分体式空调内机） | 1 | 台 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳导风板、面板、进出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下过滤网用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。整体无污垢。 |
| 2 | 深度清洗 （分体式空调内机） | 1 | 台 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、叶片、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、进出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容及内机蒸发器，风筒采用高压水枪直接对各部位进行冲洗擦干。内机外壳集中高压清洗，（配合使用空调机罩接污水）整体无污垢，地面干净，试机。 |
| 3 | 简单清洗 （柜式空调内机） | 1 | 台 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗叶片、滤网、外壳、导风板、面板、出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下过滤网及网壳用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。 |
| 4 | 深度清洗 （柜式空调内机） | 1 | 台 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、叶片、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容蒸发器拆下滤网及网壳风轮用高压枪清洗，其它部件用干净的抹布清洗。整体无污垢，地面干净，试机。 |
| 5 | 简单清洗 （风管多联内机） | 1 | 台 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳、导风板、面板、回风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.拆下回风口过滤网及网壳用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。 |
| 6 | 深度清洗 （风管多联内机） | 1 | 台 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、叶片、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、进出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容风轮，蒸发器用高压枪清洗，其它部件用干净的抹布清洗。整体无污垢，地面干净，试机。 |
| 7 | 简单清洗 （吸顶式空调内机） | 1 | 台 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳、导风板、面板、进出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下滤网及网壳用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。整体无污垢。 |
| 8 | 深度清洗 （吸顶式空调内机） | 1 | 台 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、水槽,进出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，面板和风轮均分解拆下用高压水枪清洗。其它部位用高压枪配合使用接水罩清洗。整体无污垢，地面干净，试机。 |
| 9 | 简单清洗 （排风扇） | 1 | 台 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期要求检查运行情况，全面清洗干净，无损坏。 2.检查运行情况是否正常，拆下面板清洗，用干净的抹布擦洗其它部位。 |
| 10 | 深度清洗 （排风扇） | 1 | 台 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期要求检查运行情况，拆面板，风轮全面清洗干净，无损坏。 2.检查运行情况是否正常，拆下面板，风轮集中用高压枪清洗，内部用干净的抹布擦洗。 |
| 11 | 简单清洗 美的中央空调内机(门诊楼) | 1 | 台 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳、导风板、面板、出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下过滤网用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。整体无污垢。 |
| 12 | 深度清洗 美的中央空调内机(门诊楼) | 1 | 台 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、滤网、外壳、导风板、面板、风筒，出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容及内机蒸发器，风筒采用高压水枪直接对各部位进行冲洗擦干。内机外壳集中高压清洗。（配合使用空调机罩接污水）整体无污垢，地面干净，试机。 |
| 13 | 格力空气净化机清洗 | 1 | 台 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗集尘板，过滤网及擦整机外壳。 2.检查运行情况是否正常，有无配件损坏缺失，集尘板浸泡，干净抹布擦试各集尘小抽屉及外机整体。 |
| 14 | 除湿机清洗 | 1 | 台 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗过滤网，风筒及擦整机外壳。 2.检查运行情况是否正常，有无配件损坏缺失，清洗滤网，出风口，高压清洗风筒及擦试外机整体。 |

采购实施计划

一、合同订立安排

（一）开展采购活动的时间安排

1.采购公告计划定于：2024年 12 月。

2.评审时间计划定于：2024年 12 月。

3.中标（成交）通知书发出时间计划定于：2024年 12 月。

4.签订合同时间计划定于：2024年 12 月。

（二）采购组织形式

院内自行采购。

（三）委托代理安排

采购人按内控制度及管理规定选择代理机构。

（四）采购项目项目预（概）算

单价累计预算金额：543元。

（五）采购包划分与合同分包

本项目1个采购包（分标）；本项目不接受分包。

| 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 分包要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简单清洗 （分体式空调内机） |  | 台 | 1 | 本项目不接受分包 |
| 2 | 深度清洗 （分体式空调内机） |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 简单清洗 （柜式空调内机） |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 深度清洗 （柜式空调内机） |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 简单清洗 （风管多联内机） |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 深度清洗 （风管多联内机） |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 简单清洗 （吸顶式空调内机） |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 深度清洗 （吸顶式空调内机） |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 简单清洗 （排风扇） |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 深度清洗 （排风扇） |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 简单清洗 美的中央空调内机(门诊楼) |  | 台 | 1 |  |
| 12 | 深度清洗 美的中央空调内机(门诊楼) |  | 台 | 1 |  |
| 13 | 格力空气净化机清洗 |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 除湿机清洗 |  | 台 | 1 |  |

（六）采购方式

1.采购方式

□公开招标

□邀请招标

□竞争性谈判

□竞争性磋商

☑询价

□单一来源采购

□其他采购方式：

选择采购方式的理由：本项目采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强。

2.是否需要财政部门批准：

☑不需要

□需要，报批安排：计划2024年   月在广西政府采购云平台上申报采购实施计划。

（七）供应商资格条件

1.国内注册的【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】，具备合法资格；

2.本项目不接受在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单的供应商参与报价；

3.本项目不接受联合体报价。

（八）本项目需要落实的政府采购政策

无

（九）竞争范围

☑公开方式

□邀请方式，依据：               \

（十）评审规则

□最低评标价法，选择该评审规则的理由：本项目未达公开限额标准，报财政监督管理部门审批后同意采用竞争性谈判方式采购，根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第三十六条中的规定，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定中标人。

☑综合评分法，选择该评审规则的理由：/

二、合同管理安排

（一）合同类型

☑买卖合同

□建设工程合同

□技术合同

□物业服务合同

□委托合同

□其他：               \

选择合同类型的理由：中标人转移标的物的所有权于采购人,采购人支付价款。

（二）定价方式

□固定总价，要求： 总价包干。

☑固定单价，要求：

□成本补偿，要求：

□绩效激励，要求：

选择定价方式的理由：本项目采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强。

（三）合同文本的主要条款

另附

（四）履约验收方案

1.履约验收主体

☑采购人：

□采购代理机构：         		\

□本项目的其他供应商：       \

☑第三方专业机构：以验收时邀请的第三方机构为准（可选）

☑专家：以验收时邀请的专家为准（可选）

□服务对象：          \

□其他：            \

2.履约验收时间

2.1乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。

2.2甲方收到乙方验收申请之日起7个工作日进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3.履约验收方式

自行组织验收

4.履约验收程序

服务完成后，采购人在规定的时间内进行验收。

5.履约验收内容

采购人依据招标文件要求、投标承诺以及国家有关质量标准，就中标人对标的每一项服务内容及要求、商务要求等相关内容进行验收。

6.履约验收验收标准

验收小组按照政府采购合同规定的技术、服务标准对中标人履约情况进行验收。

7.履约验收其他事项

7.1本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

7.2验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项服务内容及要求和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

7.3验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

7.4验收书一式五份，甲乙双方各执二份、受托第三方机构一份（如有）。

7.5验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后7日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可更换产品，并由乙方承担所发生的全部费用。

（五）风险管控措施

1.国家政策变化应对措施：该风险影响程度较为严重，风险发生的可能较大。采购单位已在开展项目前期工作时可以预见相应的情况，并在确定采购需求前开展了市场调查工作，可以根据最新的国家政策要求编制采购需求。如果在项目采购或实施过程中发生国家政策变化，采购单位应及时告知采购项目有关方,在不损害各方利益的前提下，友好协商合理的解决办法，必要时应当上报有关监管部门。

2.实施环境变化应对措施：该风险影响程度较为严重，但风险发生的可能性极小。采购单位已在开展项目前期工作时可以预见相应的情况，并在确定采购需求前开展了市场调查工作，可以根据可能的情况做好前期工作。如果在项目采购或实施过程中发生国家政策变化，采购单位应及时告知采购项目有关方,在不损害各方利益的前提下，友好协商合理的解决办法，必要时应当上报有关监管部门。

3.重大技术变化应对措施：该风险影响程度较为严重，但风险发生的可能性极小。采购单位在确定采购需求前开展了市场调查工作，所采购的产品特性已经相对稳定。如果该风险发生，根据重大技术变化情况调整采购需求。

4.预算项目调整应对措施：该风险影响程度较为严重，但风险发生的可能性极小。部门预算及项目预算已经通过审批、备案，并开展了市场调查工作。如果该风险发生，则应当对采购范围进行调整，去除非必要采购内容或补充新采购内容，确保项目预算与采购需求相匹配，避免造成资金不足或者资金浪费的情况。

5.因质疑投诉影响采购进度应对措施：该风险影响程度为次重要，风险发生的可能性为偶然。随着政府采购供应商法律意识的提高，质疑投诉已经成为政府采购活动中无法回避的问题，质疑投诉一旦发生，极可能影响采购进度。采购过程发生质疑时，在按规定答复质疑的前提下，采购单位及采购代理机构应尽量减少答复时间以减少质疑对采购进度的影响。在必要情况下，采购单位或采购代理机构将充分借助专家或专业机构的力量进行质疑答复以降低后期被投诉的可能。采购过程发生投诉时，采购单位及代理机构应积极配合监督部门的调查工作，降低投诉对采购进度的影响。

6.采购失败应对措施：该风险影响程度较为严重，风险发生的可能性为偶然。若因不可预见原因采购失败，采购单位应组织专题会议或者邀请专家总结采购失败的原因，尽快进行修正相关内容后重新组织采购。

7.不按规定签订或者履行合同应对措施：该风险影响程度为次严重，但风险发生的可能性极小。如果供应商不按规定签订合同，采购代理机构应征求采购单位意见，是否选择排名第二的中标候选人签订合同，还是废标后重新采购。如果中标人不按规定履行合同，采购单位应根据《中华人民共和国政府采购法》《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》等文件要求，将中标人不按规定履约的情形上报监管部门，并根据监管部门意见决定是否终止采购合同，并按规定收取中标人的违约金。

8.出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：该风险影响程度较为严重，但风险发生的可能性极小。一旦发生该风险，采购单位应报告监督部门，并根据《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款的规定变更、中止或者终止合同履行。

第三章  评分标准

| 项目 权重 | 评审因素 |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 | 分值 |  |
| 报价部分30分 | 1 | 投标 报价 | 30分 | 综合评分法的价格分采用“低价优先法”，以经评委会一致认定满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标总报价）×价格分值 （小数点后保留两位） |
|  |  |  |  | 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，在接到评标委员会要求澄清的通知后在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术 部分 40分 | 2 | 维保方案及措施 | 10 | 根据本项目的实际情况,组织符合本项目特点的实施方案（包含项目背景、项目区域概括、重难点分析、服务范围、人员安排及分工等内容）： 维保方案具备全面性、科学性、专业性完全满足服务要求得10分； 维保方案比较全面，基本满足服务要求得8分； 维保方案有缺陷得2分，未提供方案的得0分。 |
|  | 3 | 应急方案及措施 | 10 | 应急方案全面、科学、专业性强得10分； 应急方案较全面、基本满足服务得6分； 应急方案有缺陷得3分，未提供方案的得0分。 |
|  | 4 | 服务 承诺 | 5 | 服务承诺全面、明确具体、响应迅速、优于采购要求得5分； 服务承诺一般，基本满足采购要求得3分，未提供承诺得0分。 |
|  | 5 | 服务 团队 | 10 | 投标人拟投入本项目服务人员： 1、项目负责人（2分）：投标人拟投入的项目负责人具有制冷设备维修工技师（二级）及以上资格证的或具有制冷与空调作业证的，每有一项得1分，最多得2分，否则不计分。 2、服务人员（除项目负责人外）（8分）： （1）投标人拟长年派驻医院的维修保养服务人员最少为1人，否则，本项计0分。 （2）投标人承诺拟长年派驻医院的维修保养服务人员≧1人且服务人员持有国家行政部门颁发的制冷与空调作业证、电工证、高处作业证、中央空调风系统清洗证的，每人每持有一项证书的，得1分，累计最多得8分。 注：以上人员需为单位正式员工（拟派长年驻在医院的项目组成员不得少于1人），提供相关资质证书复印件和本单位在投标截止日之前六个月以内至少1个月为其缴纳社会保险证明材料复印件加盖投标人公章。 |
|  | 6 | 服务质量保证措施 | 5 | 根据投标人的服务质量保证措施具体、合理、完善、科学先进程度综合评审，包含但不限于：备件出入库管理、维修保养工单、服务跟踪的管理监督措施）。 保证措施具体、合理、完善、科学、先进的，得5分； 在以上方面有瑕疵的，得 3分； 有重大缺陷或不清晰不合理的，不得分 |
| 商务 部分 30分 | 7 | 企业实力 | 15 | - 1.提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、IS045001职业健康安全管理体系认证证书(认证范围与中央空调系统产品、维修、保养、清洗服务相关)每项计3分，最多得9分。 - 2.投标人具有相应维修服务能力资质认定的（投标文件中提供相关有效证明材料复印件，可以是中国制冷空调行业设备维修安装企业能力等级认证、集中空调通风系统清洗消毒服务机构能力等级认证等），每提供1项证明材料佐证的得3分，最多得6分。 - 注：以上材料要求提供证证书复印件并加盖投标人公章，证书取得时间必须是采购公告发布之前，不符合以上要求或材料不全、证书无效、图片不清晰导致评委无法判定及未提供的不计分。 |
|  | 8 | 类似业绩 | 15 | - 1.提供2021年1月至今（以合同签订日为准）空调清洗维保服务类似业绩的，每份合同计1.5分，最多得7.5分。 - 2.提供2021年1月至今（以合同签订日为准）中央空调系统维保服务类似业绩的，每份合同计1.5分，最多得7.5分。 注：同一家单位有多份类似合同的，按一份计分。要求在投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章，投标现场提供原件备查，否则不计分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

第四章  投标文件格式

响 应 函 （格式）

致：桂林市人民医院

根据贵方项目，项目名称（编号）##### ，签字代表（姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交报价文件正本一份，副本六份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1.报价（单位：人民币元），本项目单价累计预算金额为人民币     （¥    .00）

| 序号 | 采购标的 的名称 | 数量（暂估） | 单位 | 采购标的所属行业 | 服务内容及要求 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简单清洗 （分体式空调内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳导风板、面板、进出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下过滤网用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。整体无污垢。 |  |
| 2 | 深度清洗 （分体式空调内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、叶片、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、进出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容及内机蒸发器，风筒采用高压水枪直接对各部位进行冲洗擦干。内机外壳集中高压清洗，（配合使用空调机罩接污水）整体无污垢，地面干净，试机。 |  |
| 3 | 简单清洗 （柜式空调内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗叶片、滤网、外壳、导风板、面板、出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下过滤网及网壳用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。 |  |
| 4 | 深度清洗 （柜式空调内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、叶片、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容蒸发器拆下滤网及网壳风轮用高压枪清洗，其它部件用干净的抹布清洗。整体无污垢，地面干净，试机。 |  |
| 5 | 简单清洗 （风管多联内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳、导风板、面板、回风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.拆下回风口过滤网及网壳用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。 |  |
| 6 | 深度清洗 （风管多联内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、叶片、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、进出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容风轮，蒸发器用高压枪清洗，其它部件用干净的抹布清洗。整体无污垢，地面干净，试机。 |  |
| 7 | 简单清洗 （吸顶式空调内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳、导风板、面板、进出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下滤网及网壳用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。整体无污垢。 |  |
| 8 | 深度清洗 （吸顶式空调内机） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、水槽,进出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，面板和风轮均分解拆下用高压水枪清洗。其它部位用高压枪配合使用接水罩清洗。整体无污垢，地面干净，试机。 |  |
| 9 | 简单清洗 （排风扇） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期要求检查运行情况，全面清洗干净，无损坏。 2.检查运行情况是否正常，拆下面板清洗，用干净的抹布擦洗其它部位。 |  |
| 10 | 深度清洗 （排风扇） | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期要求检查运行情况，拆面板，风轮全面清洗干净，无损坏。 2.检查运行情况是否正常，拆下面板，风轮集中用高压枪清洗，内部用干净的抹布擦洗。 |  |
| 11 | 简单清洗 美的中央空调内机(门诊楼) | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳、导风板、面板、出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下过滤网用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。整体无污垢。 |  |
| 12 | 深度清洗 美的中央空调内机(门诊楼) | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、滤网、外壳、导风板、面板、风筒，出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容及内机蒸发器，风筒采用高压水枪直接对各部位进行冲洗擦干。内机外壳集中高压清洗。（配合使用空调机罩接污水）整体无污垢，地面干净，试机。 |  |
| 13 | 格力空气净化机清洗 | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗集尘板，过滤网及擦整机外壳。 2.检查运行情况是否正常，有无配件损坏缺失，集尘板浸泡，干净抹布擦试各集尘小抽屉及外机整体。 |  |
| 14 | 除湿机清洗 | 1 | 台 | 其他未列明行业 | 至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗过滤网，风筒及擦整机外壳。 2.检查运行情况是否正常，有无配件损坏缺失，清洗滤网，出风口，高压清洗风筒及擦试外机整体。 |  |

本项目采用综合单价方式报价，综合单价应综合考虑完成本项目产生的所有成本、税金及合理利润，具体包含但不限于完成采购标的包含的所有维修保养费、人工费用、差旅费、交通费、故障诊断费、配件费及材料费、高空作业费、培训费、运输费、保险、税金、利润等所有成本费用。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但成交人没有列入的费用，并认为此费用已包括在报价中。

2.我方承诺已具备此次议价供应商资格条件。

3.我方已详细了解本项目，将自行承担因对本项目理解不正确或误解而产生的相应后果。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：               邮箱：

办公电话：           传真：

委托代理人联系电话：

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或相应的委托代理人签字：

日期：

法人授权委托书（格式）

致：桂林市人民医院

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的议价采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从  年  月  日起至     年  月 日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）签字或盖章：  年  月  日

桂林市人民医院空调清洗服务项目采购需求响应表

| - 招标文件要求 | - 投标文件的响应内容 | - 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| - 一、采购内容及要求 |  |  |
| - （一）简单清洗（分体式空调内机），至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳导风板、面板、进出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 - 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下过滤网用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。整体无污垢。 |  |  |
| （二）深度清洗（分体式空调内机），至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、叶片、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、进出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 - 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容及内机蒸发器，风筒采用高压水枪直接对各部位进行冲洗擦干。内机外壳集中高压清洗，（配合使用空调机罩接污水）整体无污垢，地面干净，试机。 |  |  |
| （三）简单清洗（柜式空调内机），至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗叶片、滤网、外壳、导风板、面板、出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 - 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下过滤网及网壳用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。 |  |  |
| （四）深度清洗（柜式空调内机），至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、叶片、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 - 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容蒸发器拆下滤网及网壳风轮用高压枪清洗，其它部件用干净的抹布清洗。整体无污垢，地面干净，试机。 |  |  |
| （五）简单清洗（风管多联内机），至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳、导风板、面板、回风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 - 2.拆下回风口过滤网及网壳用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。 |  |  |
| （六）深度清洗（风管多联内机），至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、叶片、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、进出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 - 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容风轮，蒸发器用高压枪清洗，其它部件用干净的抹布清洗。整体无污垢，地面干净，试机。 |  |  |
| （七）简单清洗（吸顶式空调内机），至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳、导风板、面板、进出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 - 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下滤网及网壳用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。整体无污垢。 |  |  |
| （八）深度清洗（吸顶式空调内机），至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、滤网、外壳、导风板、面板、风筒、水槽,进出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 - 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，面板和风轮均分解拆下用高压水枪清洗。其它部位用高压枪配合使用接水罩清洗。整体无污垢，地面干净，试机。 |  |  |
| （九）简单清洗（排风扇），至少按以下内容进行维护： 1.定期要求检查运行情况，全面清洗干净，无损坏。 - 2.检查运行情况是否正常，拆下面板清洗，用干净的抹布擦洗其它部位。 |  |  |
| （十）深度清洗（排风扇），至少按以下内容进行维护： 1.定期要求检查运行情况，拆面板，风轮全面清洗干净，无损坏。 - 2.检查运行情况是否正常，拆下面板，风轮集中用高压枪清洗，内部用干净的抹布擦洗。 |  |  |
| （十一）简单清洗美的中央空调内机(门诊楼)，至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗滤网、外壳、导风板、面板、出风口等部位污物（空调外机检查或简单清洗外观污物）。 - 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，拆下过滤网用清水洗净，其它部件用干净的抹布擦洗。整体无污垢。 |  |  |
| （十二）深度清洗美的中央空调内机(门诊楼)，至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗蒸发器、滤网、外壳、导风板、面板、风筒，出风口等部位污物（空调外机检查或深度清洗外观清洗蒸发器、叶片，检查空调排水管是否堵等部位污物）。 - 2.检查运行情况是否正常，有无配件缺失，清洗内容及内机蒸发器，风筒采用高压水枪直接对各部位进行冲洗擦干。内机外壳集中高压清洗。（配合使用空调机罩接污水）整体无污垢，地面干净，试机。 |  |  |
| （十三）格力空气净化机清洗：至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗集尘板，过滤网及擦整机外壳。 - 2.检查运行情况是否正常，有无配件损坏缺失，集尘板浸泡，干净抹布擦试各集尘小抽屉及外机整体。 |  |  |
| 14.除湿机清洗：至少按以下内容进行维护： 1.定期运行情况检查；清洗过滤网，风筒及擦整机外壳。 - 2.检查运行情况是否正常，有无配件损坏缺失，清洗滤网，出风口，高压清洗风筒及擦试外机整体。 |  |  |
| - 二、商务要求： |  |  |
| - 服务期限： - 1.服务期限：自签订合同之日起三年。 - 2.服务地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |
| - 售后服务： 基本售后服务要求（产生的相关费用均包含在报价中，采购人不再就此另行付费）： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 - 2.因清洗后发生故障的，供应商响应时间为2小时到达现场，一般性故障时间不超过24小时，必须恢复运转；较大故障（设备专用配件损坏）处理时间3-5个工作日；重大故障（机组重要部件损坏或更换设备）时，处理时间3-5个工作日确保设备正常运行；如未能及时完成维修的，须向采购人负责人解释原因，并协助联系生产厂家咨询维修方案；如需更换配件必须先征得采购人负责人的同意。 |  |  |
| - 付款条件和结算要求： 1.付款方式：经双方协商一致，费用按成交人报价文件所报成交价格付费，自合同签订后，乙方每壹个季度依据各科室人员签字确认单据开具发票给甲方，甲方于壹个月内将相关费用汇入乙方指定的单位账户。 - 2.结算：经双方同意，结算方式为计件形式，以各科室签字确认的清洗数量为标准来结算服务费。合同结算金额=∑（实际发生清洗的设备数量×相应的中标综合单价），其中“∑”表示将各项清洗服务实际发生清洗的设备数量结算后的金额进行相加汇总。 |  |  |
| - 验收要求： 1.依据询价文件要求的采购需求、供应商报价响应文件承诺以及国家现行相关标准、规范履行合同。 2.采购人依照国家相关法律法规及行业规定及询价文件要求、供应商报价响应文件承诺进行验收。 |  |  |
| - 报价要求： - 本项目采用综合单价方式报价，综合单价应综合考虑完成本项目产生的所有成本、税金及合理利润，具体包含但不限于完成采购标的包含的所有维修保养费、人工费用、差旅费、交通费、故障诊断费、配件费及材料费、高空作业费、培训费、运输费、保险、税金、利润等所有成本费用。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但成交人没有列入的费用，并认为此费用已包括在报价中。 |  |  |
| - 最高限价： - 本项目单价累计预算金额为人民币伍佰肆拾叁元整（¥543.00），供应商单价报价超出单项参考预算的，均按无效处理。 |  |  |