| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务范围 | 1. 整机：全保（包括冷头、氦压缩机、磁体、电子控制部件等） |
|  |  | 2. 外围设备：冷水机组、精密空调的维保 |
|  |  | 3. 所有备件免费更换 |
| 2 | 服务保障 | 1. 每年无限次维修人工上门服务 |
|  |  | 2. 保证开机率 ≧ 95% |
|  |  | 3. 保证MR液氦在正常值水平上运行 |
|  |  | 4. 检测、调整、校准，保证设备达到使用质量标准，并提供调整、校准后的质量服务报告 |
| 3 | 服务热线 | 全年365天，24小时不间断服务，有专人接听400客户服务热线并全程协调资源，且可视化中央控制，实时管理。 |
| 4 | 服务能力 | 在广西有驻点工程师，便于及时维修响应 |
| 5 | 培训能力 | 有全职的应用培训专家，满足MR设备，支持维修保障服务，并能以现场和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和响应业务拓展的专业支持。 |
| 6 | 服务响应时间 | 响应时间为全年（含节假日），响应时间＜2小时，到达现场时间＜12小时。供应商必须在接到报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。 |
| 7 | 软件版本升级 | 具备合同期内提供软件版本升级 |
| 8 | 预防性保养 | ≥ 2次/年，并提交维护保养报告（含所有备件的免费更换） |
| 9 | 人员配备 | 供应商提供的维修工程师必须持有设备生产厂家授权的MR维修证书（须提供证书复印件） |
| 10 | 原厂备件供应 | 设备维修需更换备件时提供原厂全新备件 |
| 11 | 备件库 | 要求供应商有自己的备件库，须满足一定的原厂备件储存量 |