护理部模型参数

| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治疗车 | 规格：676*460*770㎜ 整车采用塑料材质，三层双抽设计，底部带有污物桶，配置四个移动脚轮。 |  |
| 2 | 心肺复苏模拟人 | 执行标准：美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。 1、全身模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 2、模拟人支持自建热点，可通过手机扫描二维码无线连接模拟人，手机不需要安装软件，IOS或Andriod平台不限。模拟人身侧配备了液晶显示窗，可清晰显示模拟人的编号，便于多台同时使用时，正确地找到对应模拟人。 3、模拟人自带锂电池，正常使用时间不小于8小时；模拟人可感应意识判断、脉搏触诊、是否取出口中异物； 4、系统内置不同的CPR场景，包括：溺水、心脏骤停、创伤、中毒、意外低温、电击、过敏等，用户也可添加新的场景，或在现有的场景上进行编辑修改。每个场景都可以有独立的操作流程和评分标准。 5、系统支持视频导引，用户可选择在训练或考核前导入相应的视频场景。 6、模拟生命体征：胸外按压时有模拟心脏按压心电波形；抢救成功后，模拟人可有心电图、颈动脉搏动、散大的瞳孔恢复正常、自主呼吸等变化。 7、可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。 8、三种操作方式：分为自主训练、自测模式、考核模式。自主训练时，学生可分别进行连续胸外按压或连续吹气操作，针对性的进行训练，完成后有各项错误统计。自测模式时，有操作下一步语音提示，按压吹气时有操作错误提示，并且学生可随时暂停、重置操作。 9、手机系统上条形显示按压深度，正确的按压深度5cm以上,不超过6cm. ·按压深度过少时，条形为黄色。 ·按压深度合适时，条形为绿色。 ·按压深度过大时，条形为红色。 ·按压深度时，具有虚拟按压人同步显示。 10、手机系统上条形显示吹气量：500ml/600ml-1000ml ·吹气量过少时，条形为黄色。 ·吹气量合适时，条形为绿色。 ·吹气量过大时，条形为红色。 ·吹气时，具有虚拟肺同步显示。 11、手机系统上弧形显示操作频率： ·每分100次以下时，弧形为黄色。 ·100-120次/分时，弧形为绿色。 ·每分120次以上时，弧形为红色。 12、监考功能：学生考核模式时，教师可用另一台手机连接模拟人进入监考模式，查看学生的操作记录、实时的操作数据，并且控制考核暂停或重置。 13、考生可完全自主完成考核，无需教师参与，或者教师也可同时登录系统进行监考。 14、成绩管理：记录考核的所有成绩单，可根据场景进行查看和统计，了解所有考生的各技能点掌握情况。 15、系统可显示操作日志：系统自动记录操作流程、胸外按压的次数、过大、过小、按压位置、按压频率、按压中断、吹气次数、吹气量等信息。 16、模拟人标配手机支架，在进行训练考核时，可将手机放在支架上进行操作，高度方向可随意调节，适应各种姿势。 17、模拟人可分为两种联机模式，可自由选择： （1） 手机与模拟人二组合无线联机模式。 （2） 控制器、模拟人二组合联机模式。 18、选择控制器、模拟人二组合联机模式： 18.1、控制器可有线连接模拟人，显示三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 18.2、CPR训练：可进行按压和吹气，胸外按压时电子监测按压部位；条形码显示吹气量，正确吹气量500-1000ml，吹气过少、合适、过大条形码分别显示黄色、绿色、红色；条形码显示按压深度，按压过浅、合适、过深条形码分别显示黄色、绿色、红色。 18.3、模拟考核：在规定时间内，根据国际心肺复苏标准，完成考核并显示按压成功率及综合评定成绩。 18.4、实战考核：在设定的时间内，根据国际心肺复苏标准，完成前期设定考核标准。。 18.5、控制器打印机功能： 成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 18.6、遥控器功能： 开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。遥控器可控制模拟人的状态，模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。 |  |
| 3 | 多功能综合护理操作模拟人 | 1、血压测量操作训练 2、颈动脉模拟搏动功能 3、清洗梳理头发、洗脸 4、眼耳清洗滴药 5、口腔护理、假牙护理 6、口鼻气管插管 7、气管切开护理 8、吸痰法 9、氧气吸入法 10、口鼻饲食法 11、洗胃法 12、手臂静脉穿刺、注射、输液（血） 13、三角肌皮下注射 14、股外侧肌注射 15、胸腔、腹腔、肝腔、骨髓、腰椎穿刺 16、灌肠法 17、女性导尿术 18、男性导尿术 19、女性膀胱冲洗 20、男性膀胱冲洗 21、造瘘引流术 22、结肠造口术 23、臀部肌肉注射 24、整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法 25、四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动 26、创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎 ·胸壁切开缝合伤口护理 ·腹壁切开缝合伤口护理 ·大腿外伤切开缝合伤口护理 ·大腿皮肤裂伤护理 ·大腿感染性溃疡护理 ·足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮护理 ·上臂截肢伤口护理 ·小腿截肢伤口护理 |  |
| 4 | 轮椅 | 1．车架：车架为钢质材料，可折叠结构，安全性能好，表面喷塑处理，美观耐用。 2．座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背, 材质为牛津尼龙布，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷。 3．前轮：前轮采用直径7英寸环保型无污染前轮，配置为高强度工程塑料轮毂、免充气实心轮胎、钢质前叉。 4．后轮：24英寸钢圈免充气轮。 5. 脚踏板：三档可调塑料踏板。 6．扶手：固定长扶手，配优质皮革扶手垫、ABS塑料侧板。 7．手轮：选用ABS塑料四孔手轮。 8．刹车：前刹，表面电泳亚光黑，刹车性能好。 |  |
| 5 | 高靠背轮椅 | 1．车架：车架为钢质材料，半躺设计，可折叠结构，安全性能好，表面电镀处理，美观耐用。 2．座靠垫：座垫及靠背为翻盖式软座便器、软靠背,采用高密度海绵与皮革缝合而成，安装后稳定、平整，乘坐舒适。 3．前轮：前轮采用直径8英寸TPR环保型无污染前轮，配置为高强度工程塑料轮毂、免充气实心轮胎、铝合金前叉。 4．后轮：24英寸钢圈充气轮。 5．脚踏板：抱箍式踏板锁紧装置，配铝合金踏板，经久耐用。 6．扶手：固定长扶手，配优质皮革扶手垫、ABS塑料侧板。 7．骨科组：骨科组可自由升降与调节角度，促进血液循环，乘坐更舒适。 8．手轮：选用钢质电镀手轮。 9．刹车：前刹，刹车性能好。 |  |
| 6 | 保护性约束套装 | 四肢约束带： 1.尺寸：长29cm*宽7cm(绑带约95cm)； 2产品材质：医用固定带由丝光棉布、针织布、帆布、海绵、粘扣； 胸部腰部固定带 1.尺寸：长118cm*宽15cm(单支绑带长90cm)； 2产品材质：医用固定带由丝光棉布、针织布、帆布、海绵、粘扣； |  |
| 7 | 婴儿互动照料模型 | 1、婴儿材料采用进口热塑胶，具有耐高温、低温、不变形、弹性好、防水的特性，造型十分逼真。 2、共设计了三套大多数婴儿的不安情绪都适用的护理和照料程序。“婴儿”不定时地表现出吵闹、哭叫等各种不安情绪，学员针对性的实施正确的护理。 3、整套程序可连续不断地持续进行48小时。在每48小时之内，会有25-27次照料程序不定时发生，每次持续5至30分钟不等。在这些时段内学员们必须集中精力照顾她们的“孩子”。学员在48小时之内照料孩子的时间加起来共需要7小时。 4、提供一套“钥匙”，学员在不打断整个模拟程序的情况下，用它来使吵闹、不安的“婴儿”安静下来。学员必须对婴儿哭闹的原因做出正确的判断-只有用正确的“钥匙”才能解决问题-正所谓一把钥匙开一把锁。如果用了错误的钥匙，婴儿将依旧哭闹不停。 5、有一把“救急钥匙”-当学员在没有整套模拟装置的情况下无法对婴儿的哭闹是做出正确判断、实施正确护理的时候，用它来使婴儿安静。 6、婴儿身上的控制盒能够提醒教师学员不正确的护理婴儿方式。 |  |
| 8 | 膳食宝塔模型 | 第一层：谷薯类 每天摄入谷薯类食物250-400g，其中全谷物和杂豆类50-150g，薯类50-100g 这是能量的主要来源，也是膳食纤维、B族维生素的重要来源。 第二层：蔬菜水果类 每天摄入蔬菜300-500g，其中深色蔬菜占1/2；水果200-350。 蔬菜和水果不能互相替代，各有各的益处。 第三层：鱼禽肉蛋等动物性食物 每天摄入畜禽肉40-75g，水产品40-75g，蛋类40-50g，平均每天摄入总量120-200g。 动物性食物是优质蛋白质的主要来源，也富含脂类、脂溶性维生素、B族维生素和矿物质。 第四层：乳类、大豆和坚果类 每天摄入牛奶或奶制品300g，大豆和坚果25-35g。 乳类是钙的最佳来源，也富含优质蛋白质和多种营养素。 第五层：烹调油和盐 每天烹调油摄入量为25-30g，食盐摄入量不超过6g |  |
| 9 | 高级心肺复苏半身模型 | 1.卫生清洁系统：避免交叉感染，无需模拟肺袋，保护学员安全；一次性的呼吸口袋和可清洗的面皮，口腔部有仿真牙齿，无需内部清洁，训练后不留水气；确保通气量500~600mL；吹气时：学员通过口腔或鼻腔（红色部分）向模拟人肺部吹气时，一次性专用的呼吸袋（绿色部分）被充满，挤压模拟人头部已经充有的气体流向模拟人的肺部及胃部；呼气时：气体交流完成后，返回头部的清洁气体挤压呼吸袋里的学员气体，呼出模拟人体外 2.气道培训： 2.1.可做口对、口对鼻、简易呼吸器和口咽通气道的人工呼吸训练 2.2.高仿真功能，和在人体上进行操作一样 2.3.学员能感受到:“ 看、听、感觉” 人工呼吸的三大功能 2.4.气道被正确打开后，方能做人工呼吸：模拟人可做提拉下颌，倾斜头部操作 2.5.可模拟气道受阻和胸部抬起的真实效果 2.6.头颈部具备气道锁：只有头部充分后仰（可使用仰面举颏法、托下颌法、仰面抬颈法）才能吹气进去，否则无效，符合考试知识点要求 3.心脏按压： 3.1.胸部按压硬度可调节：可模仿不同年龄群和性别的胸部硬度，通过模型背部快速调节按压硬度旋钮即可调节不同按压力度，无需拆卸模型皮肤更换模型弹簧，调节后按压至5cm约需要30kg至55kg力量，可调节的硬度避免对受训者的习惯性误导 3.2.高仿真人体胸部按压，类似在人体上直接心肺复苏 3.3.模拟颈动脉搏动：可练习如何触摸颈动脉搏动 3.4.手提包可打开作为训练地垫 4.训练成效反馈： 4.1.机械监视器能即时反馈按压深度、通气量、手部位置、胃部充气报警，无须任何电源即可反馈训练数据 4.2.显示心脏按压深度：5~6cm为绿色刻度，其他深度为红色，如果显示屏颜色呈现绿色和红色，则测量结果处于正确范围的边界线。 4.3.监视器通过将显示屏颜色从黑色变成红色的方式记录胃部内充气和手部位置不当 4.4.显示通气量：500~600mL为绿色刻度，其他通气量 4.5.双侧反馈界面，受训者和培训师均可同时看到仪器反馈，也可只关闭受训者反馈界面变为导师独立检测训练内容 4.6.机械监视器位于模拟腹部，按下挂钩将仪器激活，如果仪器未激活，则在按压胸部时不会损坏模型和仪器 5.模型其他要求： 5.1.功能性和耐久性经过充分测试 5.2.模型为半身模拟人，用于培训心肺复苏技能训练及考核 5.3.模型的手臂及下半身为模块化设计，可方便拆卸更换不同功能配置的模块 5.4.集体培训时，提供个人评估，每个参与者可以获得自己的个人成绩（多达4名参与者） 6.软件功能： 6.1.基本功能： 6.1.1.兼容带有无线功能的手机、Pad、笔记本电脑等各种自带浏览器的终端设备，无线任何网络覆盖即可连接和使用；无须下载或者安装任何程序即可登录软件系统，实时查看训练情况，具备不少于五种以上语言（包括中英文）操作系统。 6.1.2.多达6个模拟人的并联控制及考核操作。 6.1.3.软件具备受控模式和查看模型。受控模式可设置内部参数及考核参数设定，可以实时查看及控制所有受训者操作情况，可以自定义情景演练，自定义心电节律、声音回放等。受训者操作情况反馈可出具任务报告，最多可出具统一情境下4人协作急救模拟的4份单独任务报告；查看模式只可查看受训者数据，不可控制模拟人。（投标人投标时需提供系统截图） 6.1.4.具有可充电的插入式电池，模拟转运及院外等训练场景时，无需使用固定电源。同时电池可取下进行保管，有效延长模拟人及电池使用寿命。 6.2.情景功能： 6.2.1.创建新情景：新情景可提供BLS新场景和默认方案这两种情景供使用者选择。默认方案为导师在系统设定的考核方案。 6.2.2.新情景的算法可选择：AHA及ERC标准。 6.2.3.情景考核时间可选：10秒、1分、2分、5分、10分、20分及无限时间。（投标人投标时需提供系统截图） 6.2.4.导师可选择不超过4人同时进行授课，并对每人进行独立的操作记录及训练报告；培训模式包括单人心肺复苏、双人心肺复苏、三人心肺复苏、仅通分、仅限压缩、四人心肺复苏等多模式。（投标人投标时需提供系统截图） 6.2.情景视图： 6.2.1、视图监控页面用波形图表清晰分析到受训者进行胸外按压以及通气量的情况，自动统计出ECC率和通气率。 6.2.2.受训者进行CPR时，视图页面可记录受训者IO穿刺、IV穿刺、安全环境确认、寻求帮助、120车达到、拨打120电话、病人意识确认、检测呼吸情景、除颤等多种操作。（投标人投标时需提供系统截图） 6.2.3.会话视图可随意切换不同的受训者及监视其训练情况。 6.2.4.可对视图显示屏、时间标尺、压缩单位及节拍器BPM进行调整；事件、生理学、项目ID、节拍器选择启用或禁用。 6.2.5.查看模式：查看访问和生理学可选择启用或禁用；图形显示屏可选行、栏、气泡等3种模式显示。 6.3.报告： 6.3.1.培训结果根据受训者受训过程的：通气量、通气率、心输出量、胃部充气、ECC率、按压深度、按压暂停时间、按压与暂停比、手部位置错误、倚靠、按压与通气比、按压比等多种考核点进行统计，同时评出每个考核点的等级、总分、平均分、建议及评估。（投标人投标时需提供系统截图） 6.3.2.导师可在培训结果对受训者进行电子评价；培训报告可进行PDF版本下载。 6.3.3.可对各考核点选择启用或禁用（通气量、通气率、心输出量、胃部充气、ECC率、按压深度、按压暂停时间、按压与暂停比、手部位置错误、倚靠、按压与通气比、按压比等）。 6.3.4.评估可选择总价值或百分比，允差可调整大于或小于一定百分比算法。（投标人投标时需提供系统截图） 6.3.5.打印或保存：可选择直接打印报告或保存为PDF文件至指定位置，亦可存于模拟人自带数据库。 6.4.培训课程： 6.4.1.快速课程：导师提前设置好课程时间、情景、算法、时长、培训模式、讲师及显示集，可开展快速课程。 6.4.2.添加课程：导师设置好课程时间、情景、算法、时长、培训模式、讲师及显示集即可添加培训课程。 6.4.3.可以下载系统课程模板进行导入培训课程，同时也可以导出或者编辑课程。 7.材质： 7.1.所有材料均符合AHA、ERC和其他复苏协会的相关规定。 7.2.躯干：聚乙烯，显示指示盘：ABS 塑料，头骨：PVC (硬质)，胸部和面皮：PVC（软） 8.体积： 8.1.重量：躯干和提包12kg，全身和提包17kg 8.2.长度：躯干80cm，全身170cm 9.配置：半身成人大小的模型；模拟人衣服；可打开做训练地垫的手提袋；模拟人控制器。 |  |
| 10 | 海姆利克模型 | 执行标准：美国心脏学会（AHA）2020国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准。 CPR心肺复苏功能操作 1、可进行气道开放，可进行人工呼吸和胸外按压。电子监测灯光显示按压位置（绿灯）、按压深度（绿灯）和吹气量（绿灯）。 2、模拟标准气道开放，半身模拟人取仰卧位，模型头部必须下颌抬起即抬头（仰头），使气道开放。 3、人工口对口、简易呼吸器等通气方式： 4、吹气时注意观察胸部起伏，判断吹气量大小。 5、吹气量正确绿灯亮 6、人工手位胸外按压：可对模拟人进行胸外按压。模拟人具有重要的解剖标志，可有效的教和练习胸外按压；包含肋架，颈静脉切迹，胸骨和剑突。 7、监测胸外按压深度：5-6cm 8、按压频率：100-120次/分 9、按压位置正确绿灯亮 10、按压深度正确绿灯亮 11、CPR按照按压与通气比例操作：按压：吹气为30：2/ 单人 或15：2/ 双人。 12、模拟颈动脉搏动。用手动打气压迫橡皮球来模拟颈动脉脉搏。搏动根据挤压用力程度的大小，操作者可以分辨颈动脉的搏动强度和频率。 13、气道贯通自主呼吸运动：用手动打气压迫橡皮球来模拟气道贯通自主呼吸运动。自主呼吸根据挤压用力程度的大小，操作者可以分辨呼吸频率和强度。 14、窒息、气道异物阻塞模拟：半身模拟人模拟气道梗塞异物为一圆球或圆柱体，阻塞气道（气管），模拟窒息或气道梗塞情况。 15、标准气道开放：仰头举颏法 16、冲击压迫腹部技能模拟：在半身模型平卧或立位体位上，操作练习气道梗塞异物排出方法。在立位上，用双手紧抱半身模型腹部，向内、向上方向压迫腹部突击用力（模拟压迫两肺部），使气道梗塞异物从口腔突然排出。同样可在平卧体位上，向内上方向突击用力，压迫腹部使气道梗塞异物从口腔突然排出。 17、支持临床梗塞急救办法操作训练： 不完全梗塞：立位腹部冲击法 完全梗塞：仰卧位腹部冲击法 18、单独口鼻部件，可更换。 19、电源：直流电供电，带控制盒。 |  |
| 11 | 压力损伤护理模型 | 该模型以中老年人为原形，形象逼真，皮肤手感真实，可进行压疮（褥疮）的最基本护理技术练习。 产品主要功能： 1、由压力溃疡所组成的四个阶段的褥疮均有显示。 2、显示错综复杂的褥疮类型；压疮炎症、疱疹、溃疡、窦道、瘘管、腐痂、腐肉、坏死、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口和念珠菌感染。 3、学员可以在其上练习伤口的清洗，对伤口进行分类，并且对伤口的各个阶段进行评估，同时也可以对伤口的长度、深度进行测量。 |  |
| 12 | 移动输液架 | 材质:不锈钢底座 高级静音滑轮(刹车2个、不刹车3个) 滞留杯 铝合金旋钮 不锈钢钩4个(带科室编号牌) 不锈钢 201 管材 规格:底座直径 50cm 轮子直径 4cm 内管 中19 外管中25 升降高度:1.1 米--2.1 米 托盘承重:5kg |  |
| 13 | 移动微量泵输液架 | 材质:钢板底座 ABS 防尘罩 高级静音滑轮(刹车2个、不刹车3个) 钢板喷塑托盘按键升降调节不锈钢输液架挂钩4个 不锈钢 201 管材 规格:底座直径 50cm 轮子直径7.5cm 丝杆 M10 托盘 24cm*18cm 上管中25-中16 下管中32 升降高度:1.5 米--2米 托盘承重:15kg |  |
| 14 | 称重床 | 一、规格： 1、 外形尺寸：长度2180mm±10㎜，床面宽度900mm，床面高度500±20㎜。 二、功能： 1、 推杆：一套三组专业静音推杆，进口品牌，超强承重能力，每组推杆可通过独立承重700kg的测试，安全可靠，可灵活调节患者背部、腿部体位及床面高度。 2、调节范围：背部倾斜度70±5º，腿部倾斜度35±5º，整体升降500-700mm，整体前倾0-12°，整体后倾0-12°。 3、床体安全承载重量：170kg，静态安全承载240kg。 4、护栏为翻转式，四片结构，采用聚丙烯树脂成型，下降时带缓冲，操作方便，护栏材质为安全材料，皮肤接触无过敏性刺激（提供第三方证明材料）。 5、床板整体补强设计，背部床板升降主轴采用不低于3.0㎜加厚钢管，强度高，坚固可靠。 6、床架两侧配备4个点滴架插座。 7、床脚采用5寸豪华轮，内置高耐磨自润滑轴承，无噪音，TPR耐磨轮面，防油防滑，双轮饼且带中控刹车装置，稳定性好。脚轮与床腿装配应牢固，在加载≥240kg 情况下，起落运转灵活， 制动可靠（提供第三方产品检测报告有关证明） 8、称重功能：病床可自动显示患者体重，并且可通过手操器、护栏按键、床尾显示器三个区域进行电动调节，使用方便，极大满足护理需求。称重误差≦±0.5kg。 三、材质 1、床架主梁采用40*80*1.2mm焊接成型，更牢固。 2、床头尾板采用全新聚丙烯树脂成型，床头尾板欧式设计，美观实用。 3、床面板采用优质冷轧钢板一次模压成型，厚度1.0mm，孔式设计，便于透气并具防滑功能，且采用背部加强结构，防止变形。 4、 粉体涂料采用抗菌涂料。经过脱脂、除锈、磷化、水洗等工序，进行表面处理，通过大型全自动喷涂流水线进行高温固化涂装，耐腐蚀，无毒无味。 5、床体颜色具有浅蓝色、米色、粉红色等多种选择，其中柔和的浅蓝色符合国际医学主流颜色，技术成熟。 四、床垫： 1、医学专用床垫，外皮采用防水耐磨帆布，透气性好，可有效防止褥疮。符合抗菌性能要求，抗菌性能≥99%。（提供第三方产品检测报告有关证明） 2、产品规格：厚度70 mm， 长度和宽度根据床体进行匹配，内层采用蜂窝海棉加环保椰棕，透气，易于打理； |  |
| 15 | 病床 | 一、规格： 1、 外形尺寸：长度2130mm±10㎜，床面宽度900mm，床面高度500±20㎜。 二、功能： 1、 摇杆：两组摇杆，超强承重能力，每支摇杆可通过独立承重700kg的测试，过盈保护结构；隐藏式设计，操作轻松自如。 2、摇杆采用全钢材料，具有高支撑力，可灵活调节患者背部体位，传动装置通过盐雾测试，金属喷涂件和电镀件的表面保护度符合相关要求（提供第三方产品检测报告有关证明）。 3、所用丝杆运行寿命长， 通过相关运行寿命检测（提供第三方产品检测报告有关证明） 4、高强度工程螺母，，日常运作磨损小。操作轻松自如，无噪音且安全可靠。 5、调节范围：背部倾斜度70±5º，腿部倾斜度35±5º。 6、床体安全承载重量：170kg，静态安全承载240kg 7、侧面护栏为全覆式，总长1480mm±10㎜；D型铝合金扶手，表面硬化处理；六支不锈钢护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位；双按键保险快速定位开关，有防夹手功能。 8、床板整体补强设计，背部床板升降主轴采用不低于3.0㎜加厚钢管，强度高，坚固可靠。 9、床架两侧配备4个点滴架插座。 10、脚轮与床腿装配应牢固，在加载≥240kg 情况下，起落运转灵活，制动可靠（提供第三方产品检测报告有关证明） 三、材质 1、床架主梁采用40*80*1.2mm焊接成型，更牢固。 2、床头尾板采用全新聚丙烯树脂成型，床头尾板欧式设计，美观实用。 3、床面板采用优质冷轧钢板成型，厚度1.0mm，板条设计，便于透气并具防滑功能，且采用背部加强结构，防止变形。 4、粉体涂料采用抗菌涂料。经过脱脂、除锈、磷化、水洗等工序，进行表面处理，通过大型全自动喷涂流水线进行高温固化涂装，耐腐蚀，无毒无味。 5、床体颜色具有浅蓝色、米色、粉红色等多种选择，其中柔和的浅蓝色符合国际医学主流颜色，技术成熟。 6、不锈钢配件屈服强度≥345，硬度≥170（提供证明文件）。 四、床垫： 1、医学专用床垫，外皮采用防水耐磨帆布，透气性好，可有效防止褥疮。符合抗菌性能要求，抗菌性能≥99%。（提供第三方产品检测报告有关证明） 2、产品规格：厚度70 mm， 长度和宽度根据床体进行匹配，内层采用蜂窝海棉加环保椰棕，透气，易于打理； |  |
| 16 | 担架 | 框架部分主要采用高强度铝合金制成，具有重量轻、体积小、携带方便、使用安全等特点。 扣架面采用蓝色牛津革面制成，使病员躺卧更舒适。本产品配备两根安全绑带，保证运输途中病人的安全。 主要适用于医院、门诊部、救护车、消防及部队战地运送伤病员或是企事业单位、乡村卫生室、敬老院及旅游景区配备应急使用。 展开尺寸：185*50*3CM 折叠尺寸：92.5*50*7CM 承重：≤159KG 净重：≥8KG |  |
| 17 | 床头柜 | 规格：长480mm×宽480mm×高760mm±5mm 主要技术参数及性能说明： 1、整体采用ABS工程塑料注塑而成，坚固耐用、表面光滑、易擦拭。 2、全新工程塑料制作，抗撞抗摔抗破损。 3、一抽、一餐板、一柜门式设计，经过无静电处理，两侧配毛巾挂架。 4、 活动餐板和抽屉，抽拉轻松灵活。餐板设计了水杯及体温计放置槽。柜身内有活动隔板，可调节,柜内备有热水瓶放置处并有设计好的底座凹槽，防止移位，颜色可任选。防磨损，易清洁。 5、大容量的柜身和抽屉；颜色与所配病床同色。 |  |
| 18 | 助行器 | 52*44*71/85CM |  |
| 19 | 拐杖 | 名:病人移动辅助设备腋下拐杖 调节范围:1180~1383mm 主要材料:铝合金 样式:扁型管腋下拐杖 净重:0.88kg(单支) 毛重:2.33kg(双支) 静载承重:100kg 包装尺寸:1145X210X90mm(双支) |  |
| 20 | 紫外线灯 | 该紫外线消毒车主要由底座，箱体，灯臂组成； 该紫外线消毒车采用双灯管结构，也可单独使用 不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。 定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 形式为移动式 安全防护分类为I类 灯臂长度为：920mm+2mm,灯臂调节角度为0-180度 输入功率为：150VA |  |
| 21 | 基础护理车 | 900*550*920㎜ 1：护理车一侧分为上中下三层，厚度0.8mm的不锈钢板，且均带有不锈钢护栏，防止物品滑落；另一侧带有帆布带，可处理护理病人后产生的垃圾，以保持医院清洁、卫生。 2：外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 3：配置优质高级静音脚轮，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音 |  |
| 22 | 充气式洗澡床 | 192*85*22cm |  |
| 23 | 翻身辅助器 | 产品尺寸：45*40*13cm 加厚款 45*40*10cm 普通款适用场景：助力翻身以及翻身时进行护理，可以固定在轮椅上让患者卸力。 主要功能：翻身助力 |  |
| 24 | 膝关节固定带M | 尺码M 产品重量0.5KG 膝盖周长34~48CM 适用身高151~170CM |  |
| 25 | 安全保护腹带 | 尺码 ：M 产品长度 ：97cm 术后腹围：5-100cm 孕产期体重：120-150/斤 产后体重：10-140斤 产品高度 ：26cm |  |
| 26 | 氧气瓶 | 规格：6升 高度：63CM 直径：14CM 重量：10kg 壁厚：3.6mm |  |
| 27 | 电子血压计 | 显示方式：LCD数字显示 测量方法：示波测定法 压力测量 范围：(0~300)mmHg/(0.0~40.0)kPa 精度：+3mmHg(±0.4kPa)以内 脉率测量 范围：(40~200)次/分钟 精度：读数的士5%以内 按运行模式分类：连续运行 压力传感器：半导体式压力传感器 加压方式：压力泵自动加压 排气方式：自动快速排气 |  |
| 28 | 医用压缩式雾化器 | 1.最小气流量：3.0L/min，压力 80kPa；最大气流量：10.0L/min，压力 180kPa 2.雾化率：﹥350mg/min 3.雾化量：最小 352mg/min，最大 450mg/min 4.雾化杯溶液承载量：最小 2ml，最大 10ml 5.最大药液量下雾化杯可达到的最大温度：40℃ 6.等效体积粒径分布：平均中位粒径（MMD）：2.9μm，误差范围±25%；直径＜5μm 的雾粒所占体积比例＞65%。 7.残液量：≤0.9ml 8.负载噪音≤63dB 9.电源连接：～220V/50Hz 10.输入功率：180VA 11.产品外形尺寸：243 ×160 ×107 mm 12.产品净重：1.75 kg |  |
| 29 | 条纹式防褥疮垫床 | 1.原料由尼丝纺和PVC贴合制作，防水透气、热合牢度强； 2.用料厚，是同类产品中最厚的，经久耐用； 3.共22根管道交替充气(交替时间为10分钟)，按照人体工程理论，把轮换时间在出厂时即予以设定，勿需用户二次设定； 4.气管可单根更换，节约成本，维修方便； 5.气泵噪音低，≤45分贝； 6.充气后外形尺寸长宽高(m)2*0.9*0.09。 |  |
| 30 | 便携式吸痰器 | 极限负压值≥0.06MPa(760mmHg) 抽气速率≥15L/min(760mmHg) 噪 音≤65分贝 净重4.4kg 电源220V±10%,50Hz±2% 外形尺寸280×196×285mm |  |
| 31 | 床单位消毒机招标参数 | 1、符合WS 628-2018《消毒产品卫生安全评价技术要求》对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀灭对数值≥3；对自然菌的杀灭对数值均≥1。（提供检测报告） 2、符合WS 628-2018《消毒产品卫生安全评价技术要求》对真菌有杀灭效果，指示菌种为黑曲霉菌，杀灭对数值≥3。（提供检测报告） 3、采用双路输出，可对两张床同时消毒灭菌，也可以对单床消毒灭菌。（提供两个床袋内消毒效果检测报告） 4、采用液晶中文显示，单、双床消毒程序独立存诸，互不干扰。一键启动，抽真空、充臭氧、消毒保持、臭氧解析四个环节自动完成，显示界面采用表格式设计，工作参数一目了然，每个环节时间1-99min任意设定。(提供使用说明书证明) 5、双床的消毒时间≤67分钟，包含抽真空、充臭氧、消毒保持、臭氧解析四个环节。（提供双床消毒检测报告），重复性床袋尺寸：2200*1400MM，重复性床罩尺寸：2500*1600mm。 6、双床工作时两路的臭氧浓度输出均需≥1700mg/m3（提供双床检测报告） 7、臭氧解析时间≤12分钟（提供检测报告证明）。 8、在30立方米的密闭空间，机器工作时室内环境中臭氧平均浓度（泄漏量）≤0.01mg/m3（提供检测报告证明） 9、机器内部连接管道采用变径式设计，充气通路为小口径，抽气通路为大口径。（提供证明文件） 10、充臭氧环节具备臭氧浓度实时检测及显示功能。(提供证明文件) 11、提供臭氧分解催化剂分解臭氧效果的检测报告。（提供第三方检测报告） 12、空气泵采用旋涡式泵。(提供证明文件) 13、采用不锈钢陶瓷双风冷式臭氧发生管，具备空气泵故障和臭氧发生器故障报警及保护功能。(提供证明文件) 14、产品使用寿命：8年（提供在全国消毒官网平台上备案标签证明）。 15、产品通过了CE认证。（提供CE证书） 16、提供消毒产品安全卫生评价报告。 |  |