一、显微镜高清摄录像系统参数
硬件部分：
1、高清摄像机：分辨率1920*1080；
      2、一体机化主机：显示器同步安装在显微镜支臂上，节约空间。
    3、显示器：24寸医疗触摸显示屏
4、采集模块：USB高清视频采集模块支持1920*1080分辨率
5、显微镜一体机支臂及挂钩
6、显微镜分光器及1/2卡口
软件部分：
1、应用于手外科，脊柱骨科等。
2、提供全面的病人基本资料项目，完善的模板可自由增加、修改、删除；
3、进入软件就可预览动态图像，不需按其它键就可显示动态窗口，拍照实时显示；

4、清晰、直观的软件界面，科学合理的布局，简单易学。

5、可按各种项目进行精细或模糊查询，如：姓名、 年龄、时间、医生、住院号等。

6、所有的病人项目（姓名、 年龄、时间、医生、住院号等）都可进行分类统计，统计结果可打印成报表，可转存到EXCEL，方便作其他编辑统计。
7、导入导出功能可以将手术室工作站的录像、图片、报告等资料通过U盘或移动硬盘导入办公电脑，实现了在手术室外打报告和编辑手术录像。
8、视频剪辑软件，合成时间超短，零运算合成，绝对保证无丢帧，和原文件一样清晰。

    9、录播功能，可以支持视频回放，支持可以录像到移动硬盘和内置硬盘。

     10、直播功能，可以支持手机直播收看。

二、中频治疗仪参数

1、载波波形：占空比为1:1的双向对称脉冲方波。

2、载波频率：2kHz-～10kHz。

3、输出电流：0—90mA。

4、低频调制波：0—250Hz。

5、调制波形：方波、正弦波、积分波、微分波、三角波。

6、调幅度：0—100%。

7、调制波形占空比：1:1；1:2；1:3可选。

8、有二次调制功能，调制波形规律复杂，病人不易产生耐受性，治疗效果好。

9、治疗定时：0～99分钟

10、四通道独立输出，每通道可独立设置处方参数,独立设置治疗时间，独立调节输出电流,可对多个部位病灶同时治疗。

11、具有输出过载短路保护、治疗电极开路报警等功能。

12、7吋真彩触摸屏控制面板，轻触即可响应，人机工程学设计，避免操作疲劳。内置产品使用信息及故障排除说明，可随时查询。
13、具有专用处方选择功能,可生成54种处方，可根据患者的病情选用不同的处方。可生成至少一万种海量普通处方。
14、具有处方记忆功能。

15、对颈椎、腰椎疾病引起的疼痛、炎症、血液循环不畅具有辅助治疗作用。


