附件：采购需求
	序号
	项目名称
	检测名称
	检测周期
	检测要求
	报价（元）

	1
	废水
	悬浮物、化学需氧量
	每周检测一次
	监测1个点位，每次采集3个样，全年共监测52次。
	

	2
	
	粪大肠菌群
	每月检测一次
	共1项，监测1个点位，每次采集3个样，全年共监测12次
	

	3
	
	废水：pH值、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物
	季度检测一次
	监测1个点位，每次采集3个样，全年共监测4次。
	

	4
	
	总余氯
	季度检测一次
	监测1个点位，每次采集3个样，全年共监测4次。
	

	5
	噪音
	
	季度检测一次
	4个点，昼夜各一次，全年共监测4次。
	

	6
	无组织废气
	甲烷、
臭气浓度、氨气、氯、

硫化氢
	季度检测一次
	监测4个点位，每次采集4个样，全年共监测4次。
	

	7
	平台维护和报告编制
	全国污染源监测信息管理与共享平台维护、排污许可证执行报告编制技术服务这两项工作。
	


备注：

