## 封-1招标工程量清单
桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
桂林市人民医院
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
桂林市人民医院
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 | 第1页 共1页
一、工程概况
1、建设地点：桂林市。
2、项目内容：工程拆除、装饰装修、水电安装。
二、计价依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则。
2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）。
3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
4、2023年《广西壮族自治区建筑安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。
5、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号）；
6、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）。
7、材料价格参照《桂林市建设工程造价信息》2024年第10期的信息价，信息价没有的材料价格采用市场询价确定。
三、其他说明
1、渣土运距暂按10M计算。
2、本工程暂列金额按照2016广西广西建设工程费用定额（分部分项工程费与单价措施项目费+总价措施项目费）*10%计取。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 电梯井加建工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程-建筑
1.1.2 | 桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程-拆除
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程-建筑
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6（已下浮5%）
桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程-拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5（已下浮5%）
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6（已下浮5%）
5 | 规费、税金项目清单计价合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程-建筑
分部分项工程
| 1. | A.1 土（石）方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2米以内 |  | 55.09
2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方来源、运距:基础挖方 |  | 18.23
| 2. | A.2 桩与地基基础工程
3 | 010201017001 | 褥垫层 1.厚度:300mm 2.材料品种及比例:级配砂石,最大粒径不超过20mm |  | 2.38
4 | 桂010201020001 | 高压旋喷桩 1.地层情况:详见地勘 2.桩截面:500mm 3.注浆类型、方法:单管法 4.材料种类、强度等级、掺量:桩身材料采用普通硅酸盐水泥42.5，水泥掺入比不小于20%，施工水灰比0.8-1.2 | m | 120.00
5 | 010301004001 | 截(凿)桩头 1.桩类型:高压旋喷桩 2.桩头截面、高度:D500mm、高度500mm 3.余碴外运、运距:暂按1km 4.结算按现场实际工程量 |  | 1.96
| 3. | A.3 砌筑工程
6 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU页岩实心砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆 5.部位：电梯基坑外侧壁保护墙 |  | 1.61
7 | 010401003002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU多孔页岩砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | 4.73
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 |  | 1.26
9 | 010501004001 | 满堂基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30、抗渗等级P8 |  | 4.49
10 | 010504001001 | 直形墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30、抗渗等级P8 |  | 6.17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
11 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 1.09
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:10以上 | t | 0.858
13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:10以内 | t | 0.014
14 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 | t | 0.001
| 6. | A.6 金属结构工程
15 | 010603002001 | 空腹钢柱 1.柱类型:正边形 2.钢材品种、规格:Q235B 3.单根柱质量:3t以内 4.除锈方法:喷砂除锈 5.构件运距:1km | t | 5.306
16 | 010604001001 | 钢梁 1.梁类型:正变形 2.钢材品种、规格:Q235B 3.单根质量:3t以内 4.安装高度: 5.除锈方法:喷砂除锈 6.构件运距:1km | t | 3.737
17 | 010605001001 | 钢板楼板 1.钢材品种、规格:压型钢板 Q235B 2.钢板厚度:1mm | ㎡ | 9.60
18 | 010606013 | 零星钢构件 1.钢材品种、规格:Q235B 2.除锈方法:喷砂除锈 3.构件运距:1km | t | 0.146
| 7. | A.7 屋面及防水工程
19 | 010903001001 | 墙面卷材防水 1.1.5厚自粘合成高分子防水卷材 2.部位：电梯基坑外侧壁 | ㎡ | 12.59
20 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 1.满铺0.4厚聚乙烯薄膜一层 2.1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 3.刷基层处理剂一道 4.部位：电梯基坑内壁 | ㎡ | 4.80
21 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) 1.20厚1:2水泥防水砂浆面层加5%防水剂 2.部位：电梯基坑内壁 | ㎡ | 4.80
22 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 2.部位：一层地面以上1.2米以内外墙 | ㎡ | 8.88
23 | 010903004001 | 墙面变形缝 详见图集11ZJ111中A2/6 | m | 45.00
24 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 详见图集11ZJ111中A5/3 | m | 13.00
| 8. | A.8 保温、隔热、防腐工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
25 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1.玻璃棉卷毡 2.隔汽层 3.热镀锌或不锈钢丝网 | ㎡ | 6.76
| 9. | A.9 楼地面工程
26 | 011101006002 | 细石混凝土保护层 1.50厚C20细石混凝土保护层 2.部位：电梯基坑内壁 | ㎡ | 4.80
27 | 011101006003 | 刚性保护层 1.50厚刚性保护层，并设置分隔缝内配4@100双向钢筋网片 | ㎡ | 2.60
28 | 010605001002 | 钢板楼板 1.镀锌钢板 | ㎡ | 2.60
| 10. | A.10 墙、柱面工程
29 | 011201004 | 立面砂浆找平层 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：电梯基坑外侧壁 | ㎡ | 25.18
30 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.刷专用界面剂一遍 2.10厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 3.5厚1:2水泥砂浆 4.部位：一层砖砌外墙内侧 | ㎡ | 0.78
31 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.刷专用界面剂一遍 2.10厚1：1:6水泥石灰砂浆，分两次抹灰 3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 4.部位：电梯机房内墙 | ㎡ | 20.77
32 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 1.20厚1:2水泥砂浆 2.部位：电梯基坑外侧壁 | ㎡ | 12.59
33 | 桂011204005001 | 石材墙面 1.墙面清理干净，满涂界面砂浆 2.15厚1:3水泥砂浆 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（另列） 4.5厚面砖（规格230*480），陶瓷墙砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝 5.部位：一层地面以上1.2米以内外墙 | ㎡ | 8.88
34 | 011207001001 | 墙板 1.2.5厚氟碳喷涂铝板 2.L25*25*3-40铝合金角码 3.ST5.5*25不锈钢螺钉+5铝合金柳丁 4.L30*30*3-50镀锌角钢连接件 5.装配式ALC外墙板100厚A3.5 | ㎡ | 140.91
| 11. | A.11 天棚工程
35 | 011406003001 | 满刮腻子 1.2-3厚柔韧性腻子分二遍刮平 2.部位：天梯机房 | ㎡ | 6.75
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程
36 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.喷涂料（顶棚采用A级装修材料）二遍 2.部位：天梯机房 | ㎡ | 6.75
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
37 | 011407005001 | 金属构件喷（刷）防火涂料 1.喷刷防火涂料构件名称:钢柱 2.防火等级要求:耐火极限2.5h | ㎡ | 82.04
38 | 011407005002 | 金属构件喷（刷）防火涂料 1.喷刷防火涂料构件名称:钢梁 2.防火等级要求:耐火极限1.5h | ㎡ | 64.06
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
39 | 桂011701012001 | 电梯井脚手架 | 座 | 1
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
40 | 011702001001 | 基础 1.基础类型:垫层 2.模板、支撑材质:木模板木支撑 | ㎡ | 1.44
41 | 011702001002 | 满堂基础 1.基础类型:满堂基础 2.模板、支撑材质:胶合板木支撑 | ㎡ | 5.44
42 | 011702011001 | 直形墙 1.模板、支撑材质:胶合板钢支撑 2.支模高度:3.6米以内 | ㎡ | 41.48
| 011703 | 垂直运输
43 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 | ㎡ | 40.32
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
44 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:挖掘机 | 台次 | 1
45 | 011705001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:工程钻机 | 台次 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
46 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 11.93
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程-拆除
分部分项工程
47 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 2.90
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程-建筑
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程-拆除
一 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程-建筑
1 | 暂列金额 | 25320.33 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 506.41 | 分部分项工程费及措施项目费
桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程-拆除
1 | 暂列金额 | 22.42 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 0.45 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
| 桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程-建筑 |  | 25320.33
1 | 暂列金额 |  | 25320.33
| 暂列金额按10%计列 |  | 25320.33
| 桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程-拆除 |  | 22.42
1 | 暂列金额 |  | 22.42
| 暂列金额按10%计列 |  | 22.42
| 合 计 |  | 25342.75
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程-建筑
1 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:基础挖方 2.运距:新型智能环保渣土车运渣土，运距暂按10km |  | 36.86
2 | 010103002001 | 建筑垃圾消纳费 1.废弃料品种：基础挖方 2.使用车辆：新型智能环保渣土车 3.建筑垃圾消纳费 |  | 36.86
桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程-拆除
3 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:新型智能环保渣土车运渣土，运距暂按10km |  | 4.23
4 | 010103002001 | 建筑垃圾消纳费 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.使用车辆：新型智能环保渣土车 3.建筑垃圾消纳费 |  | 4.23
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程-建筑
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程-拆除
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
合 计
表-15

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日
4 |  | ◆材料◆
5 | 010103001 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t
6 | 010103002 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t
7 | 010304001 | 冷拔低碳钢丝 4 | t
8 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
9 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg
10 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg
11 | 010501001 | 钢丝绳(综合) | kg
12 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t
13 | 010902002 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | t
14 | 011101001 | 方钢(综合) | t
15 | 012102001 | 等边角钢(综合) | t
16 | 012901001 | 钢板(综合) | t
17 | 012910004 | 不锈钢板AISI201 0.8mm | ㎡
18 | 012914006.1 | 压型钢楼板1mm | ㎡
19 | 012914006.2 | 镀锌钢板 | ㎡
20 | 012914007 | 钢垫板(综合) | t
21 | 014902003 | 电化角铝 25.4×2 | m
22 | 021101001 | 塑料板 | ㎡
23 | 022705004 | 棉纱头 | kg
24 | 022706004 | 白布 0.9m | ㎡
25 | 022901001 | 麻袋 | 条
26 | 022902001 | 麻绳 | kg
27 | 023301001 | 草袋 | ㎡
28 | 023301003 | 草袋片 | 片
29 | 030104003 | 铝拉铆钉(综合) | 百个
30 | 030111003 | 不锈钢钉 4×16 | 百个
31 | 030125001 | 螺栓（综合） | kg
32 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
33 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
34 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
35 | 030157002 | 镀锌膨胀螺栓 M6×80 | 百套
36 | 030172001 | 垫圈 | 百个
37 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
主要材料及价格表
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 030191001 | 扣钉 | kg
39 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
40 | 031338001 | 合金钢钻头(综合) | 个
41 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片
42 | 031347002 | 砂纸(木) | 张
43 | 032104001 | 钢板网(综合) | ㎡
44 | 032105001.1 | 热镀锌电焊网 | ㎡
45 | 040101001 | 水泥(综合) | t
46 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
47 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t
48 | 040103001 | 白水泥(综合) | t
49 | 040301001 | 砂(综合) | 
50 | 040301003 | 细砂 | 
51 | 040301004 | 中砂 | 
52 | 040506001 | 砂砾石 | 
53 | 040903001 | 石膏粉 | kg
54 | 040904003 | 滑石粉 | kg
55 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
56 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
57 | 043001001 | 干混砌筑砂浆 GQ5 | t
58 | 043001002 | 干混砌筑砂浆 GQ7.5 | t
59 | 043002001 | 干混内墙抹灰砂浆 GMn5 | t
60 | 043002004 | 干混内墙抹灰砂浆 GMn15 | t
61 | 043002005 | 干混内墙抹灰砂浆 GMn20 | t
62 | 043003002 | 干混地面砂浆 GD15 | t
63 | 050102006 | 周转圆木(支撑) | 
64 | 050304004 | 二等松杂板枋材(综合) | 
65 | 050306001 | 周转板枋材 | 
66 | 050306002 | 周转枋材 | 
67 | 050306003 | 周转板材 | 
68 | 052502007 | 垫木 | 
69 | 070103005.1 | 陶瓷墙面砖 230×480 | ㎡
70 | 090504005.1 | 2.5厚氟碳喷涂铝板 | ㎡
71 | 092701005.1 | 不锈钢丝网 | ㎡
72 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
73 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
74 | 130312002 | 大白粉 | kg
主要材料及价格表
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 130501010 | 钢结构厚型防火涂料 | kg
76 | 133101005 | 石油沥青 60#～100# | kg
77 | 133321001.1 | 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 | ㎡
78 | 133321001.2 | 1.5厚自粘合成高分子防水卷材 | ㎡
79 | 133504001 | 防水粉 | kg
80 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
81 | 143315001 | 羧甲基纤维素 | kg
82 | 143501001 | 外加剂 | kg
83 | 143520001 | 隔离剂 | kg
84 | 143537002 | 聚合物乳液 | kg
85 | 143901001 | 乙炔气 | 
86 | 143906001 | 氧气 | 
87 | 144101005 | 建筑胶 | kg
88 | 144103012 | SY-19胶 | kg
89 | 144108001 | 乳白胶 | kg
90 | 144116015 | 干粉型粘结剂 | kg
91 | 144116023 | 界面处理剂 | t
92 | 144116024 | 专用界面剂 | kg
93 | 150708001.1 | 玻璃棉毡 | 
94 | 172712001 | 喷砂用胶管 中压 Φ40 | m
95 | 330113001 | 喷砂嘴 | 个
96 | 332101002 | 铝合金板变形缝盖板 1.0mm | ㎡
97 | 332101003 | 铝合金板变形缝盖板 2.0mm | ㎡
98 | 341101001 | 水 | 
99 | 341508001 | 其他材料费 | 元
100 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
101 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
102 | 350302001 | 回转扣件 | 个
103 | 350302002 | 对接扣件 | 个
104 | 350302003 | 直角扣件 | 个
105 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
106 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
107 | 350306001 | 木脚手板(松杂) | 
108 | 350907003 | 钢支架摊销 | kg
109 | 360302001.1 | 聚乙烯薄膜 | ㎡
110 | 370501001 | 油浸枕木 | 
111 | B-C | 墙板 材料费 | 元
主要材料及价格表
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 |  | ◆商品砼◆
113 | 043103003.1 | 碎石 GD20 商品普通砼 C20（细石）[商品砼] | 
114 | 043103005 | 碎石 GD20 商品普通砼 C30 | 
115 | 043104002.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼] | 
116 | 043104005.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C30 P8 | 
117 |  | ◆配合比◆
118 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
119 | 800702002 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2 | 
120 | 801101001 | 素水泥浆 | 
121 | 801504006 | 冷底子油 30∶70 | kg
122 |  | ◆机械台班组成◆
123 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
124 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
125 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
126 | 341103001 | 电 | kW.h
127 | 341103001.1.1 | 电 | kW.h
128 | 994701003 | 停滞费 | 元
129 | 994701004 | 折旧费 | 元
130 | 994701005 | 大修理费 | 元
131 | 994701006 | 经常修理费 | 元
132 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
133 | 994701008 | 其他费用 | 元
134 |  | ◆机械◆
135 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班
136 | 990101006 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.25] | 台班
137 | 990323001 | 单重管旋喷钻机 | 台班
138 | 990506001 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班
139 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班
140 | 990508004 | 混凝土输送泵车[输送量60/h] | 台班
141 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
142 | 990509004 | 灰浆搅拌机[拌筒容量400L] | 台班
143 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
144 | 990701005 | 履带式推土机[功率90kW] | 台班
145 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
146 | 990704012 | 载货汽车[装载质量20t] | 台班
147 | 990705007 | 自卸汽车[装载质量12t] | 台班
148 | 990707004 | 平板拖车组[装载质量20t] | 台班
主要材料及价格表
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 990707006 | 平板拖车组[装载质量30t] | 台班
150 | 990707009 | 平板拖车组[装载质量60t] | 台班
151 | 990708002 | 轨道平车[装载质量8t] | 台班
152 | 990902002 | 门式起重机[提升质量10t] | 台班
153 | 990903001 | 汽车式起重机[提升质量5t] | 台班
154 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班
155 | 990903007 | 汽车式起重机[提升质量25t] | 台班
156 | 990904001 | 自升式塔式起重机[起重力矩150kNm] | 台班
157 | 990912001 | 卷扬机架[架高40m以内] | 台班
158 | 990915002 | 电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN] | 台班
159 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班
160 | 991518002 | 刨边机[加工长度 12000mm] | 台班
161 | 991519003 | 喷砂除锈机[能力3/min] | 台班
162 | 991521001 | 型钢剪断机[剪断宽度500mm] | 台班
163 | 991701001 | 钢筋调直机[直径14mm] | 台班
164 | 991702001 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班
165 | 991703001 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班
166 | 991902001 | 型钢校正机 [60*800mm] | 台班
167 | 991903002 | 多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm] | 台班
168 | 991906002 | 剪板机[厚度×宽度13×2500mm] | 台班
169 | 991906009 | 剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)] | 台班
170 | 991909003 | 摇臂钻床[钻孔直径 63mm] | 台班
171 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班
172 | 992302001 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班
173 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班
174 | 992501004 | 交流电弧焊机[容量40kVA] | 台班
175 | 992509003 | 对焊机[容量75kVA] | 台班
176 | 992701001 | 电焊条烘干箱[容积45×35×45(c)] | 台班
177 | 992702001 | 恒温箱 | 台班
178 | 993302002 | 风动凿岩机[手持式] | 台班
179 | 993501001 | 液压钻机[XU-100] | 台班
180 | 994301003 | 电动空气压缩机[排气量3/min] | 台班
181 | 994301005 | 电动空气压缩机[排气量10/min] | 台班
182 | 994407002 | 泥浆泵[出口直径100mm] | 台班
183 | 994409001 | 超高压注浆泵XPB-90C[90KW] | 台班
184 | 994508001 | 电锤 520W | 台班
185 | 994701001 | 其他机械费 | 元
主要材料及价格表
工程名称:桂林市人民医院象山社区卫生服务中心电梯井道加建工程 |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 |  | 合 计