注意力评估和认知能力训练系统功能需求

一、技术要求

| 序号 | 系统名称 | 功能需求 | 需求内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注意力评估系统 | 包含声音和视觉刺激测试系统，提供六个整合参数和22个单独参数，对人的反应注意力不同层面进行评估 | 1.测试系统：包含声音和视觉刺激的测试系统。 2.测试任务：包括对目标或患者干扰做出反应不少于500个考验，每个考验维持不小于1.5秒。 3.基于DirectX技术呈现：记录响时间准确不大于10毫秒。 4.使用年龄：常模数据覆盖6-60岁人群。 5.单机版，所有的测试数据保存在本地电脑，无需联网 6.测试过程半自动化，电脑集成标准指导语。总测试时间约不少于15分钟。 7.测试不少于四个环节：热身、练习、主测试及恢复。主试可以根据提示，掌握每个环节的控制。 8.支持数据管理功能，数据可以备份以及可以对用户资料进行编辑、导出及导入等。 9.测试结果分为测试报告、趋势报告、反应时间报告及原始数据记录。 10.测试报告可生成多种商数，对注意力不同层面进行评估。 | 1 | 套 |
| 2 | 注意力认知训练系统 | 包括视觉扫描辨别、选择比较推理、听觉模式辨别、逻辑推理测试、数字感知记忆、视觉记忆容量、空间记忆能力、工作记忆容量、视听匹配测试。评估学员在信息的输入、加工及输出过程中的各种能力，并且针对评估结果作出针对性的训练。 | 1.系统不少于9个模块的基准测试：包括视觉扫描辨别、选择比较推理、听觉模式辨别、逻辑推理测试、数字感知记忆、视觉记忆容量、空间记忆能力、工作记忆容量、视听匹配测试。 每个模块测试时间为不低于3分钟。评估学员在信息的输入、加工及输出过程中的各种能力。 2.针对性的训练方案。根据测试结果，系统可一键生成每个学员的个性化训练方案。确保每个孩子的训练内容都有针对性。此外，还可以根据韦氏智力测试第四版、IVA-CPT测试、CAS认知评估测试结果，来制定针对性的训练计划。训练计划可以另存及加载给不同的学员；系统内置多达不少于34种训练计划供选择。 3.不少于50个训练项目，不少于2500多种训练情景，可训练不少于20种认知及注意力能力。 4.强大的奖励系统（分数、过度游戏、证书等）。 5.详细的训练结果记录（记录每天训练项目的通过/失败等，同时记录每个训练项目的正确率、反应时间及错误数）。完善的训练报告（详细报告、训练计划报告及摘要报告，对每个学员的训练总体情况一目了然） 6.适合对像：读写困难、注意力障碍（ADHD）、自闭症（ASD）智力迟缓、认知障碍、脑外伤或中风后引起的认知障碍、老人痴呆早期认知训练等。 7.适合年龄：6岁以上至成人。 8.一套系统可服务N个学员。 9.训练数据可导出及导入，方便管理。 10.全程电脑训练，电脑记录各种训练数据。一个老师可同时训练多个孩子。（需要安装多套系统）。 | 1 | 套 |

项目预算：人民币贰拾陆万元整（¥260000元）

报价超过采购预算金额的，响应文件按无效处理。