## 采购需求
序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 年预计采购量 | 单价（元） | 合计 | 品牌 | 型号
1 | AB胶 | 8+8g | 盒 | 1
2 | BVR铜芯线 | 1.5MM2 100米/卷 | 卷 | 1
3 | BVR铜芯线 | 2.5MM2 100米/卷 | 卷 | 1
4 | BVR铜芯线 | 4.0MM2 100米/卷 | 卷 | 1
5 | BVR铜芯线 | 6.0MM2 100米/卷 | 卷 | 3
6 | BVR铜芯线 | 16.0MM2 100米/卷 | 卷 | 1
7 | BV铜芯线 | 1.5MM2 100米/卷 | 卷 | 10
8 | BV铜芯线 | 2.5MM2 100米/卷 | 卷 | 7
9 | BV铜芯线 | 4.0MM2 100米/卷 | 卷 | 6
10 | BV铜芯线（江南电缆、远东电缆、桂林国际电缆、或同等档次品牌） | 6.0MM2 100米/卷 | 卷 | 16
11 | LED办公灯替换灯条 | 1.15米 36W 免驱动 | 条 | 40
12 | LED灯带电源 | 宽度10MM 220V | 个 | 10
13 | LED灯管 | 120CM T8 16-18W | 支 | 79
14 | LED灯管 | 100CM T8 12W | 支 | 10
15 | LED灯管 | 60CM T8 8W | 支 | 25
16 | LED灯架 | 60-120CM 8-18W | 个 | 5
17 | LED灯泡 | 3W | 个 | 1
18 | LED灯泡 | 5W | 个 | 1
19 | LED灯泡 | 10W | 个 | 10
20 | LED灯泡 | 12W | 个 | 1
21 | LED灯泡 | 16W | 个 | 33
22 | LED灯条（可调色） | 一托四 50*4*12.5W | 套 | 1
23 | LED灯条（可调色） | 一托四 40*4*10W | 套 | 1
24 | LED电源 | 220V 38W | 个 | 0
25 | LED电源 | 220V 48W | 个 | 6
26 | LED电源适配器 | 220V转12V 150W | 个 | 13
27 | LED光控开关 | 86型暗装 | 个 | 2
28 | LED红外线人体感应开关 | 86型暗装 | 个 | 1
29 | LED红外线人体感应模组 | 12W | 个 | 2
30 | LED净化面板灯（FSL、三雄极光、欧普、或同等档次品牌） | 30*120CM 48W | 个 | 50
31 | LED净化面板灯 | 30*120CM38W | 个 | 1
32 | LED净化面板灯 | 30*90CM 38W | 个 | 1
33 | LED净化面板灯 | 30*60CM 28W | 个 | 2
34 | LED净化面板灯 | 60*60CM 48W | 个 | 20
35 | LED扣板灯 （FSL、三雄极光、欧普、或同等档次品牌） | 60*60 42W 3cm厚 | 个 | 120
36 | LED扣板灯（FSL、三雄极光、欧普、或同等档次品牌） | 超薄(1.2CM)60*60CM 48W | 个 | 150
37 | LED铝扣式面板灯 | 30*30CM 12-24W | 个 | 82
38 | LED吊线办公灯盘 | 1200*200CM 48W | 个 | 2
39 | LED面板灯（FSL、三雄极光、欧普、或同等档次品牌） | 30*120CM 48W（超薄） | 个 | 59
40 | LED面板灯 | 30*60CM 38W | 个 | 20
41 | LED面板灯 | 超薄(1.2CM)60*60CM 58W | 个 | 1
42 | LED面板灯 | 60*120CM 72W | 个 | 8
43 | LED人体感应地脚灯 | 86型 1-3W | 个 | 1
44 | LED面板灯边框 | 30*60CM | 个 | 1
45 | LED面板灯边框 | 30*120CM | 个 | 2
46 | LED软膜光源长条 | 95CM*12珠 | 条 | 1
47 | LED声光控球泡 | 5W | 个 | 1
48 | LED声控替换模组 | 12W | 个 | 2
49 | LED适配器九口 | 九口DC 12V 400w | 个 | 1
50 | LED台灯 | 无极三色调光 5-12W | 个 | 1
51 | LED筒灯 | 2.5寸 5W | 个 | 41
52 | LED筒灯 | 3.5寸 7W | 个 | 24
53 | LED筒灯 | 5寸 16W | 个 | 5
54 | LED微波感应吸顶灯 | 圆形17W | 个 | 1
55 | LED微波感应吸顶灯 | 圆形13W | 个 | 1
56 | LED吸顶灯 | 圆形24W | 个 | 1
57 | LED吸顶灯 | 圆形17W | 个 | 1
58 | LED吸顶灯 | 圆形13W | 个 | 1
59 | LED洗墙灯 | 100CM 18W | 套 | 1
60 | LED遥控驱动 | 40-60W | 套 | 3
61 | LED灯箱电源适配器 | 12-24V 300W | 个 | 7
62 | LED一体化灯架 | 30CM T5 4W | 套 | 8
63 | LED一体化灯架 | 60CM T5 8W | 套 | 2
64 | LED一体化灯架 | 100CM T5 12W | 套 | 1
65 | LED一体化灯架 | 120CM T5 14W—16W | 套 | 50
66 | LED一体化模块 | 圆形13W | 个 | 10
67 | LED一体化模块 | 圆形24W | 个 | 25
68 | LED应急灯 | 双头 3W | 个 | 1
69 | LED玉米灯泡 | 9W | 个 | 5
70 | PPR堵帽 | 20mm | 个 | 10
71 | PPR堵帽 | 25mm | 个 | 10
72 | PPR堵帽 | 32mm | 个 | 5
73 | PPR管 | 20*2.8mm | 米 | 4
74 | PPR管 | 25*3.5mm | 米 | 4
75 | PPR管 | 32*4.4mm | 米 | 5
76 | PPR管卡 | 20mm半卡 | 个 | 20
77 | PPR管卡 | 25mm半卡 | 个 | 10
78 | PPR管卡 | 32mm半卡 | 个 | 10
79 | PPR管专用剪刀 | 20-40mm | 把 | 1
80 | PPR截止阀 | 20mm | 只 | 1
81 | PPR截止阀 | 25mm | 只 | 1
82 | PPR截止阀 | 32mm | 只 | 1
83 | PPR截止阀 | 40mm | 只 | 1
84 | PPR截止阀 | 50mm | 个 | 1
85 | PPR截止阀芯 | 25mm | 个 | 1
86 | PPR截止阀芯 | 20mm | 个 | 1
87 | PPR截止阀芯 | 32mm | 个 | 1
88 | PPR截止阀芯 | 40mm | 个 | 1
89 | PPR截止阀芯 | 50mm | 个 | 1
90 | PPR截止阀芯 | 70mm | 个 | 1
91 | PPR截止阀芯 | 90mm | 个 | 1
92 | PPR内接直接 | 32mm*1寸 | 个 | 1
93 | PPR内接直接 | 32mm*3/4 | 个 | 1
94 | PPR内接直接 | 25mm*3/4 | 个 | 1
95 | PPR内接直接 | 25mm*1/2 | 个 | 1
96 | PPR内接直接 | 20mm*1/2 | 个 | 1
97 | PPR内牙三通 | 20mm | 个 | 1
98 | PPR内牙弯头 | 20mm | 个 | 8
99 | PPR三通 | 32mm | 个 | 2
100 | PPR三通 | 25mm | 个 | 5
101 | PPR三通 | 20mm | 个 | 4
102 | PPR外牙三通 | 20mm | 个 | 6
103 | PPR外牙直接 | 40mm*3/4 | 个 | 1
104 | PPR外牙直接 | 32mm*3/4 | 个 | 2
105 | PPR外牙直接 | 25mm*3/4 | 个 | 1
106 | PPR外牙直接 | 25mm*1/2 | 个 | 2
107 | PPR外牙直接 | 20mm*1/2 | 个 | 7
108 | PPR弯头 | 32mm | 个 | 1
109 | PPR弯头 | 25mm | 个 | 3
110 | PPR弯头 | 20mm | 个 | 10
111 | PPR直接 | 32mm | 个 | 2
112 | PPR直接 | 25mm | 个 | 5
113 | PPR直接 | 20mm | 个 | 7
114 | PVC45度弯头 | 50mm | 个 | 1
115 | PVC大小头 | 变径25mm*20mm | 个 | 1
116 | PVC堵头 | 20mm | 个 | 10
117 | PVC堵头 | 25mm | 个 | 5
118 | PVC堵头 | 32mm | 个 | 1
119 | PVC堵头 | 40mm | 个 | 1
120 | PVC堵头 | 50mm | 个 | 1
121 | PVC给水管 | 400CM 25mm | 条 | 8
122 | PVC给水管 | 400CM 20mm | 米 | 32
123 | PVC球阀 | 20mm | 个 | 1
124 | PVC三通 | 25mm | 个 | 10
125 | PVC三通 | 20mm | 个 | 4
126 | PVC三通 | 32mm | 个 | 2
127 | PVC三通 | 50mm | 个 | 2
128 | PVC弯头 | 25mm | 个 | 30
129 | PVC弯头 | 40mm | 个 | 1
130 | PVC弯头 | 20mm | 个 | 6
131 | PVC弯头 | 50mm | 个 | 2
132 | PVC弯头 | 32mm | 个 | 1
133 | PVC直接 | 25mm | 个 | 16
134 | PVC直接 | 20mm | 个 | 4
135 | PVC直接 | 40mm | 个 | 2
136 | PVC直头 | 50mm | 个 | 1
137 | USB多口充电插座 | 150W4A 20口 | 个 | 1
138 | U形锁 | 大号 | 把 | 1
139 | U形锁 | 中号 | 把 | 1
140 | 按钮开关 | 220V | 个 | 2
141 | 暗装底盒 | 86型 | 个 | 1
142 | 保温管 | 20mm | 米 | 2
143 | 保温管 | 25mm | 米 | 3
144 | 保温管 | 32mm | 米 | 1
145 | 保温管 | 51*9mm | 米 | 1
146 | 壁扇 | FB-40P 16寸 | 台 | 1
147 | 壁扇拉线开关 | ZD-L 220V | 个 | 1
148 | 冰箱温控 | WDFC28-L-EX | 个 | 1
149 | 波纹管 | 16mm 30M/卷 | 卷 | 1
150 | 波纹管 | 20mm 30M/卷 | 卷 | 1
151 | 波纹管 | 25mm 30M/卷 | 卷 | 1
152 | 波纹管 | 50mm 30M/卷 | 卷 | 1
153 | 玻璃胶 | N39 毛重300克 | 支 | 38
154 | 玻璃胶枪 | 铁质 标准机械款 | 把 | 2
155 | 剥线钳 | 重型 全自动 | 把 | 5
156 | 补芯 | BN 20mm*15mm | 个 | 1
157 | 不锈钢地漏 | 304不锈钢 | 个 | 2
158 | 不锈钢地漏盖 | 方形 圆形 | 个 | 30
159 | 不锈钢管卡 | 21/38mm | 个 | 3
160 | 不锈钢卡 | 21mm-38mm | 个 | 1
161 | 不锈钢卡 | 32mm-55mm | 个 | 1
162 | 不锈钢卡 | 48mm-75mm | 个 | 1
163 | 不锈钢盆下水口 | 304不锈钢32MM | 个 | 3
164 | 不锈钢球阀 | DN25 | 个 | 1
165 | 不锈钢软管 | 30CM | 根 | 1
166 | 不锈钢软管 | 40CM | 根 | 2
167 | 不锈钢软管 | 50CM | 根 | 5
168 | 不锈钢软管 | 60CM | 根 | 21
169 | 不锈钢软管 | 80CM | 根 | 14
170 | 不锈钢软管 | 100CM | 根 | 9
171 | 不锈钢软管 | 120CM | 根 | 6
172 | 不锈钢软管 | 150CM | 根 | 7
173 | 不锈钢下水管 | 32MM | 条 | 1
174 | 布黑胶布 | 18米/卷 | 卷 | 4
175 | 5号/7号碱性电池（超霸、公牛、金霸王、或同等档次品牌） |  | 对 | 3201
176 | 裁纸刀 | 中号 | 把 | 1
177 | 裁纸刀片 | 中号 | 盒 | 2
178 | 冲击钻头 | 6mm | 支 | 2
179 | 冲击钻头 | 8mm | 支 | 2
180 | 冲击钻头 | 10mm | 支 | 1
181 | 冲击钻头 | 12mm | 支 | 1
182 | 冲击钻头 | 14mm | 支 | 1
183 | 冲洗阀 | 黄铜 AB32mm | 套 | 1
184 | 冲洗阀（脚踏） | 32mm口径 | 套 | 1
185 | 冲洗阀（脚踏） | FAS-6504 | 套 | 1
186 | 冲洗阀配件（脚踏板） | 标准规格 通用型 | 套 | 1
187 | 冲洗阀手柄 | 标准规格 通用型 | 个 | 1
188 | 冲洗阀弯头 | 25mm | 个 | 1
189 | 充电电筒 | 小号 | 个 | 1
190 | 充电手电钻 | 16.8V无刷2A 1电 | 把 | 1
191 | 充电手电钻 | 12V无刷2A 1电 | 把 | 1
192 | 充电手电钻 | 25V无刷2.5A 1电 | 把 | 1
193 | 充电手电钻 | 36V无刷4A 1电 | 把 | 1
194 | 抽芯铆钉 | 4mm*12mm | 盒 | 11
195 | 抽芯铆钉 | 4mm*16mm | 盒 | 1
196 | 抽芯铆钉 | 5mm*16mm | 盒 | 1
197 | 除锈剂 | 450ML | 瓶 | 8
198 | 橱窗排气扇 | 孔径160mm | 台 | 2
199 | 窗户定位卡条 | 实心2孔20mm高 | 个 | 10
200 | 窗户开关 | 锌合金材质 | 个 | 1
201 | 查线机 | B111 | 台 | 1
202 | 充电电池 | 5号 7号 | 个 | 40
203 | 充电器 | 4位 5·7号电池专用 | 个 | 1
204 | 充电器 | 9V电池专用 | 个 | 1
205 | 磁导体灯架 | 60CM 20W | 个 | 1
206 | 磁导体灯架 | 90CM 30W | 个 | 25
207 | 磁导体灯架 | 120CM 40W | 个 | 5
208 | 存水弯 | PVC50MM | 个 | 3
209 | 锉刀 | 中号 | 把 | 1
210 | 单把淋浴龙头 | 三联 全铜 | 套 | 1
211 | 单冷洗手盆龙头 | 矮脖 全铜 | 个 | 3
212 | 单联龙头 | 大立式 全铜 | 套 | 2
213 | 挡鼠板 | 铝合金厚2.5*高50cm | 平方米 | 1
214 | 单相电表 | 220V 5(20)A | 块 | 1
215 | 单相电表 | 220V 10(40)A | 块 | 1
216 | 导轨（键盘吊轨） | 32cm | 付 | 1
217 | 灯带 | 220V 8W 10MM | 米 | 202
218 | 灯架边接线 | 1.2米 | 条 | 23
219 | 灯泡 | 40W-100W | 个
220 | 低压绝缘靴 | 6KW 39-44码 | 双 | 2
221 | 底盒修复器 | 86型 | 个 | 20
222 | 地面插座 | 220V10A 阻尼式 | 个 | 1
223 | 电笔 | 长度138mm | 把 | 23
224 | 电吹风 | 1800W | 个 | 3
225 | 电吹风 | 2100W | 个 | 20
226 | 电锤 | 26型离合 900W 两用 | 把 | 1
227 | 电风扇转向器 | 220V | 个 | 1
228 | 对讲机 | HP-7000 | 台 | 2
229 | 打气筒 | 手动 | 个 | 2
230 | 电感镇流器 | 20-40W | 个 | 10
231 | 电工锤 | 小号 | 把 | 2
232 | 电工皮夹 | 真皮五联+腰带 | 套 | 5
233 | 电池 | 12V 23A | 个 | 17
234 | 电焊条 | 2.5（2.5公斤） | 包 | 1
235 | 地面吹干机 | 220V 1000W | 台 | 1
236 | 电话分离器 | 一分二 | 个 | 1
237 | 电话分离器 | 一分三 | 个 | 1
238 | 电话话筒连接线 | 黄铜 1.8米 | 根 | 30
239 | 电话机连接线 | 紫铜 无杂音 2米 | 条
240 | 电话水晶头 | 4芯 | 个 | 100
241 | 电机过载过流保护器 | 220V10A | 个 | 1
242 | 电机皮带 | B1100 | 条 | 7
243 | 电烙铁 | 50W | 个 | 2
244 | 电流表 | 42L6A2500 | 个 | 1
245 | 电瓶补充液 | 蓄电池专用 | 升 | 20
246 | 电热水柜龙头 | 全铜4分 | 只 | 1
247 | 电热水壶 | 双层防烫 1.5L | 个 | 23
248 | 电热水壶底座 | T190 | 个 | 1
249 | 电热水器混水阀 | 全铜 DN15 | 套 | 1
250 | 电热水器膨胀钩 | 14CM | 个 | 8
251 | 电视插座 | 86型 | 个 | 1
252 | 电视挂架 | 32-65寸 | 个 | 1
253 | 电视机顶盒适配器 | 12V2A | 个 | 1
254 | 电视连接线 | 1.5米 | 根 | 12
255 | 电视遥控器 | 通用型 | 个 | 63
256 | 电视遥控器 | 原厂原装(海信) | 个 | 1
257 | 电源适配器 | 12V 2A | 个 | 2
258 | 电源线 | 3*0.75mm 3米 | 条 | 20
259 | 电子电表箱 | 宽175mm高330mm | 个 | 4
260 | 吊灯头 | E27 | 个 | 4
261 | 吊顶换气扇 | 600*600CM | 台 | 2
262 | 定时控制器 | 86型 | 个 | 3
263 | 堵帽 | 15mm | 个 | 1
264 | 堵帽 | 20mm | 个 | 1
265 | 堵头 | 15mm | 个 | 1
266 | 堵头 | 20mm | 个 | 1
267 | 镀螺杆 | 8*60mm | 套 | 1
268 | 镀螺杆 | 10*60mm | 套 | 1
269 | 镀螺杆 | 12*60mm | 套 | 1
270 | 镀螺杆 | 14*60mm | 套 | 1
271 | 多功能电工刀 | 四用 | 把 | 2
272 | 二位开关 | 86型 暗装 | 个 | 13
273 | 二位开关 | 86型 明装 | 个 | 12
274 | 二足插头 | 220V10A | 个 | 1
275 | 阀芯 | 黄铜材质 | 个 | 11
276 | 阀芯（单联） | 加长（铜） | 个 | 5
277 | 法兰橡胶垫 | 50-150mm | 个 | 1
278 | 防爆灯架 | 16-40W | 套 | 1
279 | 防火管道锁 | 铜芯 | 把 | 1
280 | 防火门把手 | 304不锈钢 | 副 | 1
281 | 防火门锁芯 | 铜芯 通开型 | 个 | 5
282 | 防水专用胶布 | 18米/卷 | 卷 | 1
283 | 风扇定时器 | 220V 2A | 套 | 1
284 | 风筒 | 107*611mm | 个 | 1
285 | 氟利昂 | R22 13.6公斤 | 桶 | 5
286 | 氟利昂 | R22 6.8公斤 | 桶 | 4
287 | 氟利昂 | R410 5公斤 | 桶 | 1
288 | 氟利昂 | R410 10KG | 桶 | 5
289 | 氟利昂 | R22 5KG | 罐 | 1
290 | 浮球开关 | 220V 3米线 | 个 | 3
291 | 感应龙头 | 全铜体 矮脖 | 套 | 18
292 | 感应医用水龙头 | 全铜体 天鹅脖 | 套 | 3
293 | 钢锯架 | 464mm*100mm | 把 | 1
294 | 钢锯片 | 14粗齿 | 盒 | 1
295 | 钢枪钉 | 长25mm | 盒 | 1
296 | 钢枪钉 | 长32mm | 盒 | 1
297 | 钢枪钉 | 长38mm | 盒 | 1
298 | 钢枪钉 | 长50mm | 盒 | 1
299 | 钢丝水管 | 25mm | 米 | 2
300 | 钢丝水管 | 20mm | 米 | 1
301 | 高压表 | 466NAH | 个
302 | 高压喷枪 | 全铜镀硌4分 | 个 | 1
303 | 高压验电笔 | 声光报警10千伏 国标 | 套 | 1
304 | 高清数据线 | 10米Hdmi2.1 8K | 条 | 1
305 | 高清数据线 | 12米Hdmi2.1 8K | 条 | 1
306 | 高清数据线 | 15米Hdmi2.1 8K | 条 | 1
307 | 工业壁扇 | 全铜电机 650 | 台 | 18
308 | 工业落地扇 | 全铜电机 650 | 台 | 1
309 | 挂架 | 14寸-65寸 | 个 | 2
310 | 挂锁 | 30mm | 把 | 12
311 | 挂锁 | 40mm | 把 | 10
312 | 挂锁 | 50mm | 把 | 1
313 | 挂锁 | 60mm | 把 | 1
314 | 挂锁 | 70mm | 把 | 1
315 | 管道排气管 | 直径10cm长2米 | 条 | 1
316 | 管道排气扇 | 12寸 | 台 | 1
317 | 管道排气扇 | BPT15-23-1D1 | 台 | 7
318 | 管道排气扇 | BTT15-23C | 台 | 1
319 | 管道排气扇 | BPT15-23-1D1/250 | 台 | 1
320 | 管道排气扇 | 8寸 | 台 | 3
321 | 管道排气扇 | 10寸 | 台 | 2
322 | 管卡 | 12mm | 个 | 35
323 | 管钳 | 14寸70mm开口 | 把 | 1
324 | 黑胶布 | 18米/卷 | 卷 | 50
325 | 厚切割片 | 117mm直径 | 片 | 10
326 | 弧型槽 | 25*8mm | 条 | 2
327 | 弧型槽 | 35*10mm | 条 | 1
328 | 弧型槽 | 50*15mm | 条 | 1
329 | 弧型槽 | 70*15mm | 条 | 1
330 | 弧型槽 | 90*25mm | 条 | 1
331 | 互感器 | 250/5mm | 个 | 1
332 | 互感器 | 150/50A | 个 | 1
333 | 花洒支架升降座子 | 16-25mm | 个 | 20
334 | 花线 | 2*1.0平方 | 卷 | 1
335 | 花线 | 2*1.5平方 | 卷 | 1
336 | 花洒顶喷 | 单喷头 | 个 | 1
337 | 花洒顶喷 | 304不锈钢（全套） | 套 | 1
338 | 黄腊管 | 10mm | 条 | 50
339 | 黄腊管 | 12mm | 条 | 10
340 | 黄腊管 | 14mm | 条 | 10
341 | 黄腊管 | 16mm | 条 | 1
342 | 黄腊管 | 20mm | 条 | 1
343 | 活动扳手 | 开口150mm | 把 | 1
344 | 活动扳手 | 开口200mm | 把 | 2
345 | 活动扳手 | 开口250mm | 把 | 6
346 | 活动扳手 | 开口300mm | 把 | 2
347 | 活动扳手 | 开口375mm | 把 | 1
348 | 机械式压力控制器 | A.C110V-250V | 个 | 1
349 | 集成吊顶排气扇 | BPT10-22-1 | 台 | 42
350 | 继电器 | DC24V | 个 | 1
351 | 加长冲击钻 | 14*500 | 个 | 1
352 | 加长挂锁 | 50mm | 把 | 1
353 | 加长膨胀胶螺杆 | 6-80mm | 个 | 1
354 | 甲烷气体 | 300ML | 瓶 | 1
355 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 5
356 | 交流接触器 | 380V80A | 个 | 1
357 | 交流接触器 | 220V20A | 个 | 1
358 | 交流接触器 | CJX2-25/10 | 个 | 2
359 | 交流接触器 | CJX2-18*10 | 个 | 1
360 | 交流接触器 | CJ20-100 | 个 | 1
361 | 交流接触器 | CJX2-09/10 | 个 | 1
362 | 胶水 | 250ML | 瓶 | 2
363 | 经纬度路灯控制器 | SDK-9 | 个 | 1
364 | 角磨机 | DSM1010-100S | 台 | 1
365 | 脚踏冲洗阀阀芯 | 全铜材质 | 个 | 1
366 | 脚踏阀 | 单冷 单阀不含组件 | 个 | 16
367 | 脚踏龙头 | 全套+配件 | 套 | 1
368 | 脚踏龙头 | 全套+配件 | 套 | 10
369 | 接触器 | 3TF43/22/110V | 个 | 1
370 | 接线端子 | SPL-2铜 | 个 | 815
371 | 金属淋浴软管 | 150CM | 条 | 78
372 | 进水阀 | 19-28CM | 套 | 52
373 | 卷尺 | 3米 | 个 | 2
374 | 卷尺 | 5米 | 个 | 5
375 | 卷尺 | 7.5\10米 | 个 | 2
376 | 绝缘鞋 | 全码 10KV | 双 | 8
377 | 绝缘鞋 | 全码 6KV | 双 | 2
378 | 绝缘靴（高压） | 38-44码 | 双 | 1
379 | 开关插座防水盒 | 86型 | 个 | 2
380 | 开关插座防水盒 | 86型 | 个 | 1
381 | 开口扳手 | 8*10MM | 支 | 2
382 | 开口扳手 | 10*12MM | 支 | 1
383 | 开口扳手 | 14*17MM | 支 | 1
384 | 开口扳手 | 17*19MM | 支 | 1
385 | 开口式缠绕理线管 | 32MM | 米 | 1
386 | 开水器龙头 | 4分 全铜 | 个 | 13
387 | 空开盒 | 2位 | 个 | 5
388 | 空开盒 | 4位 | 个 | 4
389 | 空开盒 | 6位 | 个 | 3
390 | 空开盒 | 8位 | 个 | 1
391 | 空开铁条 | 80cm加厚 | 条 | 3
392 | 空气开关 | 20A/4P | 把 | 1
393 | 空气开关 | 32A/4P | 把 | 1
394 | 空气开关 | 40A/4P | 个 | 1
395 | 空气开关 | 63A/4P | 把 | 1
396 | 空气开关 | 100A/4P | 把 | 1
397 | 空气开关 | 3P/100A | 把 | 1
398 | 空气开关 | 3P/63A | 把 | 7
399 | 空气开关 | 3P/40A | 把 | 5
400 | 空气开关 | 3P/32A | 把 | 5
401 | 空气开关 | 2P/10A | 把 | 1
402 | 空气开关 | 2P/16A | 把 | 1
403 | 空气开关 | 2P/20A | 个 | 7
404 | 空气开关 | 2P 32A | 把 | 7
405 | 空气开关 | 2P/40A | 把 | 5
406 | 空气开关 | 2P/63A | 把 | 4
407 | 空气开关 | 2P/100A | 把 | 1
408 | 空气开关 | 1P/63A | 把 | 1
409 | 空气开关 | 1P/40A | 把 | 1
410 | 空气开关 | 1P32A | 把 | 1
411 | 空气开关 | 1P/20A | 把 | 1
412 | 空气开关 | 1P/16A | 把 | 1
413 | 空气压缩机油 | 18L | 桶 | 3
414 | 空调传感器 | 5千欧 | 个 | 1
415 | 空调传感器 | 10千欧 | 个 | 1
416 | 空调传感器 | 15千欧 | 个 | 5
417 | 空调传感器 | 20千欧 | 个 | 3
418 | 空调电机 | 铜芯1-1.5匹通用 | 个 | 1
419 | 空调电容 | 45UF | 个 | 3
420 | 空调电容 | 50UF | 个 | 5
421 | 空调电容 | 60UF | 个 | 5
422 | 空调风轮 | 92*630mm | 个 | 1
423 | 空调风轮 | 350*43*140mm | 个 | 1
424 | 空调风叶 | 5匹 | 个 | 1
425 | 空调风叶 | 1-2匹 | 个 | 1
426 | 空调过滤器 | 1.5匹 | 个 | 1
427 | 空调加氟管 | 1.5米 | 条 | 1
428 | 空调加液安全阀 | R22R410 | 个 | 1
429 | 空调排水管 | 40米/卷 | 卷 | 1
430 | 空调清洗剂 | 550ML | 瓶 | 2
431 | 空调遥控器 | 通用型 | 个 | 25
432 | 铝合金地线槽 | 48mm | 米 | 3
433 | 拉铆枪 | 单手 | 把 | 1
434 | 拉铆枪 | 电动 | 把 | 1
435 | 冷冻油 | 500ML | 瓶 | 1
436 | 冷热混水阀 | 铜4分 | 个 | 1
437 | 冷热水龙头 | 全铜 大立式 | 个 | 1
438 | 锂电池 | CR123A 3V | 个 | 10
439 | 锂能电池 | 3.6V 1450H | 个 | 10
440 | 链条锁 | 包胶 1.2米 | 把 | 8
441 | 链条锁 | 包胶 1.5米 | 把 | 1
442 | 两芯电话线 | 2*0.5MM 100M/卷 | 卷 | 2
443 | 淋浴分水阀 | 1进2出 4转6分 | 个 | 3
444 | 龙头手柄 | 31*29mm | 个 | 15
445 | 漏电空气开关 | 4P 16A | 个 | 1
446 | 漏电空气开关 | 4P 20A | 个 | 1
447 | 漏电空气开关 | 4P 25A | 个 | 1
448 | 漏电空气开关 | 4P 32A | 个 | 1
449 | 漏电空气开关 | 4P 40A | 个 | 1
450 | 漏电空气开关 | 4P 63A | 个 | 1
451 | 漏电空气开关 | 3P 16A | 个 | 1
452 | 漏电空气开关 | 3P 20A | 个 | 1
453 | 漏电空气开关 | 3P 25A | 个 | 1
454 | 漏电空气开关 | 3P 32A | 个 | 2
455 | 漏电空气开关 | 3P 40A | 个 | 2
456 | 漏电空气开关 | 3P 63A | 个 | 2
457 | 漏电空气开关 | 2P 16A | 个 | 1
458 | 漏电空气开关 | 2P 20A | 个 | 1
459 | 漏电空气开关 | 2P 25A | 个 | 3
460 | 漏电空气开关 | 2P 32A | 个 | 2
461 | 漏电空气开关 | 2P 40A | 个 | 1
462 | 漏电空气开关 | 1P 20A | 个 | 3
463 | 落地扇 | F40 16寸 | 台 | 10
464 | 落地扇 | F40 16寸 | 台 | 1
465 | 浪涌保护防雷器 | 一级 50KA | 个 | 1
466 | 铝合金人字梯 | 特厚加硬 1.5米 | 台 | 3
467 | 铝合金人字梯 | 特厚加硬 2.0米 | 台 | 3
468 | 麻花钻头 | 3.0mm | 支 | 10
469 | 麻花钻头 | 4.0mm | 支 | 10
470 | 麻花钻头 | 4.5mm | 支 | 5
471 | 麻花钻头 | 5.0mm | 支 | 5
472 | 麻花钻头 | 6.0mm | 支 | 3
473 | 麻花钻头 | 8.0mm | 支 | 2
474 | 麻花钻头 | 10mm | 支 | 1
475 | 麻花钻头 | 12mm | 支 | 1
476 | 免钉胶 | 280克 | 支 | 5
477 | 面板 | 86型 | 个 | 1
478 | 明装底盒 | 86型 | 个 | 5
479 | 明装双联淋浴龙头 | 全铜4分 | 套 | 1
480 | 木工锯片 | 110mm | 块 | 1
481 | 木工开孔器 | 16mm | 个 | 1
482 | 木工开孔器 | 18mm | 个 | 1
483 | 木工开孔器 | 20mm | 个 | 1
484 | 木工开孔器 | 25mm | 个 | 1
485 | 内六角扳手 | 1.5-12mm(9支/套） | 套 | 1
486 | 纽扣电池 | CR2032 | 个 | 60
487 | 内六角扳手 | 8mm | 个 | 1
488 | 内牙三角阀 | DN15 | 只 | 1
489 | 尼龙绳 | 5mm直径 | 米 | 1
490 | 牛筋水管 | 20mm | 米 | 20
491 | 排插 | 6位3米线 | 个 | 250
492 | 排插 | 3位3米线 | 个 | 1
493 | 排插 | 3位5米线 | 个 | 1
494 | 排插 | 104D 1.8米线 | 个 | 2
495 | 排插 | 104D 3米线 | 个 | 2
496 | 排插 | 8位28孔3米线 | 个 | 20
497 | 排插 | 无线3位15孔 | 个 | 1
498 | 排插 | 21孔5米线 | 个 | 1
499 | 排插 | 21孔10米线 | 个 | 1
500 | 排插 | 10位50孔10米3芯线 | 个 | 1
501 | 排插 | 5孔16A10米3芯线 | 个 | 1
502 | 排插 | 8位40孔3米线 | 个 | 10
503 | 排插 | 8位40孔5米线 | 个 | 4
504 | 排插 | 8位28孔5米线 | 个 | 4
505 | 排插 | 10位50孔3米线 | 个 | 18
506 | 排插（带USB接口） | 3位+2USB插口3米线 | 个 | 1
507 | 排插（英制插孔） | 5位3米线 | 个 | 1
508 | 排气扇 | 6寸 | 台 | 1
509 | 排气扇 | 8寸 | 台 | 1
510 | 排气扇 | 10寸 | 台 | 9
511 | 排气扇 | 12寸 | 台 | 7
512 | 排气扇 | 185MM | 台 | 1
513 | 泡沫填充剂 | 750ML | 瓶 | 1
514 | 配电箱（304不锈钢） | 约600*800*250MM | 个 | 3
515 | 配电箱（304不锈钢） | 约600*500*250MM | 个 | 1
516 | 配电箱（304不锈钢） | 约400*500*250MM | 个 | 1
517 | 配电箱（304不锈钢） | 约250*300*250MM | 个 | 1
518 | 配电箱 | 12-16位 | 个 | 1
519 | 配电箱 | 2-4位 | 个 | 1
520 | 配电箱锁 | 18MM | 把 | 1
521 | 配电箱指示灯 | 220V 无开关 | 个 | 1
522 | 喷漆 | 350ML | 瓶 | 10
523 | 喷头 | 高压无档 | 个 | 283
524 | 喷头座 | 18-25mm夹口 | 个 | 1
525 | 膨胀钩 | 8mm | 颗 | 20
526 | 膨胀钩 | 10mm | 颗 | 20
527 | 膨胀胶 | 8mm | 盒 | 1
528 | 膨胀胶 | 6mm | 盒 | 1
529 | 膨胀螺杆 | 6*60mm | 颗 | 50
530 | 膨胀螺杆 | 8*60mm | 颗 | 30
531 | 膨胀螺杆 | 8*80mm | 颗 | 10
532 | 膨胀螺杆 | 8*100mm | 颗 | 10
533 | 膨胀螺杆 | 10*80mm | 颗 | 10
534 | 膨胀螺杆 | 10*100mm | 颗 | 10
535 | 平口钳 | 8寸 | 把 | 3
536 | 七孔插座 | 10A 暗装 | 个 | 1
537 | 七孔插座 | 10A明装 | 个 | 1
538 | 钳流表 | UT202+（AC交流400A） | 把 | 1
539 | 钳形数字多用表 | VC606B+(AC交直流600A) | 块 | 1
540 | 强光电筒 | KM-H01 充电 电池款 | 把 | 1
541 | 切割片 | 107*0.8mm | 片 | 1
542 | 热水龙头 | 全铜4分 |  | 12
543 | 热缩管 | 14mm | 米 | 1
544 | 热缩管 | 16mm | 米 | 1
545 | 热缩管 | 18mm | 米 | 1
546 | 热缩管 | 20mm | 米 | 1
547 | 热缩管 | 25mm | 米 | 1
548 | 生活垃圾车 | 304不锈钢 132*76*102cm | 台 | 1
549 | 三角阀 | DN15 | 只 | 28
550 | 三孔插座 | 16A 明装 | 个 | 11
551 | 三孔插座 | 16A 暗装 | 个 | 11
552 | 三孔空调插座 | 16A 暗装 | 个 | 1
553 | 三联阀芯 | 淋浴开关专用 | 个 | 1
554 | 三通阀 | DN15（铜） | 只 | 1
555 | 三位开关 | 86型暗装 | 个 | 10
556 | 三位开关 | 86型明装 | 个 | 17
557 | 三相空气开关 | 380V 100A | 把 | 1
558 | 三相四线电子式电能表 | 3*30(100)A | 块 | 1
559 | 三相四线电子式电能表 | 3*1.5（6）A | 个 | 1
560 | 三足插头 | 10A | 个 | 10
561 | 三足插头 | 16A | 个 | 1
562 | 烧水壶 | 2.5L | 个 | 6
563 | 生料带 | 2*25*0.1mm | 卷 | 100
564 | 失压脱扣空气开关 | 二位 63A | 把 | 6
565 | 失压脱扣空气开关 | 三位 63A | 把 | 1
566 | 十孔插座 | 86型明装 | 个 | 10
567 | 十五孔插座 | 86型明装 | 个 | 30
568 | 十五孔插座 | 118型 | 个 | 1
569 | 十字批头 | 6-8MM | 支 | 10
570 | 十字起子 | 100mm | 把 | 5
571 | 十字起子 | 125mm | 把 | 2
572 | 十字起子 | 150mm | 把 | 5
573 | 时间继电器 | JS14P 220V | 个 | 1
574 | 时控开关 | 220V10A | 个 | 6
575 | 手电钻充电器 | 12-36V | 个 | 1
576 | 手电钻电池 | 20V4A | 个 | 1
577 | 手提应急灯 | 30-40W | 把 | 10
578 | 数字钳型表 | UNI-T UT200A+ | 个 | 1
579 | 双联脸盆龙头 | 全铜 双温 | 套 | 45
580 | 双联淋浴龙头 | 全铜双温（暗装） | 套 | 5
581 | 双联龙头阀芯 | 瓷体 大.中号 | 个 | 35
582 | 双联龙头手柄 | 35-40型 | 支 | 13
583 | 双温脚踏阀 | 单阀不含组件 | 个 | 1
584 | 双用角阀 | 4分 全铜 | 个 | 1
585 | 双用起子 | 长度150cm | 把 | 8
586 | 水表 | 20mm | 块 | 1
587 | 水表 | 40mm | 个 | 2
588 | 水表 | 15mm | 个 | 1
589 | 水表 | 25mm | 个 | 2
590 | 水带 | 50*20米 | 条 | 1
591 | 水管 | 50mm | 米 | 4
592 | 水泥钉 | 16mm 500克 | 盒 | 1
593 | 水泥钉 | 3*30mm 500克 | 盒 | 1
594 | 水泥钉 | 3*40mm 500克 | 盒 | 1
595 | 水位感应浮球 | 220V 3米线 | 个 | 8
596 | 水箱 | 按压式 7L | 个 | 1
597 | 水箱 | 按压式 8L | 个 | 18
598 | 水箱按钮 | 圆.长.正方形 | 个 | 19
599 | 水箱按钮弹簧 | 304不锈钢 | 根 | 5
600 | 水箱出水阀 | 17-38CM | 套 | 11
601 | 四位开关 | 86型明装 | 个 | 2
602 | 塑胶头传感器 | 15K | 个 | 1
603 | 塑壳断路器 | DZ20225Y 20L4300/200A | 把 | 1
604 | 塑壳断路器 | DZ20225Y 20L4300/250A | 把 | 2
605 | 塑壳断路器 | NM1-125S/3300 100A | 把 | 1
606 | 塑壳断路器 | CNM3 3300 160A | 个 | 5
607 | 塑壳断路器 | CDM3 3300 250A | 个 | 12
608 | 台上盆 | 400*400mm | 个 | 1
609 | 陶瓷灯头 | E27 | 个 | 1
610 | 陶瓷钻头 | 6mm | 支 | 10
611 | 陶瓷钻头 | 8mm | 支 | 5
612 | 体重秤 | 30*30cm 充电 电池款 | 台 | 1
613 | 天那水 | 350克 | 瓶 | 1
614 | 调温阀 | 全铜材质 | 个 | 3
615 | 铁钉 | 1.6-6.0MM | 斤 | 2
616 | 铁皮剪 | 200mm | 把 | 1
617 | 铁皮剪 | 250mm | 把 | 1
618 | 铁丝 | 全规格 | 斤 | 10
619 | 通开型挂锁 | 铜芯 40mm | 把 | 1
620 | 铜大小头 | 20*15mm | 个 | 5
621 | 铜堵帽 | DN15 | 个 | 1
622 | 铜接头 | DN15 | 个 | 6
623 | 铜内接 | DN15 | 个 | 4
624 | 铜球阀 | DN20 | 只 | 1
625 | 铜球阀 | DN15 | 只 | 6
626 | 铜三通 | DN15 | 个 | 5
627 | 铜头传感器 | 10K | 个 | 1
628 | 铜头传感器 | 15K | 个 | 12
629 | 铜线耳 | 10mm2 | 个 | 1
630 | 铜线耳 | 16mm2 | 个 | 42
631 | 铜线耳 | 25mm2 | 个 | 42
632 | 铜线耳 | 35mm2 | 个 | 36
633 | 铜线耳 | 50mm2 | 个 | 1
634 | 铜线耳 | 70mm2 | 个 | 1
635 | 铜线耳 | 95mm2 | 个 | 1
636 | 铜线耳 | 120mm2 | 个 | 46
637 | 铜线耳 | 240mm2 | 个 | 6
638 | 铜止回阀 | DN15 | 个 | 1
639 | 头灯 | 5-8w，锂电池 | 把 | 5
640 | 透明胶 | 0.5*20M | 卷 | 1
641 | 推车 | 120*65CM 不锈钢加厚静音轮 | 台 | 1
642 | 网管（水管） | 20mm | 米 | 20
643 | 网咀龙头 | 锌合金4分 | 个 | 34
644 | 网咀龙头 | 4分 加长 全铜 | 个 | 10
645 | 微波炉 | 20L | 台 | 1
646 | 污水泵 | 220V 750W | 台 | 1
647 | 无线门铃 | 一托一 自发电 | 个 | 1
648 | 万用表 | UT890D+ | 个 | 1
649 | 五孔插座 | 86型明装 | 个 | 45
650 | 五孔插座 | 86型暗装 | 个 | 35
651 | 洗衣机进水管 | 1.5米 4分 | 条 | 1
652 | 下水管 | 塑料 32mm | 条 | 50
653 | 下水口 | 304不锈钢32mm | 根 | 1
654 | 下水器 | 塑料+不锈钢 | 条 | 51
655 | 线槽 | 2600mm*24mm | 根 | 1
656 | 线槽 | 2600mm*30mm | 根 | 120
657 | 线槽 | 2600mm*40mm | 根 | 1
658 | 线槽 | 2600mm*60mm | 根 | 10
659 | 线槽 | 2600mm*100mm | 根 | 1
660 | 线耳 | 100A | 个 | 1
661 | 线耳 | 50A | 个 | 1
662 | 线耳 | 30A | 个 | 1
663 | 线耳 | 20A | 个 | 1
664 | 线管 | 16mm | 根 | 1
665 | 线管 | 20mm | 根 | 20
666 | 线管 | 25mm | 根 | 10
667 | 线管 | 32mm | 根 | 1
668 | 线管 | 40mm | 根 | 1
669 | 线管卡 | 25mm | 包 | 1
670 | 橡胶轮 | 5*20cm | 个 | 1
671 | 橡胶绝缘手套 | 12KV | 付 | 4
672 | 小便池感应器 | 暗装 | 套 | 7
673 | 小便冲洗阀 | 暗装 | 套 | 21
674 | 小便冲洗阀按钮弹簧 | 0.8*14*40mm | 条 | 1
675 | 斜口钳 | 8寸 | 把 | 1
676 | 压线钳 | ST-301N | 把 | 1
677 | 小厨宝 | 储水式 8升 | 台 | 2
678 | 延时小便冲水阀 | 4分杯式 | 个 | 1
679 | 养生壶 | 1.5L（透明玻璃缸） | 个 | 1
680 | 氧气减压阀 | 2升氧气罐专用 | 个 | 1
681 | 钥匙水咀 | DN15（铜） | 个 | 1
682 | 液晶电视底座 | 32-65寸 | 副 | 1
683 | 一开五孔插座 | 86型暗装 | 个 | 1
684 | 一开五孔插座 | 86型明装 | 个 | 1
685 | 一位开关 | 86型暗装 | 个 | 16
686 | 一位开关 | 86型明装 | 个 | 5
687 | 一体化支架连接线 | 公母头30CM | 条 | 10
688 | 一字起子 | 0.6*150cm | 把 | 5
689 | 饮水机过滤网 | 塑胶18*35cm | 片 | 13
690 | 油壶 | 100ML | 个 | 1
691 | 油漆 | 3升 | 桶 | 1
692 | 油漆 | 0.75KG | 罐 | 1
693 | 扎带 | 5mm*250mm 150条/包 | 包 | 3
694 | 扎带 | 5mm*150mm 300条/包 | 包 | 1
695 | 扎带 | 5mm*200mm 200条/包 | 包 | 2
696 | 扎带 | 5mm*400mm 150条/包 | 包 | 1
697 | 智能恒温阀 | SJ-F102 | 个 | 1
698 | 直通阀 | 全铜 DN15 | 只 | 1
699 | 止回阀 | DN65 铸钢 | 个 | 1
700 | 制冷剂 | R134A 135g | 瓶 | 1
701 | 智能指纹密码锁 | 玻璃门（包安装） | 套 | 1
702 | 智能指纹密码锁 | 木门(包安装） | 套 | 1
703 | 折叠小推车 | 41*31CM | 台 | 1
704 | 转页扇 | 10寸 | 台 | 1
705 | 转页扇 | 12寸 | 台 | 1
706 | 自攻钉 | 4*20mm1.2KG/盒 | 盒 | 3
707 | 自攻钉 | 4*30mm1.2KG/盒 | 盒 | 2
708 | 自攻钉 | 5*20mm1.2KG/盒 | 盒 | 3
709 | 自攻钉 | 5*30mm1.2KG/盒 | 盒 | 2
710 | 自吸式清水泵 | 220v 700w 扬程30m | 台 | 1
711 | 自粘带 | 2.5cm*50CM | 卷 | 12
712 | 钻夹头 | 16mm*10mm | 个 | 1
合计