## 扉-1招标工程量清单
门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程
工程
招标工程量清单
|  | 桂林市人民医院 |  | 广西建荣工程项目管理有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程 | 第1页 共1页
一、工程概况
工程名称为门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程，主要包含设计范围内的装饰装修及安装工程。
二、编制依据：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
（2）《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）<广西壮族自治区实施细则>》（桂建标[2013]43号）；
（3）《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（GB50854~50862-2013）修订本（2015年10月）：
（4）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
（5）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套工程费用定额；
（6）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套工程费用定额；
（7）2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其相关费用定额；
（8）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）；
（9）《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）；
（10）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标【2019】12号）；
（11）施工设计图纸等有关规定及相关资料；
（12）材料价格主要按《桂林市建设工程造价信息》桂林市2025年第2期除税信息价计取，桂林市信息价没有的参考市场询价；
（13）本工程根据相关要求分部分项工程和措施费的10%作为暂列金额。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表
工程名称:门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表
工程名称:门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 门诊楼中医门诊和心脑电门诊-拆除
1.1.2 | 门诊楼中医门诊和心脑电门诊-装饰装修
1.1.3 | 门诊楼中医门诊和心脑电门诊-安装
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表
工程名称:门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
门诊楼中医门诊和心脑电门诊-拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
门诊楼中医门诊和心脑电门诊-装饰装修
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
门诊楼中医门诊和心脑电门诊-安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
门诊楼中医门诊和心脑电门诊-拆除
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 011605001001 | 地胶地板拆除 原有地面胶拆除及清理基面 | ㎡ | 36.22
2 | 011605001002 | 平面块料拆除 原有瓷砖水泥砂浆铲除 | ㎡ | 42.87
3 | 011614005001 | 原有电路拆除 原有电路拆除 | m | 370.00
4 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 原有墙面集成墙板拆除 | ㎡ | 45.86
5 | 011613001001 | 灯具拆除 原有集成灯拆除 | 套 | 23
6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 龙骨及饰面种类:原有铝扣板吊顶，保留龙骨和吊杆 | ㎡ | 161.83
7 | 011610001001 | 原有实木门拆除 实木门拆除 | 樘 | 12
8 | 011610002001 | 金属门窗拆除 原有铝合金窗、铝合金门拆除 | ㎡ | 15.54
9 | 011610002002 | 不锈钢门拆除 原有不锈钢子母门拆除 | ㎡ | 2.84
10 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 120mm厚轻质隔断墙拆除及修补 | ㎡ | 104.71
11 | 011608001001 | 铲除墙面油漆面 墙面腻子拆除 | ㎡ | 297.50
12 | 011601001001 | 砖砌体拆除 开门洞 |  | 0.59
| 4. | 第四章渣土运输
13 | 01B-001 | 新型智能环保渣土车10km的挖、装、运 工程结算时办理签证后方可使用 |  | 18.54
14 | 01B-002 | 建筑垃圾消纳费 工程结算时办理签证后方可使用 |  | 18.54
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
门诊楼中医门诊和心脑电门诊-装饰装修
分部分项工程
| 4. | 砌筑工程
15 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 2.墙体类型:混水砖墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 |  | 5.53
16 | 010404001001 | 垫层 1.部位：卫生间 2.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚陶粒 |  | 0.60
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
17 | 010503005001 | 成品预制钢筋砼过梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.含安装等费用 |  | 0.25
18 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.地梁防水 |  | 0.10
| 8. | 屋面及防水工程
19 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.部位：卫生间 2.防水膜品种:聚合物防水涂料 3.涂膜厚度、遍数或层数:2mm厚 | ㎡ | 8.91
20 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.部位：卫生间 | ㎡ | 2.06
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.防水膜品种:聚合物防水涂料 3.涂膜厚度、遍数或层数:2mm厚
| 10. | 楼地面装饰工程
21 | 011103003001 | 地胶楼地面 同质透芯2.0pvc橡胶卷材 3mm水泥砂浆自流平 50mm厚3：1水泥砂浆找平 | ㎡ | 86.31
22 | 011102003001 | 块料楼地面 1.面层材料品种、规格、颜色:800*800mm抛釉砖 2.50mm厚3：1水泥砂浆 | ㎡ | 8.79
23 | 011102003002 | 块料楼地面 1.面层材料品种、规格、颜色:400*800mm防滑砖 2.砂浆种类、配合比：3:1水泥砂浆 3.部位：卫生间、修补瓷砖楼面 | ㎡ | 3.22
24 | 011102001001 | 石材楼地面 1.面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛石 2.3:1水泥砂浆粘合、厚度30mm | ㎡ | 1.08
25 | 011105006001 | 金属踢脚线 1.304型1mm厚不锈钢踢脚线 2.9厘板打底 3.高度80mm | m | 216.32
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
26 | 011207001001 | 墙面装饰板 1、轻钢龙骨 2、九厘板基层 3、埃特板面层（双面） | ㎡ | 31.14
27 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 1.墙体类型:混水砖墙 2.砂浆厚度、种类、配合比:15mm厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 97.55
28 | 011207001002 | 墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色:2400*10花色墙面集成饰面板 2.含线条、压条等 | ㎡ | 408.31
29 | 桂011204007001 | 块料墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:400*800抛釉砖 2.砂浆厚度、种类、配合比:1:3水泥砂浆 | ㎡ | 9.83
| 12. | 天棚工程
30 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600*1.0mm铝扣板 | ㎡ | 183.10
31 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:300*300*1.0mm铝扣板 | ㎡ | 2.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 13. | 门窗工程
32 | 010801001001 | 木质门 1.医用实木门 2.尺寸:900*2100mm | ㎡ | 11.34
33 | 010801001002 | 木质门 1.医用实木门 2.尺寸:100*2100mm | ㎡ | 10.50
34 | 010801001003 | 木质门 1.医用实木子母门 2.尺寸:1200*2100mm | ㎡ | 5.04
35 | 010802001001 | 铝合金平开门不带亮≤2m2 1.4铝合金门90系列 2.5厚钢化玻璃 1.门框、扇材质及规格:90系列铝合金平开门，壁厚1.4mm 2.玻璃品种、厚度:5+6A+5厚钢化中空玻璃 | ㎡ | 1.40
| 15. | 其他装饰工程
36 | 01b-003 | 18厘免漆板制作桌子 2.0大理石台面 此项单价为暂估价，结算时据实结算 | 项 | 1
37 | 01b-004 | 1.2厚钢化磨砂玻璃 1.2厚钢化磨砂玻璃 | ㎡ | 0.92
38 | 桂011709001001 | 二次搬运 二次搬运 含材料上楼费 | ㎡ | 185.10
39 | 011507001001 | 扣除水费 |  | 17.60
40 | 011507001002 | 扣除电费 | kW·h | 128.225
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
41 | 桂011701002001 | 里脚手架 1.搭设高度:3.6m内 2.脚手架材质:脚手架焊接钢管48.3×3.6 | ㎡ | 47.44
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
42 | 011702008001 | 圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 1.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
门诊楼中医门诊和心脑电门诊-安装
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
43 | 030412001001 | 普通灯具 1.规格:600*600mmLED方片灯 42W | 套 | 27
44 | 030412001002 | 普通灯具 1.规格:300*300mmLED方片灯 38W | 套 | 1
45 | 030404033001 | 风扇 1.名称:300*300mm排风扇（18w） | 台 | 1
46 | 030404017001 | 空开电箱 空开电箱250V，32A | 台 | 10
47 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:暗装单联单控板开关250V,10A | 套 | 7
48 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:暗装双联单控板开关250V,10A | 套 | 6
49 | 030404017002 | 配电箱 800*600*200配电箱 箱内元件参考设计图 | 台 | 2
50 | 030411004001 | 配线 铜芯塑料绝缘导线BV-2.5mm² 照明线路，管内穿线 | m | 454.00
51 | 030411004002 | 配线 铜芯塑料绝缘导线BV-4mm² 照明线路，管内穿线 | m | 1110.82
52 | 030411004003 | 配线 铜芯塑料绝缘导线BV-6mm² 照明线路，管内穿线 | m | 448.35
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
53 | 030411004004 | 配线 铜芯塑料绝缘导线BV-10mm² 照明线路，管内穿线 | m | 123.44
54 | 030411001001 | 配管 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PVC25阻燃管 | m | 268.95
55 | 030411001002 | 配管 吊棚内敷设 PVC25阻燃管 | m | 1207.11
56 | 030411001003 | 配管 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PVC32阻燃管 | m | 5.00
57 | 030411001004 | 配管 吊棚内敷设 PVC32阻燃管 | m | 142.60
58 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 凿槽32mm以内 | m | 273.95
59 | 030404035001 | 插座 1.名称：单相安全型二、三孔墙面插座250v，10A | 套 | 64
60 | 030502012001 | 信息插座 1.名称:内部网络插座 | 个 | 31
61 | 030502012002 | 信息插座 1.名称:外部网络插座 | 个 | 32
62 | 030502005001 | 双绞线缆 1.规格:六类网线 | m | 1249.06
63 | 030502005002 | 高清HDMI线 1.规格:高清HDMI线 | m | 17.03
64 | 030502012003 | 电视、电话插座 1.名称:音视频三口电视插座 | 个 | 1
65 | 030502005003 | 电话线 1.名称:电话线 | m | 20.75
66 | 030502004001 | 电视、电话插座 1.名称:电话插座 | 个 | 1
67 | 030409002001 | 接地母线 接地铜片 | m | 14.70
| 9. | B9 给排水、燃气工程
68 | 031001006001 | 塑料管 1.材质、规格:PVC110排污管 2.含管件安装 | m | 33.80
69 | 031001006002 | 塑料管 1.材质、规格:PVC75排污管 2.含管件安装 | m | 92.81
70 | 031001006003 | 塑料管 1.材质、规格:PVC50排污管 2.含管件安装 | m | 137.30
71 | 031001006004 | 塑料管 1.材质、规格:DN20给水管 2.含管件安装 | m | 286.51
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
72 | 031004003001 | 洗脸盆 台式洗脸盆 冷热水,含上下水配件 450*600箭牌洗手盆，含感应式水龙头 | 套 | 12
73 | 031003001001 | 螺纹阀门 截止阀DN20 | 个 | 28
74 | 031003001002 | 螺纹阀门 三角阀DN20 | 个 | 10
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税 (元) | 含税金额 (元)
门诊楼中医门诊和心脑电门诊-拆除
一 |  | 建筑拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
门诊楼中医门诊和心脑电门诊-装饰装修
一 |  | 建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
门诊楼中医门诊和心脑电门诊-安装
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合计
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表
工程名称:门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
门诊楼中医门诊和心脑电门诊-拆除
1 | 暂列金额 | 923 | 83.07 | 1006.07
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 16.94 | 1.53 | 18.47
门诊楼中医门诊和心脑电门诊-装饰装修
1 | 暂列金额 | 14442 | 1299.78 | 15741.78
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 265 | 23.85 | 288.85
门诊楼中医门诊和心脑电门诊-安装
1 | 暂列金额 | 10740 | 966.6 | 11706.6
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 197.08 | 17.74 | 214.82
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
合计
注：1 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）， 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇。
表-11

## 表-11-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
| 门诊楼中医门诊和心脑电门诊-拆除 |  | 923
1 | 暂列金额 |  | 923
| 分部分项工程和措施费的10%作为暂列金额 | 元 | 923
| 门诊楼中医门诊和心脑电门诊-装饰装修 |  | 14442
1 | 暂列金额 |  | 14442
| 分部分项工程和措施费的10%作为暂列金额 | 元 | 14442
| 门诊楼中医门诊和心脑电门诊-安装 |  | 10740
1 | 暂列金额 |  | 10740
| 分部分项工程和措施费的10%作为暂列金额 | 元 | 10740
| 合计 |  | 26105
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－11－1

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
2 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
3 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
4 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
5 | 040301001 | 砂(综合) | 
6 | 040301001 | 砂（综合） | 
7 | 040301004 | 中砂 | 
8 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
9 | 040701001 | 陶粒 | 
10 | 040902004 | 石灰膏 | 
11 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
12 | 043021001 | 干混自流平砂浆 DSL | t
13 | 050306001 | 周转板枋材 | 
14 | 050306002 | 周转枋材 | 
15 | 050501008 | 胶合板9mm | ㎡
16 | 070103009.1 | 400*800抛釉砖 | ㎡
17 | 070501006.1 | 400*800mm防滑砖 | ㎡
18 | 070501006.2 | 800*800mm抛釉砖 | ㎡
19 | 072101004.1 | 同质透芯2.0pvc橡胶卷材 | ㎡
20 | 080301101.1 | 大理石门槛石 | ㎡
21 | 090101001.1 | 埃特板 | ㎡
22 | 090503001.1 | 300*300*1.0mm铝扣板 | ㎡
23 | 090503001.2 | 600*600*1.0mm铝扣板 | ㎡
24 | 090901001.1 | 2400*10花色墙面集成饰面板 | ㎡
25 | 110914001.1 | 1.4铝合金门90系列 | ㎡
26 | 120301003.1 | 304不锈钢踢脚线 | m
27 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
28 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
29 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
30 | 341101001 | 水 | 
31 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
32 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
33 | 350302001 | 回转扣件 | 个
34 | 350302003 | 直角扣件 | 个
35 | 350303001 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
36 | 172500000.1 | PVC25阻燃管 | m
37 | 172500000.2 | PVC32阻燃管 | m
主要材料及价格表
工程名称:门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 172500000.3 | PVC75排污管 | m
39 | 172500000.4 | PVC50排污管 | m
40 | 172500000.5 | PVC110排污管 | m
41 | 172501000.1 | DN20给水管 | m
42 | 180903000.1 | DN20给水管塑料给水管件 | 个
43 | 180904000.1 | PVC75排污管承插塑料管件 | 个
44 | 180904000.2 | PVC50排污管承插塑料管件 | 个
45 | 180904000.3 | PVC110排污管承插塑料管件 | 个
46 | 194103000.1 | 截止阀DN20 | 个
47 | 194103000.2 | 三角阀DN20 | 个
48 | 213308001.1 | 感应式水龙头 | 个
49 | 282716000.1 | 电话线 | m
50 | 301101000 | 电视插座 | 个
51 | 301302000.1 | 内部网络插座 | 个
52 | 301302000.2 | 外部网络插座 | 个
53 | 500102001.1 | 300*300mm排风扇（18w） | 台
54 | 550907000 | 插座箱 | 台
55 | Z210901000.1 | 450*600箭牌洗手盆，含感应式水龙头 | 个
56 | Z250001001.1 | 600*600mmLED方片灯 42W | 套
57 | Z250001001.2 | 300*300mmLED方片灯 38W | 套
58 | Z260501001.1 | 暗装单联单控板开关250V,10A | 个
59 | Z260501001.2 | 暗装双联单控板开关250V,10A | 个
60 | Z264101001.1 | 单相安全型二、三孔墙面插座250v，10A | 套
61 | Z270603001 | 接地母线 | m
62 | Z280301000.1 | 铜芯塑料绝缘导线BV-2.5mm² | m
63 | Z280301000.2 | 铜芯塑料绝缘导线BV-6mm² | m
64 | Z280301000.3 | 铜芯塑料绝缘导线BV-10mm² | m
65 | Z280301000.4 | 铜芯塑料绝缘导线BV-4mm² | m
66 | Z280311000.1 | 六类网线 | m
67 | Z280311000.2 | 高清HDMI线 | m
68 | Z301303001.1 | 电话插座 | 个
69 | 140301004 | 汽油92# | kg
70 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
71 | 341103001 | 电 | kW·h

## 主要材料及价格表主材
主要材料及价格表
工程名称:门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 172500000.1 | PVC25阻燃管 | m
2 | 172500000.2 | PVC32阻燃管 | m
3 | 172500000.3 | PVC75排污管 | m
4 | 172500000.4 | PVC50排污管 | m
5 | 172500000.5 | PVC110排污管 | m
6 | 172501000.1 | DN20给水管 | m
7 | 180903000.1 | DN20给水管塑料给水管件 | 个
8 | 180904000.1 | PVC75排污管承插塑料管件 | 个
9 | 180904000.2 | PVC50排污管承插塑料管件 | 个
10 | 180904000.3 | PVC110排污管承插塑料管件 | 个
11 | 194103000.1 | 截止阀DN20 | 个
12 | 194103000.2 | 三角阀DN20 | 个
13 | 213308001.1 | 感应式水龙头 | 个
14 | 282716000.1 | 电话线 | m
15 | 301101000 | 电视插座 | 个
16 | 301302000.1 | 内部网络插座 | 个
17 | 301302000.2 | 外部网络插座 | 个
18 | 500102001.1 | 300*300mm排风扇（18w） | 台
19 | 550117001.1 | 成套配电箱 | 台
20 | 550907000 | 插座箱 | 台
21 | B-Z | 1.2厚钢化磨砂玻璃 主材费 | 元
22 | B-Z.1 | 二次搬运 含材料上楼费 主材费 | 元
23 | B-Z.2 | 18厘免漆板制作桌子 主材费 | 元
24 | B-Z.2 | 新型智能环保渣土车10km的挖、装、运 主材费 | 元
25 | B-Z.3 | 建筑垃圾消纳费 主材费 | 元
26 | Z210901000.1 | 450*600箭牌洗手盆，含感应式水龙头 | 个
27 | Z250001001.1 | 600*600mmLED方片灯 42W | 套
28 | Z250001001.2 | 300*300mmLED方片灯 38W | 套
29 | Z260501001.1 | 暗装单联单控板开关250V,10A | 个
30 | Z260501001.2 | 暗装双联单控板开关250V,10A | 个
31 | Z264101001.1 | 单相安全型二、三孔墙面插座250v，10A | 套
32 | Z270603001 | 接地母线 | m
33 | Z280301000.1 | 铜芯塑料绝缘导线BV-2.5mm² | m
34 | Z280301000.2 | 铜芯塑料绝缘导线BV-6mm² | m
35 | Z280301000.3 | 铜芯塑料绝缘导线BV-10mm² | m
36 | Z280301000.4 | 铜芯塑料绝缘导线BV-4mm² | m
37 | Z280311000.1 | 六类网线 | m
主要材料及价格表
工程名称:门诊楼中医门诊和心脑电门诊改造装饰工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | Z280311000.2 | 高清HDMI线 | m
39 | Z301303001.1 | 电话插座 | 个