桂林市人民医院

手术协同系统采购招标文件

2025年6月  日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  项目需求和说明	6

第三章  评分标准	19

第四章  招标文件格式	……………………………………………………………………………21

第一章  招标公告

现有桂林市人民医院手术协同系统采购项目，为确保质优价廉，决定通过院内公开招标确定供应商，现将有关内容公告如下：

一、项目基本情况：

（一）项目名称：桂林市人民医院手术协同系统采购

（二）项目编号：XXK-2025-012

（三）项目概况：

1.通过院内公开招标确定桂林市人民医院手术协同系统采购项目供应商。

2.服务地点：桂林市人民医院

（四）项目预算控制价：本项目预算控制价为38.5万元，投标人报价超出参考预算控制价的，按无效处理。本项目不接受二次报价。

二、供应商资质条件要求

1.国内注册【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】的，具备合法资格的供应商；

2.参加本投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.本项目不接受在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单的投标人参与投标；

4.本项目不接受联合体参与报价。

特别说明：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。

如投标人有违反上述规定的，相关投标按无效投标处理。

三、报名时间、方式及获取招标文件方式

报名时间：2025年6月  日至6月   日17:00时止（北京时间），逾期报名无效。

报名方式：网上报名。请潜在投标人自行下载附件《报名表》，并按《报名表》的格式内容填写相关信息，同时附上营业执照、“信用中国(www.creditchina.gov.cn)以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”上打印的信用查询记录相关信息。潜在投标人将上述材料填写准备好后发至邮箱（glsrmyyzbb@163.com）即完成报名，否则将视为报名不成功。《报名表》要求WORD版，其他材料加盖公章后上传扫描件。

获取招标文件方式：桂林市人民医院官网（www.glrmyy.com）

四、采购活动要求

1.开标时间：具体时间另行通知（开标通告将会通过（glsrmyyzbb@163.com）发至潜在投标人报名邮箱，报名后请及时关注查收，未及时查收后果自负），请报名后根据所获取的招标文件要求及时准备正式的投标文件。

2.开标地点：桂林市人民医院招标办公室（广西桂林市象山区文明路29号）

3.投标文件：

(1)投标文件组成：必须含有但不限于响应函、营业执照复印件、法定代表人（负责人）身份证复印件、法定代表人授权书原件（委托代理时必须提供）、授权委托代理人身份证复印件、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、投标人关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明、“信用中国(www.creditchina.gov.cn)以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”上打印的信用查询记录相关信息、投标报价、技术参数符合度、培训方案、售后服务、项目实施方案、业绩、联系人及电话等资料。投标人应完整准备上述招标文件的材料，否则由此引起的不利后果由供应商承担。

投标文件所提供的证照及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次投标资格并追究相关法律责任！

- 投标文件份数：正本一份，副本六份。

4.投标人应按规定的时间递交投标文件（投标文件应密封并加盖单位公章），逾期不予受理，投标文件一旦提交恕不退回。同时投标人委派参加本次投标活动的代表应当熟悉相关业务，否则由此引起的不利后果由投标人承担。

5.凡报名合格并获取了招标文件的投标人，视同响应承诺参与本次投标活动。若因故不能按期参加的，请至少于开标截止时间前两天以书面邮件形式（发送邮箱地址：glsrmyyzbb@163.com）告知我院招标办公室，否则，将被视为不诚信供应商，列入我院供应商黑名单，至少一年内不接受其参与我院院内的任何招标活动。

五、信息公告发布媒体

本次招标公告在桂林市人民医院官网（www.glrmyy.com）发布，对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人的经济或其他损失的，招标人不负任何责任。

六、联系方式

1.联系人：罗老师、戴老师

2.联系电话：0773-2803316

桂林市人民医院

2025年6月   日

第二章  项目需求和说明

一、项目名称：桂林市人民医院手术协同系统采购

二、项目编号：XXK-2025-012

三、技术要求：标注“▲”项的条款需根据招标文件要求提供证明材料。

| 序号 | 功能需求 | 需求内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统软件 | 1.可视对讲：支持手术室、护士站、麻醉复苏室、血库、药房、器械室、值班室的音视频通话等功能。 2.多设备间广播：支持主机向手术室分机、门口机分机进行话筒广播等功能。 3.宣教广播：支持音频宣教广播等功能。 4.信息发布：支持手术公告、手术状态信息大屏显示，信息发布等功能。 5.管理配置：支持灵活的系统配置等功能。 | 1 | 套 |
| 2 | 护士站主机 | 1.▲安卓操作系统，版本号不低于Android 11.0；CPU不低于6核，CPU主频不低于1.8GHz；运行内存不低于4G；机身存储不低于32G（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）； 2.▲尺寸不低于23.5英寸IPS显示屏；触摸屏为电容屏，防指纹，至少支持10点触控；显示屏分辨率不低于1920×1080（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）； 3.▲摄像头：≥1300万像素，摄像头带有指示灯；麦克风：全指向性4MIC,支持降噪防啸叫高清通话；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）； 4.WIIF：2.4G/5G 802.11 b/g/n/ac；兼容WIFI6； 5.光传感器：支持，用于环境光的检测，自动调节屏幕亮度； 6.红外距离检测：支持，用于检测0.1-0.6米内是否有人靠近本产品，并能自动亮屏； 7.3D重力加速度检测：支持 8.支持电源适配器供电、POE+供电、电源箱集中供电等多种方式； 9.▲支持NFC刷卡识别，支持通讯协议ISO14443A（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件并加盖投标人公章）。 10.物理按键：配备息屏键*1，便于使用人员快速开关屏幕；配备复位键*1，便于设备异常时快速重启，物理按键为隐藏式设计，可有效避免误按情况发生； 11.至少配备HDMI 2.0、Type-C USB、3.5mm耳机插孔等接口各1个；支持卫生间接口；支持门灯接口。 12.呼叫医护：支持向值班室、护士站以及其他病区护士站发起呼叫，接通后可进行音频或视频通话； 13.多路通话：支持一病区多主机模式，当一个主机正在通话中时，不影响其他主机等终端处理患者呼叫。 14.宕机呼叫：服务器重启、宕机、停电等特殊情况均不影响正常患者向主机的呼叫功能。呼叫托管：可设置托管主机，床头、门口等分机的呼叫统一转移到被托管主机上处理。支持立即托管与定时段托管模式。 15.回音消除：具备回音消除算法，优化通话噪音，提高通话质量。 | 3 | 台 |
| 3 | 手术室分机 | 1.▲安卓操作系统，版本号不低于Android 11；尺寸不低于10.0英寸IPS显示屏，显示屏分辨率不低于1280*800；视角：80/80/80/80deg；电容触摸屏，防指纹，支持多点触控；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件并加盖投标人公章） 2.▲具备摄像头，像素不低于800万；扬声器：双声道,采用下出音方式；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件并加盖投标人公章） 3.CPU不低于4核，主频不低于1.8GHz；运行内存不低于2G，机身存储不低于32G； 4.支持WiFi：2.4G/5G双频；支持不低于蓝牙4.2；以太网：支持10/100/1000Mbps自适应；支持：光感模块、IC卡读卡模块；支持息屏物理按键； 5.接口：USB2.0、RJ45转接口、呼叫开关接口≥2个、扬声器转接口；支持卫生间接口、门灯接口，可支持≥4个卫生间分机接入； 6.支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电等多种方式。 7.手术安排：查看患者近期的手术安排情况，帮助医护人员合理安排术前术后治疗计划。 8.增援呼叫：迅速直呼医护主机，方便护理人员迅速定位所需增援床位。 9.终端音量调整：支持后台配置多时间段终端音量，可根据医院作息灵活控制。 10.回音消除：具备回音消除算法，优化通话噪音，提高通话质量。 11.自动增益：患者或家属说话声音小时也可保证通话效果，无需护士到床头二次确认。 | 20 | 台 |
| 4 | 手术室门口机 | 1.▲安卓操作系统，版本号不低于Android 11.0；尺寸不低于15.6英寸IPS显示屏，电容触摸屏，支持多点触控，支持不少于10点；显示屏分辨率不低于1920×1080；亮度：250cd/m²；视角：不低于85/85/85/85deg；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件并加盖投标人公章） 2.CPU不低于4核，主频不低于1.8GHz；运行内存不低于2G，机身存储不低于32G; 3.▲设备自带门灯，门灯颜色不小于7色；支持NFC，以太网支持：10/100/1000Mbps自适应；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件并加盖投标人公章） 4.▲自带摄像头，像素不低于800万像素；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件并加盖投标人公章） 5.支持WiFi5，蓝牙5.0；支持光感模块； 6.支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电等多种方式; 7.具备实体护理按键； 8.扬声器：支持双声道，前出音； 9.接口：Micro USB2.0、RJ45转接口、卫生间分机接口、开关接口。 10.安装在手术室门口墙壁，支持手术信息的显示功能； 11.显示本手术室当天的手术信息。 | 24 | 台 |
| 5 | 手术室门禁分机 | 1.▲安卓操作系统，版本号不低于Android 11.0；显示屏尺寸不低于8英寸电容屏，触摸屏面板：3mm钢化玻璃；至少支持10点触控；支持湿手操作；支持两层棉布手套操作；显示屏分辨率不低于1280*800；摄像头数量：2，摄像头像素：200W+200W；补光灯：不少于3色；防暴等级：不低于IK07；盐雾等级：不低于Rp6 级；静电性能：接触放电±8kv，空气放电±20kv。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件并加盖投标人公章） 2.▲CPU：不低于6核 至高1.8GHz；运行内存：不低于4G，机身存储：不低于32G；支持读卡模块；蓝牙：不低于4.2双模蓝牙；以太网：支持10/100/1000mbps自适应。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件并加盖投标人公章） 3.刷卡开门：终端通过门禁卡验证用户是否具备门禁权限，验证通过后，打开门禁。 4.密码开门：终端通过门禁密码验证用户是否具备门禁权限，验证通过后，打开门禁，支持一机一码。 5.视频通话：支持单向视频与双向视频两种方式。单向视频时，医护人员不需要接听即可看到终端摄像头的画面，通话过程中终端始终显示本地摄像头画面。 6.开门提示：通过补光灯闪烁不同的颜色、语音播报等方式提示用户是否通过验证打开门禁。 7.宕机工作：服务器宕机时，终端断网时，不影响使用刷脸开门、刷卡开门、密码开门等功能。 8.门禁记录：本机记录开门记录，包括“开门时间”“开门方式”“门禁名称”“是否开门”“体温”“照片”等字段，并统一上传至服务器以供查询。 9.回音消除:具备回音消除算法，优化通话噪音，提高通话质量。 10.噪音抑制:通过噪音抑制算法，降低通话中的环境噪音，提高通话质量。 | 3 | 台 |
| 6 | 吸顶喇叭 | 1.输入电压：110V 2.额定功率：6W 3.频率响应：70-12KHz 3.灵敏度：98dB | 3 | 个 |
| 7 | 移动通讯终端 | 1.▲安卓操作系统，版本号不低于Android 8.1；显示屏尺寸不低于2.4英寸电容屏，至少支持10点触控；显示屏分辨率不低于320×240；亮度不低于250cd/m²；CPU不低于4核，主频不低于1.5GHz；运行内存不低于1G；机身存储不低于8G；三防等级不小于IP54；具备硬件扫描头、NFC模块与200W摄像头，支持wifi、支持蓝牙；定位：支持GPS(L1+L5双频)/AGPS/Glonass/北斗，支持一键关屏；接口：USB2.0(type-C)。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件并加盖投标人公章） 2.通讯录：显示登录用户的通讯录列表，包括患者、护士站、护士、医生、值班室等分组。 2.呼叫对讲：支持移动通讯终端之间以及与床旁分机、护士站主机、值班室分机等分机间的对讲。 3.网络自动切换：可根据所连接网络的信号强弱，自动 切换至其他较强信号的网络。 4.状态提醒：分机端支持对充电状态、联网状态、 未处理呼叫信息的展示提醒。 | 5 | 台 |
| 8 | 网络多媒体控制器 | 1.安卓操作系统，版本号不低于Android 5.0；CPU不低于4核； 2.运行内存不低于2G，机身存储不低于16G； 3.网络接口：以太网：10/100Mbps自适应； 4.一键复位：支持；其他接口：至少配备USB2.0,RJ45,电源接口等接口各1个； 5.材质工艺：工业铝合金型材，表面采用金属阳极氧化工艺； | 6 | 台 |
| 9 | 多媒体功率放大器 | 1.定压功放 2.输出电压：110V 3.输出功率：60W | 3 | 台 |
| 10 | 24口POE交换机 | 1.24个10/100/1000Base-T以太网端口； 2.无阻塞高速转发，包转发率≥30Mpps； 支持MAC和IP绑定； 4.支持MAC地址过滤和端口过滤； 5.支持POE及poe+供电，支持802.3af 6.功率≥370W | 2 | 台 |
| 11 | 48口POE交换机 | 1.48个10/100/1000Base-T以太网端口； 2.无阻塞高速转发，包转发率≥30Mpps； 3.支持DHCP相关功能； 4.支持MAC和IP绑定； 5.支持MAC地址过滤和端口过滤； 6.支持POE及poe+供电； 7.功率≥720W； | 1 | 台 |
| 12 | 安装 | 需包含项目安装，即系统全部功能模块安装部署并完成试运行。 | 1 | 项 |

二、商务要求（包括交付（实施）时间（期限）、地点（范围）、付款条件（进度和方式）、包装、运输、售后服务、保险等）

（一）售后服务要求：

1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供≥2年免费质保服务。

2.免费送货上门、提供免费技术培训（须提供详细的项目培训计划；对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；培训课程安排、培训方式及时间；地点场所由采购人提供；提供系统操作培训：主要面向医院医务人员及相关管理部门等使用系统的人员，提供操作培训；提供系统日常维护系统培训：主要面向医院信息管理技术人员进行培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的培训）。

3.提供1年的7*24小时售后技术服务，维保期内均提供免费上门维护、升级服务，故障响应时间：2小时内进行响应，12小时以内到现场，24小时以内解决问题。包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。

（二）交付期及地点:

1.交付期：自签订合同之日起10个日历日内验收合格并交付采购人使用。

2.交付地点：招标人指定地点。

（三）付款方式：

1.付款方式：合同签订后，自验收合格（培训指导完成、设备、软件正式使用）收到正规等额、有效发票之日起60个工作日后支付合同价款的95%，合同价款的5%作为履约保证金，质保期满30个工作日后付清（无息）。合同维保到期以后每年的维保费用不超过2000元，维保协议双方另行签订。

2.中标人申请款项时需同时开具正式足额发票给招标人，否则招标人可以拒绝付款。

（四）包装和运输：

1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证标的安全运达招标人指定地点。国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。

3.产品（含包装）运抵招标人指定交付地点前发生损坏以及全部风险和责任均由中标人负责。

（五）验收标准：

1.投标人提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。

2.产品需全新、完好、无破损，产品到货交付后，招标人将根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，招标人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，招标人有权不予验收，由此造成招标人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任，验收时所产生的一切费用由中标供应商承担。

3.项目完成系统建设内容，经稳定运行一周以上可提出验收，中标人按医院信息化项目管理制度要求提供有关材料，由招标人组织现场验收。

4.验收其他要求按合同条款执行。

（六）其他要求：

本项目所提供的软件必须具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责。

三、合同主要条款

甲方：桂林市人民医院

注册地址：广西桂林市象山区文明路12号

法定代表人：

联系人：

联系电话：

通讯地址：广西桂林市象山区文明路12号桂林市人民医院

乙方：

注册地址：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

通讯地址：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，就乙方向甲方提供以下软件产品一事签署本合同如下：

第一条　合同标的

项目名称为：                                           。

合同总价：            元   （大写人民币         元整）

全部软件功能模块及价格清单详见本协议附件一。

第二条　产品使用范围

1.甲方采购乙方软件产品的用途为                            。

2.甲方仅可以在本院范围内使用乙方产品。如果甲方需要在超出本合同规定的使用范围以外使用乙方产品，应向乙方提出书面申请，并由双方另行签署合同或补充协议。

第三条  甲方权利义务

1.甲方应按乙方要求提供合同所规定的软件产品所需的硬件设备及硬件、网络环境，并有责任为乙方安装、调试及培训提供便利的工作条件。

2.甲方有责任为乙方的安装工作进行内部各部门、各营业部的协调，调动相关资源。

3.如该软件产品的安装需要第三方给予软、硬件配合的，甲方有责任按照乙方安装产品所需的条件与相关第三方沟通，确保产品能够顺利安装、调试。如由于甲方与第三方沟通问题，或第三方自身问题导致产品无法按照本合同“第五条 产品交付”的约定时间正常交付，则甲乙双方约定在原有交付约定时间基础上顺延。

4.甲方应按照本协议规定的时间按时足额的向乙方支付相关费用。

5.非因产品质量问题或交付产品与合同规定不符的，甲方不得退回产品。

6.甲方应当按乙方所提供的相关软件的操作手册进行操作，以确保软件产品运行安全可靠。

第四条 乙方权利义务

1.乙方承诺本合同软件由原厂商供应并完全符合厂商规定的质量、规格、性能及标准，乙方并保证本合同软件在正确安装、正常使用和维护的情况下运行良好。

2.乙方承诺以上软件产品系经严格测试、成熟稳定、无病毒及重大缺陷的软件产品。

3.乙方承诺以上软件产品符合网络安全等级保护三级相关技术规范和要求，若不满足，乙方免费升级优化，直至满足。

4.乙方承诺以上软件产品无任何著作权归属的纠纷，并承诺以上产品皆为可执行的软件产品，未在其中设置任何妨碍软件正常运行的限制措施。

5.乙方应为甲方提供相关软件产品及相应的技术文档，包含规格说明书、操作手册、项目实施文档、项目过程资产文档等，有责任对甲方相关人员进行管理、操作、使用及技术培训。

6.乙方以优惠价格向甲方提供软件产品的版本升级服务，具体价款等内容由甲、乙双方协商后签署补充协议或服务协议。

7.乙方为甲方提供免费培训服务，以确保甲方人员能熟练使用和操作该产品。

8.以上软件产品在项目实施及维护期间，乙方免费向第三方提供接口。

9.乙方需安排符合甲方要求的项目人员到场进行项目管理和实施，如项目人员发生变动或离场的需提前一周先甲方申请，甲方认可后方允许变更或离场。

第五条  产品交付

交付时间：乙方应于合同签订后   个工作日内向甲方交付产品，产品以     为载体。

交付地点：桂林市

接收人名称：桂林市人民医院

地址：广西桂林市象山区文明路12号

电话：

传真：

第六条  验收标准和方式

1.验收标准：产品验收范围应严格依据本合同及附件所界定的内容进行，验收合格与否应以附件《产品功能明细表》为验收标准。

2.项目上线：完成系统全部功能模块安装部署并完成试运行，乙方完成用户培训，用户开始正常使用系统后，乙方提交项目上线报告，甲乙双方共同签署确认。

3.验收方式：在项目正式上线后，连续运行且无故障出现达到60日，甲乙双方共同进行软件验收满意度调查，发放合同附件二《软件验收满意度调查表》，抽查范围及人数根据软件应用范围由甲乙双方协商确认。验收满意率大于等于80%，乙方向甲方提请验收并提供验收报告。甲方在接到验收报告之日起10个工作日内组织验收或提出修改意见。

4.甲方接到验收报告后10个工作日内无正当理由不组织验收，且不能提出修改意见，则视作验收报告已被批准，甲方即应给乙方办理结算手续。

5.如验收不合格，乙方应当在收到甲方书面通知之日起 10 日内对系统进行修改完善直至合格，该情形不视为乙方逾期违约，并由双方约定新的验收时间重新进行验收。

6.维保到期后，需提交《质保期到期验收单》方可提出质保申请。

第七条　货款支付

1.付款方式：合同签订之后，乙方将尽快安排入场安装，在软件上线并验收合格后，乙方开具对应金额的有效发票，甲方在收到发票，60个工作日后将终验款（合同金额95%），         元（大写人民币              元整）一次性支付给乙方；合同总额中包含     年的维保，维保到期后乙方提出履约保证金付款申请，甲方收到申请30个工作日后将履约保证金（合同金额5%）          元（大写人民币             元整）一次性支付给乙方。合同维保到期以后每年的维保费用不超过合同总额的     %，维保协议双方另行签订。

2.乙方开户银行名称、地址和账号为：

名称：

开户行：

账号：

3.甲方开票信息：

名称：桂林市人民医院

信用代码：12450300498668197M

地址 ：广西桂林市文明路12号

开户行：桂林银行文明路支行

帐号：660012017474300020

第八条　售后服务

1.乙方承诺对甲方提供/电话技术支持及远程维护服务/    人员驻场技术支持服务。

2.如乙方提供电话技术支持及远程维护服务的，每年应提供    次现场巡检服务，并出具巡检报告。当出现短时间不能解决的系统重大事故时，乙方相应技术支持人员应当在24小时内进行现场处理。

3.乙方承诺在项目维护期间，故障问题响应时间不超过    分钟/小时，一般软件问题处理时长不超过    小时/工作日，重大故障问题处理时长不超过    小时。

4.对于甲方在使用乙方相关软件产品过程中产生的个性化需求及由此产生的定制化开发要求，甲方应向乙方售后服务机构提出，乙方应及时给以评估和答复，必要时另行立项开发并签署相关协议。

5.从合同涉及的软件产品投入使用之日起，因甲方自身原因造成系统不能正常运行，要求乙方提供服务，乙方所产生的费用由甲方承担。

6.非乙方产品和服务本身引发的产品问题不在本合同的售后服务范围之内，包括但不限于：(i)甲方未按使用规范使用乙方产品（包括操作失误、恶意删改数据等）；(ii)未经乙方同意，甲方或者第三方对乙方产品进行了任何方式的修改，或者与第三方软件产品合并使用；（iii）由于甲方原因（包括操作失误）或第三方产品的瑕疵或故障、甲方使用的硬件或网络出错或遭遇计算机病毒侵犯而导致系统瘫痪等。

第九条　知识产权

1.乙方承诺拥有本合同第一条所述的软件产品的完整的知识产权或合法的转售权。对于由乙方提供的计算机软件和程序，甲方被授予不可转让的、非独家的使用权。

2.对乙方提供的技术资料，甲方应负责保密并保证以本合同约定的方式使用，甲方的此项责任并不因本合同的终止及无效而解除。

3.乙方对合同涉及的软件产品及相关文档拥有独立版权。甲方不得许可第三方使用或作他用，并不得向第三方公开及转让。

4.甲方不得自行复制、仿制相关软件产品，并不得使用于本合同未涉及的其它地点。

5.甲方不得对软件自行修改，对修改后软件的使用效果乙方不作质量保证，并且甲方亦不得向任何第三方提供修改后的版本。

第十条　违约责任

1.甲方逾期付款，每逾期一日应支付乙方逾期总额2‰（千分之二）的违约金，违约金总额不超过合同总额的30%（百分之三十）。

2.乙方逾期交付产品，每逾期一日应支付甲方合同总额2‰（千分之二）的违约金，违约金总额不超过合同总额的30%（百分之三十）。逾期20天乙方仍未交货，甲方有权单方面取消合同。

3.本合同软件产品实现的功能及性能以附件所载功能为准。对甲方不按技术规范操作、甲方软硬件问题、第三方软件问题等非本合同软件产品的原因而造成的甲方损失，乙方不承担任何违约责任和赔偿责任。

4.因乙方产品质量问题造成的甲方损失，由乙方承担违约责任，每次应支付甲方合同应付金额的2%（百分之二）的违约金，违约金总额不超过合同总额的10%（百分之十）。如对甲方造成损失，乙方负责赔偿。

5.甲方违反本协议关于版权保护的条款，对乙方提供的软件产品进行的任何的侵害性的行为给乙方造成损失的，乙方有权就损失部分要求甲方赔偿。

6.乙方没有按约定派驻人员，每人次支付合同总额2‰（千分之二）的违约金。

7.乙方不按售后服务条款执行，每次扣除质保金的30%（百分之三十）。

8.乙方应该开具真实的发票，一旦查出发票作假，甲方有权解除协议并且甲方有权利不支付该笔发票款项。

第十一条　保密

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为永久。

第十二条　联系

1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式（含电子邮件），书面方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2.一方变更本合同所载联系信息地址，应自变更之日起   7   日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第十三条　争议的处理方式

对于因本合同的解释及执行而产生之争议，应首先由双方通过友好协商或经由中立之第三方调解来解决。如争议未能于前述方式在开始协商后30日内解决，则任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条　其他

1.本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

2.本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，双方需签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

3.本合同自双方签字、盖章之日起生效。

4.本协议壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

5.本合同的附件一软件产品功能列表清单、附件二软件验收满意度调查表，为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：桂林市人民医院        乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：      法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年    月    日            日期：    年    月    日

- 评分标准

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 分值 分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （50分) | 报价 | 满足招标文件全部技术要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50分。 备注：本项目满足应用需求为主不保证低价中标。 | 50 |
| 商务部分（6分） | 企业业绩 | 拟投供应商或者制造商需具备丰富大型医院所投品牌系统实施案例，提供自2022年01月以来签订的（以签订合同时间为准）200万及以上业绩证明（中标通知书与合同复印件），每提供1份得1分，最高得3分。不提供或提供不全不得分。 | 3 |
|  | 企业资质 | 1.提供供应商或者制造商ISO质量管理体系认证证书、ISO环境管理体系认证证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图（加盖供应商或者制造商公章），每提供一个得0.5分，最高得1分，不提供或提供不全的不得分； 2.提供供应商或者制造商ISO/IEC信息安全管理体系认证证书、ISO/IEC信息技术服务管理体系认证证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图，每提供一个得0.5分，最高得1分，不提供或提供不全的不得分； 3.提供供应商或者制造商提供CMMI能力成熟度模型集成证书5级的，得1分。 | 3 |
| 技术部分（44分） | 技术参数响应情况 | 项目说明技术参数中▲号为重要参数，根据投标人所投产品与磋商文件要求偏离情况进行打分，完全满足或优于招标文件▲号技术要求得12分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。 | 12 |
|  | 培训方案 | 满足招标文件要求的基础上，根据投标人提供的培训方案优劣进行打分0-6分。 满分6分，分为三个评价等级，不提供不得分： 满足或者优于的培训方案得6分； 基本满足要求的培训方案得4分； 与要求培训方案存在一定偏差得2分。 | 6 |
|  | 售后服务 | 满足招标文件要求的基础上，后续维护及售后服务方案、应急维修响应方案（包括人员配置等），根据投标人提供的售后服务方案进行打分，0-8分。 满分8分，分为三个评价等级，不提供不得分： 满足或者优于招标文件要求的售后支持服务和培训，具有丰富的售后服务经验，能够提供完善的售后服务队伍，具有有效的售后服务得8分； 基本满足招标文件要求的售后支持服务和培训，基本可以完成售后服务要求得4分； 与招标文件要求的支持服务和培训存在一定偏差，可能无法完成项目要求得1分； | 8 |
|  | 项目实施方案 | 满足招标文件要求的基础上，根据投标人提供的项目实施方案优劣进行打分0-18分。 实施方案满分18分，分为三个评价等级，不提供不得分。 满足或者优于招标文件要求的施工方案，具有丰富的施工经验的得18分； 基本满足招标文件要求的施工方案，具有丰富的施工经验的得12分； 与招标文件要求的施工方案要求存在一定偏差，可能无法完成项目要求得6分。 | 18 |
| 合计 |  |  | 100 |

第四章  投标文件格式

响 应 函 （格式）

致：桂林市人民医院

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本六份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 一、报价表（单位：人民币  元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统软件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 护士站主机 | 3 | 台 |  |  |  |
| 3 | 手术室分机 | 20 | 台 |  |  |  |
| 4 | 手术室门口机 | 24 | 台 |  |  |  |
| 5 | 手术室门禁分机 | 3 | 台 |  |  |  |
| 6 | 吸顶喇叭 | 3 | 个 |  |  |  |
| 7 | 移动通讯终端 | 5 | 台 |  |  |  |
| 8 | 网络多媒体控制器 | 6 | 台 |  |  |  |
| 9 | 多媒体功率放大器 | 3 | 台 |  |  |  |
| 10 | 24口POE交换机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 11 | 48口POE交换机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 安装 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 投标报价（大写）： 元人民币（RMB¥ ） |  |  |  |  |  |

注：

1.根据“采购需求”中的“技术需求”逐项报价。

2.报价应综合考虑完成本项目产生的所有成本、税金及合理利润，具体包含但不限于完成采购标的包含的人工费用、交通费、税金、利润等所有成本费用。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但成交人没有列入的费用，并认为此费用已包括在报价中。

3.投标人应根据所提供的服务如实填写报价表的各项内容。

4.报价表须由法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字或盖章并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章。

二、我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

三、我方已详细了解本项目，将自行承担因对本项目理解不正确或误解而产生的相应后果。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：               邮箱：

办公电话：           传真：

委托代理人联系电话：

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或相应的委托代理人签字：

日期：

法人授权委托书（格式）

致：桂林市人民医院

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从  年  月  日起至     年  月 日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）签字或盖章：  年  月  日

技术需求响应表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 功能需求 | 需求内容 | # 投标文件的响应内容 | # 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| #### 注：1.按“第二章 项目需求和说明”逐条响应 |  |  |  |  |

商务需求响应表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 服务要求 | 服务要求内容 | 响应内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）售后服务要求 | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供≥2年免费质保服务。 2.免费送货上门、提供免费技术培训（须提供详细的项目培训计划；对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；培训课程安排、培训方式及时间；地点场所由采购人提供；提供系统操作培训：主要面向医院医务人员及相关管理部门等使用系统的人员，提供操作培训；提供系统日常维护系统培训：主要面向医院信息管理技术人员进行培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的培训）。 3.提供1年的7*24小时售后技术服务，维保期内均提供免费上门维护、升级服务，故障响应时间：2小时内进行响应，12小时以内到现场，24小时以内解决问题。包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。 |  |  |
| （二）交付期及地点 | 1.交付期：自签订合同之日起10个日历日内验收合格并交付采购人使用。 2.交付地点：招标人指定地点。 |  |  |
| （三）付款方式 | 1.付款方式：合同签订后，自验收合格（培训指导完成、设备、软件正式使用）收到正规等额、有效发票之日起60个工作日后支付合同价款的95%，合同价款的5%作为履约保证金，质保期满30个工作日后付清（无息）。合同维保到期以后每年的维保费用不超过2000元，维保协议双方另行签订。 2.中标人申请款项时需同时开具正式足额发票给招标人，否则招标人可以拒绝付款。 |  |  |
| （四）包装和运输 | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证标的安全运达招标人指定地点。国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 3.产品（含包装）运抵招标人指定交付地点前发生损坏以及全部风险和责任均由中标人负责。 |  |  |
| （五）验收标准 | 1.投标人提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.产品需全新、完好、无破损，产品到货交付后，招标人将根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，招标人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，招标人有权不予验收，由此造成招标人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任，验收时所产生的一切费用由中标供应商承担。 3.项目完成系统建设内容，经稳定运行一周以上可提出验收，中标人按医院信息化项目管理制度要求提供有关材料，由招标人组织现场验收。 4.验收其他要求按合同条款执行 |  |  |
| （六）其他要求 | 本项目所提供的软件必须具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责。 |  |  |

投标人根据评分标准提供其他材料