桂林市人民医院
五金交电产品采购项目招标文件
2025年7月  日
目录

第一章  招标公告
3
第二章  项目需求和说明
5
第三章  评分标准
32
第四章  招标文件格式
……………………………………………………………………………34


第一章  招标公告
现有桂林市人民医院五金交电产品采购项目，为确保质优价廉，决定通过院内公开招标确定供应商，现将有关内容公告如下：
一、项目基本情况：
（一）项目名称：桂林市人民医院五金交电产品采购项目
（二）项目编号：BZK-2025-015
（三）项目内容：桂林市人民医院五金交电产品采购
（四）项目供应期：两年
（五）项目预算控制价：本项目年预算约为244091.25元，两年预算为488182.5元。本项目不接受二次报价。
二、供应商资质条件要求
1.国内注册【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】的，具备合法资格的供应商；
2.参加本议价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.本项目不接受在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与报价。
4.本项目不接受联合体参与报价。
特别说明：
（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。
如投标人有违反上述规定的，相关投标按无效投标处理。
三、报名时间、方式及获取招标文件方式
报名时间：2025年7月17日至7月23日17:00时止（北京时间），逾期报名无效。
报名方式：网上报名。请潜在投标人自行下载附件《报名表》，并按《报名表》的格式内容填写相关信息，同时附上营业执照、“信用中国(www.creditchina.gov.cn)以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”上打印的信用查询记录相关信息。潜在投标人将上述材料填写准备好后发至邮箱（glsrmyyzbb@163.com）即完成报名，否则将视为报名不成功。《报名表》要求WORD版，其他材料加盖公章后上传扫描件。
获取招标文件方式：桂林市人民医院官网（www.glrmyy.com）
四、采购活动要求
1.开标时间：具体时间另行通知（开标通告将会通过（glsrmyyzbb@163.com）发至潜在投标人报名邮箱，报名后请及时关注查收，未及时查收后果自负），请报名后根据所获取的招标文件要求及时准备正式的投标文件。
2.开标地点：桂林市人民医院招标办公室（广西桂林市象山区文明路29号）
3.投标文件：
(1)投标文件组成：必须含有但不限于响应函、营业执照复印件、法定代表人（负责人）身份证复印件、法定代表人授权书原件（委托代理时必须提供）、授权委托代理人身份证复印件、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、投标人关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明、“信用中国(www.creditchina.gov.cn)以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”上打印的信用查询记录相关信息、项目实施方案、售后服务方案、业绩、联系人及电话等资料。投标人应完整准备上述投标文件的材料，否则由此引起的不利后果由投标人承担。
投标文件所提供的证照及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次投标资格并追究相关法律责任！
(2)投标文件份数：正本一份，副本六份。
4.投标人应按规定的时间递交投标文件（投标文件应密封并加盖单位公章），逾期不予受理，投标文件一旦提交恕不退回。同时投标人委派参加本次投标活动的代表应当熟悉相关业务，否则由此引起的不利后果由投标人承担。
5.凡报名合格并获取了招标文件的投标人，视同响应承诺参与本次投标活动。若因故不能按期参加的，请至少于开标截止时间前两天以书面邮件形式（发送邮箱地址：glsrmyyzbb@163.com）告知我院招标办公室，否则，将被视为不诚信供应商，列入我院供应商黑名单，至少一年内不接受其参与我院院内的任何招标活动。
五、信息公告发布媒体
本次招标公告在桂林市人民医院官网（www.glrmyy.com）发布，对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人的经济或其他损失的，招标人不负任何责任。
六、联系方式
1.联系人：罗老师、戴老师
2.联系电话：0773-2803316
         桂林市人民医院
                                                        2025年7月16日
第二章  项目需求和说明 
一、项目名称：桂林市人民医院五金交电产品采购项目
二、项目编号：BZK-2025-015
三、采购需求：
（1）技术要求
	序号
	物资名称
	规格
	单位
	年预计采购量
	单价控制价(元）
	单项合计控制价(元）

	1
	AB胶
	8+8g
	盒
	1
	3.2
	3.2

	2
	BVR铜芯线
	1.5MM2 100米/卷
	卷
	1
	135
	135

	3
	BVR铜芯线
	2.5MM2 100米/卷
	卷
	1
	208
	208

	4
	BVR铜芯线
	4.0MM2 100米/卷
	卷
	1
	295
	295

	5
	BVR铜芯线
	6.0MM2 100米/卷
	卷
	3
	518
	1554

	6
	BVR铜芯线
	16.0MM2 100米/卷
	卷
	1
	1343
	1343

	7
	BV铜芯线
	1.5MM2 100米/卷
	卷
	10
	128
	1280

	8
	BV铜芯线
	2.5MM2 100米/卷
	卷
	7
	197
	1379

	9
	BV铜芯线
	4.0MM2 100米/卷
	卷
	6
	297
	1782

	10
	BV铜芯线（江南电缆、远东电缆、桂林国际电缆、或同等档次品牌）
	6.0MM2 100米/卷
	卷
	16
	455
	7280

	11
	LED办公灯替换灯条
	1.15米 36W 免驱动
	条
	40
	41
	1640

	12
	LED灯带电源
	宽度10MM 220V
	个
	10
	18
	180

	13
	LED灯管
	120CM T8 16-18W
	支
	79
	13
	1027

	14
	LED灯管
	100CM T8 12W
	支
	10
	15
	150

	15
	LED灯管
	60CM T8 8W
	支
	25
	15
	375

	16
	LED灯架
	60-120CM 8-18W
	个
	5
	13.5
	67.5

	17
	LED灯泡
	3W
	个
	1
	7.5
	7.5

	18
	LED灯泡
	5W
	个
	1
	10.5
	10.5

	19
	LED灯泡
	10W
	个
	10
	11
	110

	20
	LED灯泡
	12W
	个
	1
	15.5
	15.5

	21
	LED灯泡
	16W
	个
	33
	17
	561

	22
	LED灯条（可调色）
	一托四 50*4*12.5W
	套
	1
	115
	115

	23
	LED灯条（可调色）
	一托四 40*4*10W
	套
	1
	95
	95

	24
	LED电源
	220V 38W
	个
	1
	35
	35

	25
	LED电源
	220V 48W
	个
	6
	37
	222

	26
	LED电源适配器
	220V转12V 150W
	个
	13
	65
	845

	27
	LED光控开关
	86型暗装
	个
	2
	25
	50

	28
	LED红外线人体感应开关
	86型暗装
	个
	1
	29
	29

	29
	LED红外线人体感应模组
	12W
	个
	2
	26
	52

	30
	LED净化面板灯（FSL、三雄极光、欧普、或同等档次品牌）
	30*120CM 48W
	个
	50
	145
	7250

	31
	LED净化面板灯
	30*120CM38W
	个
	1
	138
	138

	32
	LED净化面板灯
	30*90CM 38W
	个
	1
	120
	120

	33
	LED净化面板灯
	30*60CM 28W
	个
	2
	105
	210

	34
	LED净化面板灯
	60*60CM 48W
	个
	20
	135
	2700

	35
	LED扣板灯 （FSL、三雄极光、欧普、或同等档次品牌）
	60*60 42W 3cm厚
	个
	120
	125
	15000

	36
	LED扣板灯（FSL、三雄极光、欧普、或同等档次品牌）
	超薄(1.2CM)60*60CM 48W
	个
	150
	105
	15750

	37
	LED铝扣式面板灯
	30*30CM 12-24W
	个
	82
	75
	6150

	38
	LED吊线办公灯盘
	1200*200CM 48W
	个
	2
	155
	310

	39
	LED面板灯（FSL、三雄极光、欧普、或同等档次品牌）
	30*120CM 48W（超薄）
	个
	59
	150
	8850

	40
	LED面板灯
	30*60CM 38W
	个
	20
	125
	2500

	41
	LED面板灯
	超薄(1.2CM)60*60CM 58W
	个
	1
	185
	185

	42
	LED面板灯
	60*120CM 72W
	个
	8
	220
	1760

	43
	LED人体感应地脚灯
	86型 1-3W
	个
	1
	26.5
	26.5

	44
	LED面板灯边框
	30*60CM
	个
	1
	18
	18

	45
	LED面板灯边框
	30*120CM
	个
	2
	28
	56

	46
	LED软膜光源长条
	95CM*12珠
	条
	1
	21.5
	21.5

	47
	LED声光控球泡
	5W
	个
	1
	19
	19

	48
	LED声控替换模组
	12W
	个
	2
	23
	46

	49
	LED适配器九口
	 九口DC 12V 400w
	个
	1
	115
	115

	50
	LED台灯
	无极三色调光 5-12W
	个
	1
	87.4
	87.4

	51
	LED筒灯
	2.5寸 5W
	个
	41
	18.5
	758.5

	52
	LED筒灯
	3.5寸 7W
	个
	24
	19
	456

	53
	LED筒灯
	5寸 16W
	个
	5
	27
	135

	54
	LED微波感应吸顶灯
	圆形17W
	个
	1
	85
	85

	55
	LED微波感应吸顶灯
	圆形13W
	个
	1
	75
	75

	56
	LED吸顶灯
	圆形24W
	个
	1
	57
	57

	57
	LED吸顶灯
	圆形17W
	个
	1
	49
	49

	58
	LED吸顶灯
	圆形13W
	个
	1
	37
	37

	59
	LED洗墙灯
	100CM 18W
	套
	1
	55
	55

	60
	LED遥控驱动
	40-60W
	套
	3
	65
	195

	61
	LED灯箱电源适配器
	12-24V 300W
	个
	7
	78
	546

	62
	LED一体化灯架
	30CM T5 4W
	套
	8
	17
	136

	63
	LED一体化灯架
	60CM T5 8W
	套
	2
	20
	40

	64
	LED一体化灯架
	100CM T5 12W
	套
	1
	20
	20

	65
	LED一体化灯架
	120CM T5 14W—16W
	套
	50
	23
	1150

	66
	LED一体化模块
	圆形13W
	个
	10
	20
	200

	67
	LED一体化模块
	圆形24W
	个
	25
	27
	675

	68
	LED应急灯
	双头 3W
	个
	1
	55
	55

	69
	LED玉米灯泡
	9W
	个
	5
	18
	90

	70
	PPR堵帽
	20mm
	个
	10
	0.5
	5

	71
	PPR堵帽
	25mm
	个
	10
	0.6
	6

	72
	PPR堵帽
	32mm
	个
	5
	1.1
	5.5

	73
	PPR管
	20*2.8mm
	米
	4
	6.5
	26

	74
	PPR管
	25*3.5mm
	米
	4
	10.6
	42.4

	75
	PPR管
	32*4.4mm
	米
	5
	17
	85

	76
	PPR管卡
	20mm半卡
	个
	20
	0.4
	8

	77
	PPR管卡
	25mm半卡
	个
	10
	0.5
	5

	78
	PPR管卡
	32mm半卡
	个
	10
	0.6
	6

	79
	PPR管专用剪刀
	20-40mm
	把
	1
	35
	35

	80
	PPR截止阀
	20mm
	只
	1
	21.2
	21.2

	81
	PPR截止阀
	25mm
	只
	1
	29.4
	29.4

	82
	PPR截止阀
	32mm
	只
	1
	47.8
	47.8

	83
	PPR截止阀
	40mm
	只
	1
	59.8
	59.8

	84
	PPR截止阀
	50mm
	个
	1
	133.4
	133.4

	85
	PPR截止阀芯
	25mm
	个
	1
	23
	23

	86
	PPR截止阀芯
	20mm
	个
	1
	18.4
	18.4

	87
	PPR截止阀芯
	32mm
	个
	1
	35.5
	35.5

	88
	PPR截止阀芯
	40mm
	个
	1
	39.5
	39.5

	89
	PPR截止阀芯
	50mm
	个
	1
	45.5
	45.5

	90
	PPR截止阀芯
	70mm
	个
	1
	85
	85

	91
	PPR截止阀芯
	90mm
	个
	1
	105
	105

	92
	PPR内接直接
	32mm*1寸
	个
	1
	23
	23

	93
	PPR内接直接
	32mm*3/4
	个
	1
	35
	35

	94
	PPR内接直接
	25mm*3/4
	个
	1
	13.5
	13.5

	95
	PPR内接直接
	25mm*1/2
	个
	1
	7.4
	7.4

	96
	PPR内接直接
	20mm*1/2
	个
	1
	6.5
	6.5

	97
	PPR内牙三通
	20mm
	个
	1
	7
	7

	98
	PPR内牙弯头
	20mm
	个
	8
	6
	48

	99
	PPR三通
	32mm
	个
	2
	3.2
	6.4

	100
	PPR三通
	25mm
	个
	5
	1.8
	9

	101
	PPR三通
	20mm
	个
	4
	1.4
	5.6

	102
	PPR外牙三通
	20mm
	个
	6
	8
	48

	103
	PPR外牙直接
	40mm*3/4
	个
	1
	28.5
	28.5

	104
	PPR外牙直接
	32mm*3/4
	个
	2
	15.8
	31.6

	105
	PPR外牙直接
	25mm*3/4
	个
	1
	13.5
	13.5

	106
	PPR外牙直接
	25mm*1/2
	个
	2
	8.3
	16.6

	107
	PPR外牙直接
	20mm*1/2
	个
	7
	7.5
	52.5

	108
	PPR弯头
	32mm
	个
	1
	2.3
	2.3

	109
	PPR弯头
	25mm
	个
	3
	1.85
	5.55

	110
	PPR弯头
	20mm
	个
	10
	1.5
	15

	111
	PPR直接
	32mm
	个
	2
	1.85
	3.7

	112
	PPR直接
	25mm
	个
	5
	1.5
	7.5

	113
	PPR直接
	20mm
	个
	7
	0.9
	6.3

	114
	PVC45度弯头
	50mm
	个
	1
	2.5
	2.5

	115
	PVC大小头
	变径25mm*20mm
	个
	1
	1.8
	1.8

	116
	PVC堵头
	20mm
	个
	10
	0.8
	8

	117
	PVC堵头
	25mm
	个
	5
	0.9
	4.5

	118
	PVC堵头
	32mm
	个
	1
	1.5
	1.5

	119
	PVC堵头
	40mm
	个
	1
	2
	2

	120
	PVC堵头
	50mm
	个
	1
	2.5
	2.5

	121
	PVC给水管
	400CM 25mm
	条
	8
	21.2
	169.6

	122
	PVC给水管
	400CM 20mm
	米
	32
	3.7
	118.4

	123
	PVC球阀
	20mm
	个
	1
	26.7
	26.7

	124
	PVC三通
	25mm
	个
	10
	3.2
	32

	125
	PVC三通
	20mm
	个
	4
	2.3
	9.2

	126
	PVC三通
	32mm
	个
	2
	4.5
	9

	127
	PVC三通
	50mm
	个
	2
	4.5
	9

	128
	PVC弯头
	25mm
	个
	30
	2.8
	84

	129
	PVC弯头
	40mm
	个
	1
	5.1
	5.1

	130
	PVC弯头
	20mm
	个
	6
	1.85
	11.1

	131
	PVC弯头
	50mm
	个
	2
	3.5
	7

	132
	PVC弯头
	32mm
	个
	1
	3.5
	3.5

	133
	PVC直接
	25mm
	个
	16
	2.2
	35.2

	134
	PVC直接
	20mm
	个
	4
	1.8
	7.2

	135
	PVC直接
	40mm
	个
	2
	2
	4

	136
	PVC直头
	50mm
	个
	1
	2
	2

	137
	USB多口充电插座
	150W4A 20口
	个
	1
	168
	168

	138
	U形锁
	大号
	把
	1
	68.2
	68.2

	139
	U形锁
	中号
	把
	1
	48.8
	48.8

	140
	按钮开关
	220V
	个
	2
	13.8
	27.6

	141
	暗装底盒
	86型
	个
	1
	2.1
	2.1

	142
	保温管
	20mm
	米
	2
	3.2
	6.4

	143
	保温管
	25mm
	米
	3
	4.1
	12.3

	144
	保温管
	32mm
	米
	1
	5
	5

	145
	保温管
	51*9mm
	米
	1
	5.5
	5.5

	146
	壁扇
	FB-40P 16寸
	台
	1
	248
	248

	147
	壁扇拉线开关
	ZD-L 220V
	个
	1
	2.8
	2.8

	148
	冰箱温控
	WDFC28-L-EX
	个
	1
	45
	45

	149
	波纹管
	16mm 30M/卷
	卷
	1
	41.4
	41.4

	150
	波纹管
	20mm 30M/卷
	卷
	1
	55.2
	55.2

	151
	波纹管
	25mm 30M/卷
	卷
	1
	64.5
	64.5

	152
	波纹管
	50mm 30M/卷
	卷
	1
	96.6
	96.6

	153
	玻璃胶
	N39 毛重300克
	支
	38
	18.5
	703

	154
	玻璃胶枪
	铁质  标准机械款
	把
	2
	13.8
	27.6

	155
	剥线钳
	重型 全自动
	把
	5
	47.8
	239

	156
	补芯
	BN 20mm*15mm
	个
	1
	5
	5

	157
	不锈钢地漏
	304不锈钢
	个
	2
	20.2
	40.4

	158
	不锈钢地漏盖
	方形 圆形
	个
	30
	5.5
	165

	159
	不锈钢管卡
	21/38mm
	个
	3
	3.2
	9.6

	160
	不锈钢卡
	21mm-38mm
	个
	1
	1.8
	1.8

	161
	不锈钢卡
	32mm-55mm
	个
	1
	2.8
	2.8

	162
	不锈钢卡
	48mm-75mm
	个
	1
	4.6
	4.6

	163
	不锈钢盆下水口
	304不锈钢32MM
	个
	3
	23.5
	70.5

	164
	不锈钢球阀
	DN25
	个
	1
	29.5
	29.5

	165
	不锈钢软管
	30CM
	根
	1
	6.9
	6.9

	166
	不锈钢软管
	40CM
	根
	2
	7.8
	15.6

	167
	不锈钢软管
	50CM
	根
	5
	8.7
	43.5

	168
	不锈钢软管
	60CM
	根
	21
	11
	231

	169
	不锈钢软管
	80CM
	根
	14
	12
	168

	170
	不锈钢软管
	100CM
	根
	9
	13
	117

	171
	不锈钢软管
	120CM
	根
	6
	15
	90

	172
	不锈钢软管
	150CM
	根
	7
	19.5
	136.5

	173
	不锈钢下水管
	32MM
	条
	1
	18.5
	18.5

	174
	布黑胶布
	18米/卷
	卷
	4
	6.5
	26

	175
	5号/7号碱性电池（超霸、公牛、金霸王、或同等档次品牌）
	
	对
	3201
	2.8
	8962.8

	176
	裁纸刀
	中号
	把
	1
	12
	12

	177
	裁纸刀片
	中号
	盒
	2
	8.5
	17

	178
	冲击钻头
	6mm
	支
	2
	6.5
	13

	179
	冲击钻头
	8mm
	支
	2
	8.3
	16.6

	180
	冲击钻头
	10mm
	支
	1
	12
	12

	181
	冲击钻头
	12mm
	支
	1
	13.8
	13.8

	182
	冲击钻头
	14mm
	支
	1
	16.5
	16.5

	183
	冲洗阀
	黄铜 AB32mm
	套
	1
	177.5
	177.5

	184
	冲洗阀（脚踏）
	32mm口径
	套
	1
	95.5
	95.5

	185
	冲洗阀（脚踏）
	FAS-6504
	套
	1
	157
	157

	186
	冲洗阀配件（脚踏板）
	标准规格 通用型
	套
	1
	22
	22

	187
	冲洗阀手柄
	标准规格 通用型
	个
	1
	21
	21

	188
	冲洗阀弯头
	25mm
	个
	1
	21.1
	21.1

	189
	充电电筒
	小号
	个
	1
	22.5
	22.5

	190
	充电手电钻
	16.8V无刷2A 1电
	把
	1
	218
	218

	191
	充电手电钻
	12V无刷2A 1电
	把
	1
	168
	168

	192
	充电手电钻
	25V无刷2.5A 1电
	把
	1
	285
	285

	193
	充电手电钻
	36V无刷4A 1电
	把
	1
	335
	335

	194
	抽芯铆钉
	4mm*12mm
	盒
	11
	18.4
	202.4

	195
	抽芯铆钉
	4mm*16mm
	盒
	1
	23
	23

	196
	抽芯铆钉
	5mm*16mm
	盒
	1
	27.6
	27.6

	197
	除锈剂
	450ML
	瓶
	8
	18.4
	147.2

	198
	橱窗排气扇
	孔径160mm
	台
	2
	93.5
	187

	199
	窗户定位卡条
	实心2孔20mm高
	个
	10
	2.1
	21

	200
	窗户开关
	锌合金材质
	个
	1
	12
	12

	201
	查线机
	B111
	台
	1
	48
	48

	202
	充电电池
	5号 7号
	个
	40
	14
	560

	203
	充电器
	4位 5·7号电池专用
	个
	1
	45
	45

	204
	充电器
	9V电池专用
	个
	1
	21
	21

	205
	磁导体灯架
	60CM 20W
	个
	1
	21
	21

	206
	磁导体灯架
	90CM 30W
	个
	25
	23
	575

	207
	磁导体灯架
	120CM 40W
	个
	5
	25
	125

	208
	存水弯
	PVC50MM
	个
	3
	12.5
	37.5

	209
	锉刀
	中号
	把
	1
	21.3
	21.3

	210
	单把淋浴龙头
	三联 全铜
	套
	1
	172
	172

	211
	单冷洗手盆龙头
	矮脖  全铜
	个
	3
	63
	189

	212
	单联龙头
	大立式 全铜
	套
	2
	62
	124

	213
	挡鼠板
	铝合金厚2.5*高50cm
	平方米
	1
	185
	185

	214
	单相电表
	220V 5(20)A
	块
	1
	85
	85

	215
	单相电表
	220V 10(40)A
	块
	1
	98.5
	98.5

	216
	导轨（键盘吊轨）
	32cm
	付
	1
	14.5
	14.5

	217
	灯带
	220V 8W 10MM
	米
	202
	17.5
	3535

	218
	灯架边接线
	1.2米
	条
	23
	2.3
	52.9

	219
	灯泡
	40W-100W
	个
	1
	3
	3

	220
	低压绝缘靴
	6KW 39-44码
	双
	2
	135
	270

	221
	底盒修复器
	86型
	个
	20
	2.3
	46

	222
	地面插座
	220V10A 阻尼式
	个
	1
	157
	157

	223
	电笔
	长度138mm
	把
	23
	4.6
	105.8

	224
	电吹风
	1800W
	个
	3
	68
	204

	225
	电吹风
	2100W
	个
	20
	78
	1560

	226
	电锤
	26型离合 900W 两用
	把
	1
	421.3
	421.3

	227
	电风扇转向器
	220V
	个
	1
	9.5
	9.5

	228
	对讲机
	HP-7000
	台
	2
	95
	190

	229
	打气筒
	手动
	个
	2
	32
	64

	230
	电感镇流器
	20-40W
	个
	10
	16
	160

	231
	电工锤
	小号
	把
	2
	18.5
	37

	232
	电工皮夹
	真皮五联+腰带
	套
	5
	53
	265

	233
	电池
	12V 23A
	个
	17
	5
	85

	234
	电焊条
	2.5（2.5公斤）
	包
	1
	78.2
	78.2

	235
	地面吹干机
	220V 1000W
	台
	1
	710
	710

	236
	电话分离器
	一分二
	个
	1
	11
	11

	237
	电话分离器
	一分三
	个
	1
	15
	15

	238
	电话话筒连接线
	黄铜 1.8米
	根
	30
	6
	180

	239
	电话机连接线
	紫铜 无杂音 2米
	条
	1
	13.8
	13.8

	240
	电话水晶头
	4芯
	个
	100
	0.4
	40

	241
	电机过载过流保护器
	220V10A
	个
	1
	73
	73

	242
	电机皮带
	B1100
	条
	7
	25
	175

	243
	电烙铁
	50W
	个
	2
	38
	76

	244
	电流表
	42L6A2500
	个
	1
	50.6
	50.6

	245
	电瓶补充液
	蓄电池专用
	升
	20
	5
	100

	246
	电热水柜龙头
	全铜4分
	只
	1
	52
	52

	247
	电热水壶
	双层防烫 1.5L
	个
	23
	119.6
	2750.8

	248
	电热水壶底座
	T190
	个
	1
	8.5
	8.5

	249
	电热水器混水阀
	全铜 DN15
	套
	1
	67.5
	67.5

	250
	电热水器膨胀钩
	14CM
	个
	8
	2.8
	22.4

	251
	电视插座
	86型
	个
	1
	11
	11

	252
	电视挂架
	32-65寸
	个
	1
	23.5
	23.5

	253
	电视机顶盒适配器
	12V2A
	个
	1
	23
	23

	254
	电视连接线
	1.5米
	根
	12
	7.5
	90

	255
	电视遥控器
	通用型
	个
	63
	16
	1008

	256
	电视遥控器
	原厂原装(海信)
	个
	1
	28
	28

	257
	电源适配器
	12V 2A
	个
	2
	35
	70

	258
	电源线
	3*0.75mm 3米
	条
	20
	26
	520

	259
	电子电表箱
	宽175mm高330mm
	个
	4
	25.8
	103.2

	260
	吊灯头
	E27
	个
	4
	2.8
	11.2

	261
	吊顶换气扇
	600*600CM
	台
	2
	175
	350

	262
	定时控制器
	86型
	个
	3
	26
	78

	263
	堵帽
	15mm
	个
	1
	1
	1

	264
	堵帽
	20mm
	个
	1
	1.2
	1.2

	265
	堵头
	15mm
	个
	1
	0.35
	0.35

	266
	堵头
	20mm
	个
	1
	0.8
	0.8

	267
	镀螺杆
	8*60mm
	套
	1
	0.6
	0.6

	268
	镀螺杆
	10*60mm
	套
	1
	0.7
	0.7

	269
	镀螺杆
	12*60mm
	套
	1
	0.9
	0.9

	270
	镀螺杆
	14*60mm
	套
	1
	1.4
	1.4

	271
	多功能电工刀
	四用
	把
	2
	28.5
	57

	272
	二位开关
	86型 暗装
	个
	13
	18.5
	240.5

	273
	二位开关
	86型 明装
	个
	12
	14.5
	174

	274
	二足插头
	220V10A
	个
	1
	3.7
	3.7

	275
	阀芯
	黄铜材质
	个
	11
	4.5
	49.5

	276
	阀芯（单联）
	加长（铜）
	个
	5
	7.5
	37.5

	277
	法兰橡胶垫
	50-150mm
	个
	1
	7
	7

	278
	防爆灯架
	16-40W
	套
	1
	59.8
	59.8

	279
	防火管道锁
	铜芯
	把
	1
	9.5
	9.5

	280
	防火门把手
	304不锈钢
	副
	1
	32
	32

	281
	防火门锁芯
	铜芯 通开型
	个
	5
	16
	80

	282
	防水专用胶布
	18米/卷
	卷
	1
	9.5
	9.5

	283
	风扇定时器
	220V 2A
	套
	1
	8
	8

	284
	风筒
	107*611mm
	个
	1
	67.5
	67.5

	285
	氟利昂
	R22 13.6公斤
	桶
	5
	435
	2175

	286
	氟利昂
	R22 6.8公斤
	桶
	4
	257.6
	1030.4

	287
	氟利昂
	R410  5公斤
	桶
	1
	239.2
	239.2

	288
	氟利昂
	R410  10KG
	桶
	5
	420
	2100

	289
	氟利昂
	R22  5KG
	罐
	1
	205
	205

	290
	浮球开关
	220V 3米线
	个
	3
	48.5
	145.5

	291
	感应龙头
	全铜体 矮脖
	套
	18
	367.8
	6620.4

	292
	感应医用水龙头
	全铜体 天鹅脖
	套
	3
	432.2
	1296.6

	293
	钢锯架
	464mm*100mm
	把
	1
	13.8
	13.8

	294
	钢锯片
	14粗齿
	盒
	1
	46
	46

	295
	钢枪钉
	长25mm
	盒
	1
	9.5
	9.5

	296
	钢枪钉
	长32mm
	盒
	1
	13.8
	13.8

	297
	钢枪钉
	长38mm
	盒
	1
	16.6
	16.6

	298
	钢枪钉
	长50mm
	盒
	1
	18.6
	18.6

	299
	钢丝水管
	25mm
	米
	2
	12
	24

	300
	钢丝水管
	20mm
	米
	1
	9.5
	9.5

	301
	高压表
	466NAH
	个
	1
	65
	65

	302
	高压喷枪
	全铜镀硌4分
	个
	1
	40
	40

	303
	高压验电笔
	声光报警10千伏 国标
	套
	1
	126
	126

	304
	高清数据线
	10米Hdmi2.1 8K
	条
	1
	125
	125

	305
	高清数据线
	12米Hdmi2.1 8K
	条
	1
	145
	145

	306
	高清数据线
	15米Hdmi2.1 8K
	条
	1
	180
	180

	307
	工业壁扇
	全铜电机 650
	台
	18
	215
	3870

	308
	工业落地扇
	全铜电机 650
	台
	1
	195
	195

	309
	挂架
	14寸-65寸
	个
	2
	25.5
	51

	310
	挂锁
	30mm
	把
	12
	5.5
	66

	311
	挂锁
	40mm
	把
	10
	7.5
	75

	312
	挂锁
	50mm
	把
	1
	9.5
	9.5

	313
	挂锁
	60mm
	把
	1
	12.5
	12.5

	314
	挂锁
	70mm
	把
	1
	18.5
	18.5

	315
	管道排气管
	直径10cm长2米
	条
	1
	15
	15

	316
	管道排气扇
	12寸
	台
	1
	116
	116

	317
	管道排气扇
	BPT15-23-1D1
	台
	7
	135
	945

	318
	管道排气扇
	BTT15-23C
	台
	1
	135
	135

	319
	管道排气扇
	BPT15-23-1D1/250
	台
	1
	145
	145

	320
	管道排气扇
	8寸
	台
	3
	125
	375

	321
	管道排气扇
	10寸
	台
	2
	145
	290

	322
	管卡
	12mm
	个
	35
	0.9
	31.5

	323
	管钳
	14寸70mm开口
	把
	1
	41.4
	41.4

	324
	黑胶布
	18米/卷
	卷
	50
	4.5
	225

	325
	厚切割片
	117mm直径
	片
	10
	2.3
	23

	326
	弧型槽
	25*8mm
	条
	2
	12
	24

	327
	弧型槽
	35*10mm
	条
	1
	15
	15

	328
	弧型槽
	50*15mm
	条
	1
	21
	21

	329
	弧型槽
	70*15mm
	条
	1
	32
	32

	330
	弧型槽
	90*25mm
	条
	1
	41
	41

	331
	互感器
	250/5mm
	个
	1
	50.6
	50.6

	332
	互感器
	150/50A
	个
	1
	45
	45

	333
	花洒支架升降座子
	16-25mm
	个
	20
	25
	500

	334
	花线
	2*1.0平方
	卷
	1
	325
	325

	335
	花线
	2*1.5平方
	卷
	1
	406
	406

	336
	花洒顶喷
	单喷头
	个
	1
	45
	45

	337
	花洒顶喷
	304不锈钢（全套）
	套
	1
	275
	275

	338
	黄腊管
	10mm
	条
	50
	1.1
	55

	339
	黄腊管
	12mm
	条
	10
	1.4
	14

	340
	黄腊管
	14mm
	条
	10
	1.85
	18.5

	341
	黄腊管
	16mm
	条
	1
	2.3
	2.3

	342
	黄腊管
	20mm
	条
	1
	3.2
	3.2

	343
	活动扳手
	开口150mm
	把
	1
	21.5
	21.5

	344
	活动扳手
	开口200mm
	把
	2
	27.5
	55

	345
	活动扳手
	开口250mm
	把
	6
	30.5
	183

	346
	活动扳手
	开口300mm
	把
	2
	35.5
	71

	347
	活动扳手
	开口375mm
	把
	1
	35.6
	35.6

	348
	机械式压力控制器
	A.C110V-250V
	个
	1
	105
	105

	349
	集成吊顶排气扇
	BPT10-22-1
	台
	42
	116
	4872

	350
	继电器
	DC24V
	个
	1
	23.9
	23.9

	351
	加长冲击钻
	14*500
	个
	1
	48.8
	48.8

	352
	加长挂锁
	50mm
	把
	1
	23
	23

	353
	加长膨胀胶螺杆
	6-80mm
	个
	1
	0.35
	0.35

	354
	甲烷气体
	300ML
	瓶
	1
	22
	22

	355
	尖嘴钳
	8寸
	把
	5
	23.9
	119.5

	356
	交流接触器
	380V80A
	个
	1
	280.6
	280.6

	357
	交流接触器
	220V20A
	个
	1
	75.4
	75.4

	358
	交流接触器
	CJX2-25/10
	个
	2
	66.2
	132.4

	359
	交流接触器
	CJX2-18*10
	个
	1
	57
	57

	360
	交流接触器
	CJ20-100
	个
	1
	335.8
	335.8

	361
	交流接触器
	CJX2-09/10
	个
	1
	41.4
	41.4

	362
	胶水
	250ML
	瓶
	2
	17.5
	35

	363
	经纬度路灯控制器
	SDK-9
	个
	1
	215
	215

	364
	角磨机
	DSM1010-100S
	台
	1
	331.2
	331.2

	365
	脚踏冲洗阀阀芯
	全铜材质
	个
	1
	41.4
	41.4

	366
	脚踏阀
	单冷 单阀不含组件
	个
	16
	116
	1856

	367
	脚踏龙头
	全套+配件
	套
	1
	165
	165

	368
	脚踏龙头
	全套+配件
	套
	10
	133.4
	1334

	369
	接触器
	3TF43/22/110V
	个
	1
	50.6
	50.6

	370
	接线端子
	SPL-2铜
	个
	815
	1
	815

	371
	金属淋浴软管
	150CM
	条
	78
	19.5
	1521

	372
	进水阀
	19-28CM
	套
	52
	18.5
	962

	373
	卷尺
	3米
	个
	2
	7.5
	15

	374
	卷尺
	5米
	个
	5
	11
	55

	375
	卷尺
	7.5\10米
	个
	2
	14.8
	29.6

	376
	绝缘鞋
	全码 10KV
	双
	8
	165
	1320

	377
	绝缘鞋
	全码 6KV
	双
	2
	125
	250

	378
	绝缘靴（高压）
	38-44码
	双
	1
	145
	145

	379
	开关插座防水盒
	86型
	个
	2
	7.5
	15

	380
	开关插座防水盒
	86型
	个
	1
	8.5
	8.5

	381
	开口扳手
	8*10MM
	支
	2
	14.8
	29.6

	382
	开口扳手
	10*12MM
	支
	1
	15.6
	15.6

	383
	开口扳手
	14*17MM
	支
	1
	16.6
	16.6

	384
	开口扳手
	17*19MM
	支
	1
	17.5
	17.5

	385
	开口式缠绕理线管
	32MM
	米
	1
	3.5
	3.5

	386
	开水器龙头
	4分 全铜
	个
	13
	78.2
	1016.6

	387
	空开盒
	2位
	个
	5
	11
	55

	388
	空开盒
	4位
	个
	4
	15
	60

	389
	空开盒
	6位
	个
	3
	16.6
	49.8

	390
	空开盒
	8位
	个
	1
	19.5
	19.5

	391
	空开铁条
	80cm加厚
	条
	3
	7.5
	22.5

	392
	空气开关
	20A/4P
	把
	1
	33.5
	33.5

	393
	空气开关
	32A/4P
	把
	1
	37.5
	37.5

	394
	空气开关
	40A/4P
	个
	1
	43
	43

	395
	空气开关
	63A/4P
	把
	1
	45
	45

	396
	空气开关
	100A/4P
	把
	1
	65
	65

	397
	空气开关
	3P/100A
	把
	1
	60
	60

	398
	空气开关
	3P/63A
	把
	7
	32.2
	225.4

	399
	空气开关
	3P/40A
	把
	5
	30.3
	151.5

	400
	空气开关
	3P/32A
	把
	5
	27.6
	138

	401
	空气开关
	2P/10A
	把
	1
	17.2
	17.2

	402
	空气开关
	2P/16A
	把
	1
	18.5
	18.5

	403
	空气开关
	2P/20A
	个
	7
	18.5
	129.5

	404
	空气开关
	2P 32A
	把
	7
	20.3
	142.1

	405
	空气开关
	2P/40A
	把
	5
	20.3
	101.5

	406
	空气开关
	2P/63A
	把
	4
	23
	92

	407
	空气开关
	2P/100A
	把
	1
	32
	32

	408
	空气开关
	1P/63A
	把
	1
	9.5
	9.5

	409
	空气开关
	1P/40A
	把
	1
	9.5
	9.5

	410
	空气开关
	1P32A
	把
	1
	9.5
	9.5

	411
	空气开关
	1P/20A
	把
	1
	9.5
	9.5

	412
	空气开关
	1P/16A
	把
	1
	9.5
	9.5

	413
	空气压缩机油
	18L
	桶
	3
	455
	1365

	414
	空调传感器
	5千欧
	个
	1
	3.2
	3.2

	415
	空调传感器
	10千欧
	个
	1
	3.2
	3.2

	416
	空调传感器
	15千欧
	个
	5
	4.2
	21

	417
	空调传感器
	20千欧
	个
	3
	4.2
	12.6

	418
	空调电机
	铜芯1-1.5匹通用
	个
	1
	101.2
	101.2

	419
	空调电容
	45UF
	个
	3
	24.5
	73.5

	420
	空调电容
	50UF
	个
	5
	25.5
	127.5

	421
	空调电容
	60UF
	个
	5
	35.5
	177.5

	422
	空调风轮
	92*630mm
	个
	1
	47
	47

	423
	空调风轮
	350*43*140mm
	个
	1
	75
	75

	424
	空调风叶
	5匹
	个
	1
	158.5
	158.5

	425
	空调风叶
	1-2匹
	个
	1
	48
	48

	426
	空调过滤器
	1.5匹
	个
	1
	9.5
	9.5

	427
	空调加氟管
	1.5米
	条
	1
	32
	32

	428
	空调加液安全阀
	R22R410
	个
	1
	28
	28

	429
	空调排水管
	40米/卷
	卷
	1
	65.5
	65.5

	430
	空调清洗剂
	550ML
	瓶
	2
	13.8
	27.6

	431
	空调遥控器
	通用型
	个
	25
	18
	450

	432
	铝合金地线槽
	48mm
	米
	3
	19.5
	58.5

	433
	拉铆枪
	单手
	把
	1
	30
	30

	434
	拉铆枪
	电动
	把
	1
	61
	61

	435
	冷冻油
	500ML
	瓶
	1
	48
	48

	436
	冷热混水阀
	铜4分
	个
	1
	58
	58

	437
	冷热水龙头
	全铜 大立式
	个
	1
	115
	115

	438
	锂电池
	CR123A 3V
	个
	10
	19.5
	195

	439
	锂能电池
	3.6V 1450H
	个
	10
	13
	130

	440
	链条锁
	包胶 1.2米
	把
	8
	17.5
	140

	441
	链条锁
	包胶 1.5米
	把
	1
	18.4
	18.4

	442
	两芯电话线
	2*0.5MM 100M/卷
	卷
	2
	105.6
	211.2

	443
	淋浴分水阀
	1进2出  4转6分
	个
	3
	28
	84

	444
	龙头手柄
	31*29mm
	个
	15
	4.2
	63

	445
	漏电空气开关
	4P 16A
	个
	1
	65.5
	65.5

	446
	漏电空气开关
	4P 20A
	个
	1
	68.5
	68.5

	447
	漏电空气开关
	4P 25A
	个
	1
	73.6
	73.6

	448
	漏电空气开关
	4P 32A
	个
	1
	78.5
	78.5

	449
	漏电空气开关
	4P 40A
	个
	1
	82.5
	82.5

	450
	漏电空气开关
	4P 63A
	个
	1
	108.5
	108.5

	451
	漏电空气开关
	3P 16A
	个
	1
	59.8
	59.8

	452
	漏电空气开关
	3P 20A
	个
	1
	63.5
	63.5

	453
	漏电空气开关
	3P 25A
	个
	1
	67.5
	67.5

	454
	漏电空气开关
	3P 32A
	个
	2
	67.5
	135

	455
	漏电空气开关
	3P 40A
	个
	2
	68.5
	137

	456
	漏电空气开关
	3P 63A
	个
	2
	78.5
	157

	457
	漏电空气开关
	2P 16A
	个
	1
	52.5
	52.5

	458
	漏电空气开关
	2P 20A
	个
	1
	55.5
	55.5

	459
	漏电空气开关
	2P 25A
	个
	3
	55.5
	166.5

	460
	漏电空气开关
	2P 32A
	个
	2
	57.5
	115

	461
	漏电空气开关
	2P 40A
	个
	1
	57.5
	57.5

	462
	漏电空气开关
	1P 20A
	个
	3
	45.5
	136.5

	463
	落地扇
	F40 16寸
	台
	10
	235.4
	2354

	464
	落地扇
	F40 16寸
	台
	1
	199.5
	199.5

	465
	浪涌保护防雷器
	一级 50KA
	个
	1
	360
	360

	466
	铝合金人字梯
	特厚加硬 1.5米
	台
	3
	260
	780

	467
	铝合金人字梯
	特厚加硬 2.0米
	台
	3
	350
	1050

	468
	麻花钻头
	3.0mm
	支
	10
	3.2
	32

	469
	麻花钻头
	4.0mm
	支
	10
	4.6
	46

	470
	麻花钻头
	4.5mm
	支
	5
	5.5
	27.5

	471
	麻花钻头
	5.0mm
	支
	5
	6
	30

	472
	麻花钻头
	6.0mm
	支
	3
	7.8
	23.4

	473
	麻花钻头
	8.0mm
	支
	2
	11
	22

	474
	麻花钻头
	10mm
	支
	1
	20.2
	20.2

	475
	麻花钻头
	12mm
	支
	1
	23
	23

	476
	免钉胶
	280克
	支
	5
	17
	85

	477
	面板
	86型
	个
	1
	1.8
	1.8

	478
	明装底盒
	86型
	个
	5
	2.5
	12.5

	479
	明装双联淋浴龙头
	全铜4分
	套
	1
	95.3
	95.3

	480
	木工锯片
	110mm
	块
	1
	59.8
	59.8

	481
	木工开孔器
	16mm
	个
	1
	14.5
	14.5

	482
	木工开孔器
	18mm
	个
	1
	16.5
	16.5

	483
	木工开孔器
	20mm
	个
	1
	18.5
	18.5

	484
	木工开孔器
	25mm
	个
	1
	20.5
	20.5

	485
	内六角扳手
	1.5-12mm(9支/套）
	套
	1
	29.9
	29.9

	486
	纽扣电池
	CR2032
	个
	60
	4.5
	270

	487
	内六角扳手
	8mm
	个
	1
	6
	6

	488
	内牙三角阀
	DN15
	只
	1
	35
	35

	489
	尼龙绳
	5mm直径
	米
	1
	2.3
	2.3

	490
	牛筋水管
	20mm
	米
	20
	5.5
	110

	491
	排插
	6位3米线
	个
	250
	45.5
	11375

	492
	排插
	3位3米线
	个
	1
	39.6
	39.6

	493
	排插
	3位5米线
	个
	1
	49.6
	49.6

	494
	排插
	104D 1.8米线
	个
	2
	43.5
	87

	495
	排插
	104D 3米线
	个
	2
	54.5
	109

	496
	排插
	8位28孔3米线
	个
	20
	60
	1200

	497
	排插
	无线3位15孔
	个
	1
	21.5
	21.5

	498
	排插
	21孔5米线
	个
	1
	61
	61

	499
	排插
	21孔10米线
	个
	1
	87
	87

	500
	排插
	10位50孔10米3芯线
	个
	1
	127
	127

	501
	排插
	5孔16A10米3芯线
	个
	1
	96
	96

	502
	排插
	8位40孔3米线
	个
	10
	68
	680

	503
	排插
	8位40孔5米线
	个
	4
	85
	340

	504
	排插
	8位28孔5米线
	个
	4
	67
	268

	505
	排插
	10位50孔3米线
	个
	18
	73
	1314

	506
	排插（带USB接口）
	3位+2USB插口3米线
	个
	1
	75.5
	75.5

	507
	排插（英制插孔）
	5位3米线
	个
	1
	98
	98

	508
	排气扇
	6寸
	台
	1
	78
	78

	509
	排气扇
	8寸
	台
	1
	85
	85

	510
	排气扇
	10寸
	台
	9
	88
	792

	511
	排气扇
	12寸
	台
	7
	108
	756

	512
	排气扇
	185MM
	台
	1
	125
	125

	513
	泡沫填充剂
	750ML
	瓶
	1
	23.5
	23.5

	514
	配电箱（304不锈钢）
	约600*800*250MM
	个
	3
	675
	2025

	515
	配电箱（304不锈钢）
	约600*500*250MM
	个
	1
	470
	470

	516
	配电箱（304不锈钢）
	约400*500*250MM
	个
	1
	420
	420

	517
	配电箱（304不锈钢）
	约250*300*250MM
	个
	1
	185
	185

	518
	配电箱
	12-16位
	个
	1
	51.5
	51.5

	519
	配电箱
	2-4位
	个
	1
	21.2
	21.2

	520
	配电箱锁
	18MM
	把
	1
	9.2
	9.2

	521
	配电箱指示灯
	220V 无开关
	个
	1
	10.5
	10.5

	522
	喷漆
	350ML
	瓶
	10
	11
	110

	523
	喷头
	高压无档
	个
	283
	17.5
	4952.5

	524
	喷头座
	18-25mm夹口
	个
	1
	3.5
	3.5

	525
	膨胀钩
	8mm
	颗
	20
	2.8
	56

	526
	膨胀钩
	10mm
	颗
	20
	3.4
	68

	527
	膨胀胶
	8mm
	盒
	1
	13.8
	13.8

	528
	膨胀胶
	6mm
	盒
	1
	9.2
	9.2

	529
	膨胀螺杆
	6*60mm
	颗
	50
	0.8
	40

	530
	膨胀螺杆
	8*60mm
	颗
	30
	1.2
	36

	531
	膨胀螺杆
	8*80mm
	颗
	10
	1.5
	15

	532
	膨胀螺杆
	8*100mm
	颗
	10
	1.8
	18

	533
	膨胀螺杆
	10*80mm
	颗
	10
	1.9
	19

	534
	膨胀螺杆
	10*100mm
	颗
	10
	2.3
	23

	535
	平口钳
	8寸
	把
	3
	21.2
	63.6

	536
	七孔插座
	10A 暗装
	个
	1
	24.5
	24.5

	537
	七孔插座
	10A明装
	个
	1
	13.5
	13.5

	538
	钳流表
	UT202+（AC交流400A）
	把
	1
	251.1
	251.1

	539
	钳形数字多用表
	VC606B+(AC交直流600A)
	块
	1
	216.2
	216.2

	540
	强光电筒
	KM-H01 充电 电池款
	把
	1
	55.3
	55.3

	541
	切割片
	107*0.8mm
	片
	1
	1.5
	1.5

	542
	热水龙头
	全铜4分
	
	12
	67.5
	810

	543
	热缩管
	14mm
	米
	1
	2.3
	2.3

	544
	热缩管
	16mm
	米
	1
	3.2
	3.2

	545
	热缩管
	18mm
	米
	1
	4.1
	4.1

	546
	热缩管
	20mm
	米
	1
	5
	5

	547
	热缩管
	25mm
	米
	1
	6
	6

	548
	生活垃圾车
	304不锈钢 132*76*102cm
	台
	1
	3750
	3750

	549
	三角阀
	DN15
	只
	28
	17.5
	490

	550
	三孔插座
	16A 明装
	个
	11
	10.5
	115.5

	551
	三孔插座
	16A 暗装
	个
	11
	18.5
	203.5

	552
	三孔空调插座
	16A 暗装
	个
	1
	18.5
	18.5

	553
	三联阀芯
	淋浴开关专用
	个
	1
	18
	18

	554
	三通阀
	DN15（铜）
	只
	1
	45.5
	45.5

	555
	三位开关
	86型暗装
	个
	10
	30.8
	308

	556
	三位开关
	86型明装
	个
	17
	21.6
	367.2

	557
	三相空气开关
	380V 100A
	把
	1
	82.8
	82.8

	558
	三相四线电子式电能表
	3*30(100)A
	块
	1
	246.5
	246.5

	559
	三相四线电子式电能表
	3*1.5（6）A
	个
	1
	283
	283

	560
	三足插头
	10A
	个
	10
	6
	60

	561
	三足插头
	16A
	个
	1
	7.8
	7.8

	562
	烧水壶
	2.5L
	个
	6
	35
	210

	563
	生料带
	2*25*0.1mm
	卷
	100
	1.8
	180

	564
	失压脱扣空气开关
	二位 63A
	把
	6
	115
	690

	565
	失压脱扣空气开关
	三位 63A
	把
	1
	124.2
	124.2

	566
	十孔插座
	86型明装
	个
	10
	15.5
	155

	567
	十五孔插座
	86型明装
	个
	30
	24.5
	735

	568
	十五孔插座
	118型
	个
	1
	46.1
	46.1

	569
	十字批头
	6-8MM
	支
	10
	6.5
	65

	570
	十字起子
	100mm
	把
	5
	7.5
	37.5

	571
	十字起子
	125mm
	把
	2
	8.5
	17

	572
	十字起子
	150mm
	把
	5
	11
	55

	573
	时间继电器
	JS14P 220V
	个
	1
	66.2
	66.2

	574
	时控开关
	220V10A
	个
	6
	63
	378

	575
	手电钻充电器
	12-36V
	个
	1
	25.8
	25.8

	576
	手电钻电池
	20V4A
	个
	1
	70
	70

	577
	手提应急灯
	30-40W
	把
	10
	75.3
	753

	578
	数字钳型表
	UNI-T UT200A+
	个
	1
	155
	155

	579
	双联脸盆龙头
	全铜 双温
	套
	45
	125
	5625

	580
	双联淋浴龙头
	全铜双温（暗装）
	套
	5
	135
	675

	581
	双联龙头阀芯
	瓷体 大.中号
	个
	35
	9.2
	322

	582
	双联龙头手柄
	35-40型
	支
	13
	4.5
	58.5

	583
	双温脚踏阀
	单阀不含组件
	个
	1
	185
	185

	584
	双用角阀
	4分 全铜
	个
	1
	25
	25

	585
	双用起子
	长度150cm
	把
	8
	15.8
	126.4

	586
	水表
	20mm
	块
	1
	55
	55

	587
	水表
	40mm
	个
	2
	183
	366

	588
	水表
	15mm
	个
	1
	45
	45

	589
	水表
	25mm
	个
	2
	135
	270

	590
	水带
	50*20米
	条
	1
	115
	115

	591
	水管
	50mm
	米
	4
	9
	36

	592
	水泥钉
	16mm 500克
	盒
	1
	12.5
	12.5

	593
	水泥钉
	3*30mm 500克
	盒
	1
	11
	11

	594
	水泥钉
	3*40mm 500克
	盒
	1
	13.8
	13.8

	595
	水位感应浮球
	220V 3米线
	个
	8
	47
	376

	596
	水箱
	按压式 7L
	个
	1
	69
	69

	597
	水箱
	按压式 8L
	个
	18
	89
	1602

	598
	水箱按钮
	圆.长.正方形
	个
	19
	15.8
	300.2

	599
	水箱按钮弹簧
	304不锈钢
	根
	5
	2
	10

	600
	水箱出水阀
	17-38CM
	套
	11
	29.5
	324.5

	601
	四位开关
	86型明装
	个
	2
	33.1
	66.2

	602
	塑胶头传感器
	15K
	个
	1
	2.8
	2.8

	603
	塑壳断路器
	DZ20225Y 20L4300/200A
	把
	1
	476.5
	476.5

	604
	塑壳断路器
	DZ20225Y 20L4300/250A
	把
	2
	520.7
	1041.4

	605
	塑壳断路器
	NM1-125S/3300  100A
	把
	1
	165
	165

	606
	塑壳断路器
	CNM3 3300 160A
	个
	5
	235
	1175

	607
	塑壳断路器
	CDM3 3300 250A
	个
	12
	245
	2940

	608
	台上盆
	400*400mm
	个
	1
	156.4
	156.4

	609
	陶瓷灯头
	E27
	个
	1
	2.3
	2.3

	610
	陶瓷钻头
	6mm
	支
	10
	9.2
	92

	611
	陶瓷钻头
	8mm
	支
	5
	11
	55

	612
	体重秤
	30*30cm 充电 电池款
	台
	1
	85
	85

	613
	天那水
	350克
	瓶
	1
	7.5
	7.5

	614
	调温阀
	全铜材质
	个
	3
	53
	159

	615
	铁钉
	1.6-6.0MM
	斤
	2
	15.8
	31.6

	616
	铁皮剪
	200mm
	把
	1
	27.5
	27.5

	617
	铁皮剪
	250mm
	把
	1
	32.5
	32.5

	618
	铁丝
	全规格
	斤
	10
	13
	130

	619
	通开型挂锁
	铜芯 40mm
	把
	1
	16
	16

	620
	铜大小头
	20*15mm
	个
	5
	7.8
	39

	621
	铜堵帽
	DN15
	个
	1
	4.5
	4.5

	622
	铜接头
	DN15
	个
	6
	7.9
	47.4

	623
	铜内接
	DN15
	个
	4
	6.5
	26

	624
	铜球阀
	DN20
	只
	1
	33.5
	33.5

	625
	铜球阀
	DN15
	只
	6
	29.5
	177

	626
	铜三通
	DN15
	个
	5
	11.5
	57.5

	627
	铜头传感器
	10K
	个
	1
	4.1
	4.1

	628
	铜头传感器
	15K
	个
	12
	4.5
	54

	629
	铜线耳
	10mm2
	个
	1
	5.5
	5.5

	630
	铜线耳
	16mm2
	个
	42
	6.5
	273

	631
	铜线耳
	25mm2
	个
	42
	7.5
	315

	632
	铜线耳
	35mm2
	个
	36
	9.5
	342

	633
	铜线耳
	50mm2
	个
	1
	11.5
	11.5

	634
	铜线耳
	70mm2
	个
	1
	13.5
	13.5

	635
	铜线耳
	95mm2
	个
	1
	16.5
	16.5

	636
	铜线耳
	120mm2
	个
	46
	19.5
	897

	637
	铜线耳
	240mm2
	个
	6
	35
	210

	638
	铜止回阀
	DN15
	个
	1
	35
	35

	639
	头灯
	5-8w，锂电池
	把
	5
	48.8
	244

	640
	透明胶
	0.5*20M
	卷
	1
	4.6
	4.6

	641
	推车
	120*65CM 不锈钢加厚静音轮
	台
	1
	820
	820

	642
	网管（水管）
	20mm
	米
	20
	5.2
	104

	643
	网咀龙头
	锌合金4分
	个
	34
	13
	442

	644
	网咀龙头
	4分 加长 全铜
	个
	10
	32
	320

	645
	微波炉
	20L
	台
	1
	340
	340

	646
	污水泵
	220V 750W
	台
	1
	535
	535

	647
	无线门铃
	一托一 自发电
	个
	1
	85
	85

	648
	万用表
	UT890D+
	个
	1
	175
	175

	649
	五孔插座
	86型明装
	个
	45
	9.5
	427.5

	650
	五孔插座
	86型暗装
	个
	35
	16.5
	577.5

	651
	洗衣机进水管
	1.5米 4分
	条
	1
	13.8
	13.8

	652
	下水管
	塑料 32mm
	条
	50
	2.3
	115

	653
	下水口
	304不锈钢32mm
	根
	1
	23
	23

	654
	下水器
	塑料+不锈钢
	条
	51
	9.5
	484.5

	655
	线槽
	2600mm*24mm
	根
	1
	4.5
	4.5

	656
	线槽
	2600mm*30mm
	根
	120
	5.9
	708

	657
	线槽
	2600mm*40mm
	根
	1
	7.9
	7.9

	658
	线槽
	2600mm*60mm
	根
	10
	9.5
	95

	659
	线槽
	2600mm*100mm
	根
	1
	36.5
	36.5

	660
	线耳
	100A
	个
	1
	2.3
	2.3

	661
	线耳
	50A
	个
	1
	2
	2

	662
	线耳
	30A
	个
	1
	1.8
	1.8

	663
	线耳
	20A
	个
	1
	1.6
	1.6

	664
	线管
	16mm
	根
	1
	1.4
	1.4

	665
	线管
	20mm
	根
	20
	3.3
	66

	666
	线管
	25mm
	根
	10
	4.5
	45

	667
	线管
	32mm
	根
	1
	6.5
	6.5

	668
	线管
	40mm
	根
	1
	7.8
	7.8

	669
	线管卡
	25mm
	包
	1
	18.4
	18.4

	670
	橡胶轮
	5*20cm
	个
	1
	95
	95

	671
	橡胶绝缘手套
	12KV
	付
	4
	73
	292

	672
	小便池感应器
	暗装
	套
	7
	135
	945

	673
	小便冲洗阀
	暗装
	套
	21
	65.5
	1375.5

	674
	小便冲洗阀按钮弹簧
	0.8*14*40mm
	条
	1
	6.5
	6.5

	675
	斜口钳
	8寸
	把
	1
	21.1
	21.1

	676
	压线钳
	ST-301N
	把
	1
	85
	85

	677
	小厨宝
	储水式 8升
	台
	2
	320
	640

	678
	延时小便冲水阀
	4分杯式
	个
	1
	65
	65

	679
	养生壶
	1.5L（透明玻璃缸）
	个
	1
	168
	168

	680
	氧气减压阀
	2升氧气罐专用
	个
	1
	75
	75

	681
	钥匙水咀
	DN15（铜）
	个
	1
	23
	23

	682
	液晶电视底座
	32-65寸
	副
	1
	55
	55

	683
	一开五孔插座
	86型暗装
	个
	1
	22.5
	22.5

	684
	一开五孔插座
	86型明装
	个
	1
	16.5
	16.5

	685
	一位开关
	86型暗装
	个
	16
	13.5
	216

	686
	一位开关
	86型明装
	个
	5
	9.5
	47.5

	687
	一体化支架连接线
	公母头30CM
	条
	10
	3
	30

	688
	一字起子
	0.6*150cm
	把
	5
	8.3
	41.5

	689
	饮水机过滤网
	塑胶18*35cm
	片
	13
	17
	221

	690
	油壶
	100ML
	个
	1
	16.5
	16.5

	691
	油漆
	3升
	桶
	1
	86
	86

	692
	油漆
	0.75KG
	罐
	1
	32
	32

	693
	扎带
	5mm*250mm 150条/包
	包
	3
	16
	48

	694
	扎带
	5mm*150mm 300条/包
	包
	1
	16
	16

	695
	扎带
	5mm*200mm 200条/包
	包
	2
	16
	32

	696
	扎带
	5mm*400mm 150条/包
	包
	1
	23
	23

	697
	智能恒温阀
	SJ-F102
	个
	1
	478
	478

	698
	直通阀
	全铜 DN15
	只
	1
	21.5
	21.5

	699
	止回阀
	DN65 铸钢
	个
	1
	365
	365

	700
	制冷剂
	R134A 135g
	瓶
	1
	12.5
	12.5

	701
	智能指纹密码锁
	玻璃门（包安装）
	套
	1
	550
	550

	702
	智能指纹密码锁
	木门(包安装）
	套
	1
	685
	685

	703
	折叠小推车
	41*31CM
	台
	1
	119
	119

	704
	转页扇
	10寸
	台
	1
	13.8
	13.8

	705
	转页扇
	12寸
	台
	1
	23
	23

	706
	自攻钉
	4*20mm1.2KG/盒
	盒
	3
	28.5
	85.5

	707
	自攻钉
	4*30mm1.2KG/盒
	盒
	2
	28.5
	57

	708
	自攻钉
	5*20mm1.2KG/盒
	盒
	3
	28.5
	85.5

	709
	自攻钉
	5*30mm1.2KG/盒
	盒
	2
	28.5
	57

	710
	自吸式清水泵
	220v 700w 扬程30m
	台
	1
	446.2
	446.2

	711
	自粘带
	2.5cm*50CM
	卷
	12
	4.6
	55.2

	712
	钻夹头
	16mm*10mm
	个
	1
	33.5
	33.5

	合计
	
	
	
	
	
	244091.25


注：本项目采购预算价为上一年度使用量预估，中标后每个货物品种及数量需要根据采购人的实际需要采购，结算时按实际采购数量及成交报价中的单价进行结算。采购人不保证每个货物的采购数量，不承诺采购金额，请供应商综合考虑，如有风险自行承担。报价应综合考虑完成本项目产生的所有成本、税金及合理利润，具体包含但不限于完成采购标的包含的人工费用、交通费、税金、利润等所有成本费用。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但中标人没有列入的费用，并认为此费用已包括在报价中。
（2）商务要求
	服务要求
	内    容

	结算方式及付款方式


	1.结算方式：供应期内的实际结算金额根据采购人实际采购的产品及数量据实结算，即：供应期内某产品的实际结算价=该产品的单价控制价×中标综合折扣率（%）×该产品的实际采购数量。
2.付款方式：货款每季度结算一次，中标人按实际送货的数量及核实的结算总价款向采购人出具正规等额、有效发票，采购人自收到发票60个工作日内将全部货款支付给中标人。

	包装及运输
	1.包装：所供应的产品均应按标准保护措施进行包装，确保安全无损运抵指定地点。
2.运输：运输过程中造成的损坏或缺失由中标人负责。
3.所供应的产品在交付采购人前发生的风险均由中标人负责。

	配送要求
	1.在整个服务期限内，中标人应按照采购人要求进行供货。
2.供应商在收到采购人上述清单内的订单后，应在半个小时内将货物送到指定地点，遇特殊情况不能及时送货需与采购人协商，在协商后的期限内送到，如有急用货物订单，按照采购人和供应商双方协商的时间内送到送到指定地点。如出现供应商以供货数量太少、路途远、送货次数多等理由拒不送货或延迟送货，造成采购人产生损失，由供应商负责承担一切责任，出现以上情况次数达到 3 次或以上的，采购人视为供应商违约，并有权终止合约履行，由此造成的一切不利后果由供应商承担。

3.交货地点：广西桂林市内采购人指定地点。

	售后服务
	1.各类产品要求按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，照明系列质保期为18个月，其余产品质保期为12个月（厂家规定质保期超过采购文件要求的，按厂家规定执行；质保期从送货入库之日起计算），在质保期内因材料本身的质量问题发生故障的，中标人应负责进行更换。

2.所供所有产品要求均为全新的、未使用的原厂原装产品，完全符合国家有关产品质量标准和环保标准；在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求；且为非贴牌、非长期积压的污损货品。

3.负责提供退换货服务，对于采购人预定的但又超出实际需求的多余材料，要协助采购人解决调剂、退换等。

4.对于采购人临时追加采购的材料，不管数量多少，应能及时送货并满足采购人的紧急需要；对于采购人因紧急维修所需的材料，均应能不论时间和数量根据采购人要求及时送达指定地点，如营业点确无相关材料的，要求能主动帮助采购人联系调货。

5.如投标文件中承诺的材料品牌某产品停产或暂时缺货，需临时更换其他品牌产品替代的，须经采购人相关部门同意，且替代产品质量不能低于投标文件中承诺的材料品牌产品质量。

6.采购标的需执行国家相关标准、行业标准等相关标准、规范，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	违约责任
	1.中标人所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，中标人应向招标人支付合同金额5%违约金并赔偿招标人经济损失。
2.中标人提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉并承担全部责任；在履行本合同过程中非因招标人的原因引发的诉讼，由中标人承担全部责任（包括不限于赔偿费、招标人的经济损失费、律师费、仲裁费、诉讼费等费用，中标人承担后，有权向第三方追偿）。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4.招标人无故延期接受货物、中标人逾期交货的，每天向对方偿付合同金额3‰违约金，但违约金额不得超过合同金额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。
5.中标人未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，中标人应每次按本合同合计金额2%向招标人支付违约金。
6.中标人提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由中标人负责，费用从合同价款中扣除，不足另补。
7.中标人其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

	其他商务要求

	1.投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用，追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
2.投标人应充分考虑供货成本及参数要求，如投标人恶意竞争、且中标后无法按要求提供货物或者所供货物无法满足招标文件及投标文件承诺要求的，采购人有权全部退货，按违约处理，采购人保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，移送司法机关诉诸法律手段，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。
3.投标人在本次招标活动中提供任何虚假材料，按否决投标处理；若供应商中标后，采购人发现供应商提供虚假材料的，供应商须按照《中华人民共和国消费者权益保护法 》第55条规定，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

	最高限价
	最高限价为100.00%，供应商的综合折扣率报价超过最高限价的投标文件作无效处理。


四、合同文本的主要条款
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，就甲方购买乙方产品事宜，签订本合同，以资共同信守。
一、 产品及价格 
1.乙方根据甲方的需求提供货物，本协议项下的货物单价为乙方提供的经甲方确认的报价，协议期内所有商品价格不变动（价格清单见附件）。
2.服务期限内乙方在本合同项下的各项供应服务和履行服务的价格应该是按乙方投标文件承诺的综合折扣率计算。
3.当生产厂家统一发布下调产品价格文件的，本项目中标价高于下调价时应当执行下调价。若因为价格原因不按计划供应的，甲方可视其为违约，按违约处理。
二、合同期限 
甲乙双方有义务对本合同内容进行保密，此合同及合同附件一式伍份，甲方持肆份，乙方持壹份。本合同有效期为2年，自2025 年  月  日 至2027年  月  日止。在新合同签订前，若双方继续存在着本合同条款下交易，则本合同的履行期自动延长到新合同签订完成时止。
三、服务要求
1.质量保证及检验：
（1）乙方所提供的产品必须为原厂原装、全新、未经使用且保证质量合格的产品，符合国家相关标准及有关法律法规的要求。
（2）甲方在接受供应产品时，将进行验货确认，对不符合本招标文件规定、投标文件承诺或相关质量要求的，甲方有权拒绝接收，乙方应及时更换相关产品，更换不及时的视为违约行为，由此造成的损失均由乙方承担。
（3）甲方如果发现所供应的产品外观不洁、破损、有划痕等问题时，甲方有权拒绝接收，乙方应对不符合要求的产品及时进行更换，由此造成的损失均由乙方承担。
（4）所供应的产品应符合国家相关质量标准要求及技术要求，同时也应符合产品厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，不能以“标准配置”、“选购配置”为由供应不满足采购需求的产品。因供应产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的第三方质量检测机构对产品质量进行鉴定，经鉴定符合要求的，鉴定费由甲方承担；经鉴定不符合要求的，鉴定费由乙方承担。
2.包装及运输：
（1）包装：所供应的产品均应按标准保护措施进行包装，确保安全无损运抵指定地点。
（2）运输：运输过程中造成的损坏或缺失由乙方负责。
（3）所供应的产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
3.配送要求：
（1）必须依据本项目招标文件规定的产品名称、规格进行供货。甲方以书面形式通知乙方每批次供应的品种和数量，乙方按甲方的要求提供配送服务，送到甲方指定地点并经验收合格后入库。
（2）在送货时必须向甲方提交能够证明所供应产品合法来源的证明文件。
（3）乙方在收到合同内清单货物后，应在半个小时内将货物送到指定地点，遇特殊情况不能及时送货需与甲方协商，在协商后的期限内送到，如有急用货物订单，按照甲乙双方协商的时间内送到送到指定地点。出现供应商以供货数量太少、路途远、送货次数多等理由拒不送货或延迟送货，造成采购人产生损失，由供应商负责承担一切责任，出现以上情况次数达到 3 次或以上的，采购人视为供应商违约，并有权终止合约履行，由此造成的一切不利后果由供应商承担。
（5）交货地点：广西桂林市内甲方指定地点。
4.退换：
甲方发现的存在质量问题，提供无条件退换服务。
四、双方的权利义务
乙方权力保证
1.乙方应保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，否则责任由乙方自行承担。
2.乙方应按招标文件规定向甲方提供有关技术资料及证明文件等。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
5.乙方应该开具真实的发票，一旦查出发票作假，自动解除协议并且甲方有权利不支付该笔发票款项。
甲方权利义务
1.甲方应当采购“定点供应需求表”中的产品。如因客观原因变更采购品种，应以书面文件形式与乙方友好协商。
2.甲方须按照合同规定及时结算价款。

3.如乙方（厂商）存在配合相关部门调查商业贿赂等违法行为的情况，甲方（医院）可暂缓付款，一经查实乙方存在对甲方员工进行商业贿赂等违法行为的，乙方须向甲方支付合同总价款40%的违约金作为处罚，甲方有权从应支付给乙方的款项中予以直接扣减。
五、质量保证
1.乙方应按招标文件规定的产品质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，甲方有权选择以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2若乙方提供假冒伪劣产品，须依照相关法律法规规定处罚。
六、交付和验收
1.到货时间：按乙方投标文件中承诺的不超过采购要求的时间。
2.乙方提供不符合招标文件及投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，材料随产品交甲方。
4.甲方应当在到货后三个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方对乙方提交的产品依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。
7.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；如有产生验收费的，验收费由乙方负责承担。
七、售后服务、质保期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件及投标文件要求，为甲方提供售后服务。
2.如乙方无正当理由拖延交货，视为乙方违约并向甲方支付违约金。
4.质保期：照明系列质保期为18个月，其余货物质保期为12个月。
3.售后服务：设置专职售后服务人员（联系人：        ，联系电话：      ），在接到甲方售后服务要求后半小时内响应，1小时内处理并解决售后问题，需要更换配件的，常用备件24小时内更换。
4.乙方提供的服务承诺责任等其它具体约定事项（见合同附件）。
八、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、付款方式
货款每季度结算一次，乙方按实际送货的数量及核实的结算总价款向甲方出具正规等额、有效发票，甲方自收到发票60个工作日内将全部货款支付给乙方。
十、履约保证金:无
十一、违约责任
1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2.乙方提供的产品如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的产品损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接收产品、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每发生一次乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的产品在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。由此造成甲方损失的由乙方承担。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十三条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十四条  合同争议解决
1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼，由此发生的诉讼费、鉴定费、保全费、律师费等纠纷解决费用，由违约方承担。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十五条  合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
4.本合同所约定的通讯地址及联系人作为双方送达文书及诉讼程序一审、二审、再审、执行以及仲裁程序所涉法律文书（包含但不限于应诉通知书、开庭传票、判决书、裁定书、裁决书等）的指定送达地址及送达联系人，如因受送达方无法签收、拒收等原因导致被退回的，各方一致同意法律文书被退回之日即为送达之日。各方变更地址应及时书面通知对方，否则由此引起的责任由信息变更方承担。按本协议所载资料向乙方发送的所有通知及司法部门的文书，视同送达。
第十六条  合同的变更、终止与转让
1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方持肆份，乙方持壹份，本合同甲乙双方签字盖章后生效。 
	甲方（章）
年   月   日
	乙方（章）
                    年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


评分标准
	项目
权重
	评审因素
	评分标准

	
	序号
	内容
	分值
	

	报价部分60分
	1
	价格分
	60分
	价格分采用低价优先法计算，取所有标价人中最低综合折扣率作为评标基准价，其他报价人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/报价人综合折扣率）×价格分值（小数点后保留两位）

	
	
	
	
	注： 投标报价超出最高限价（控制单价及控制单价合计）投标无效

	技术
部分
36分
	2
	项目实施方案分

	15分
	一档（5分）：供应商对采购人要求理解一般、整体项目实施方案（包括备货方案、订单方案、配送方案、合理化建议等）内容不齐全，科学合理性、可行性、保障性、配送时效性较差。
二档（10分）：供应商对采购人要求基本理解、整体项目实施方案（包括备货方案、订单方案、配送方案、合理化建议等）内容基本齐全、科学合理性、可行性、保障性、配送时效性一般。
三档（15分）：供应商对采购人要求完全理解、整体项目实施方案（包括备货方案、订单方案、配送方案、合理化建议等），方案内容全面、内容明确、科学合理性、可行性、保障性、配送时效性高。
注：未提供项目实施方案不得分。

	
	3
	售后服务方案分
	6分
	一档（1分）：售后服务方案较简单，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。 

二档（3分）：满足一档要求的基础上，售后服务方案内容有针对性，明确故障响应时间、到达现场维护时间、更换时间；有项目售后实施计划；

三档（6分）：满足二档要求的基础上，售后服务方案内容完善可行，有售后服务流程图，且流程图清晰，有售后服务热线电话、有服务规定完成时效、有定期回访（注明时间），有质保期外维修方案、其他优惠措施。

	
	4
	BV铜芯线样品分
	5分
	评委对报价人提供的报价清单序号10：BV铜芯线样品，线缆表面无油污、无裂纹、绝缘层厚度均匀、品牌进行评分：
一档（1分）：普通
二挡（3分）：较好
三挡（5分）：最优

	
	5
	电池样品分
	5分
	评委对报价人提供的报价清单序号175：电池（5号、7号）的样品，从外观整洁、无裂纹、无变形、无漏液进行评分：
一档（1分）：普通
二挡（3分）：较好
三挡（5分）：最优

	
	6
	LED扣板灯样品分
	5分
	2.评委对报价人提供的报价清单序号30、35、36、39：LED扣板灯样品，从外观、柔软度、坚韧性、易分割性、有无异味、品牌等方面进行评分：
一档（1分）：普通
二挡（3分）：较好
三挡（5分）：最优

	商务
部分
4分
	7
	业绩分
	4分
	提供2022年1月至今（以合同签订日为准）类似业绩的，每份合同计2分，最多得4分。
注：同一家单位有多份类似合同的，按一份计分。要求在报价文件中提供合同复印件加盖报价人公章，报价现场提供原件备查，否则不计分。

	合计
	100分
	综合评分（即投标人汇总得分）=价格+技术+商务


第四章  投标文件格式
响 应 函 （格式）
致：桂林市人民医院   
根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表       （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本六份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
报价表
表一：综合折扣率
	项目名称
	单位及数量
	报价（综合折扣率，以%表示）
	备注

	
	1项
	大写：百分之       
（小写：       % ）
	


表二、报价清单（单位：人民币  元）
	序号
	名称
	规格
	品牌
	单位
	年预计采购量
	单价（元）
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1.按综合折扣率报价，“综合折扣率”是指每项产品单价控制价的百分比，如投标人综合折扣率报价为90%，即表示服务期内某产品的实际供货结算单价=该产品的单价控制价×90%（注：此处的综合折扣率“90%”仅作示例，最多精确到小数点后两位）。
2.投标人应根据所提供的服务如实填写报价表的各项内容。

3.报价表须由法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字或盖章并加盖投标人公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章。
二、我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。
三、我方已详细了解本项目，将自行承担因对本项目理解不正确或误解而产生的相应后果。
与本项目有关的正式通讯地址为：
地址：   

邮编：               邮箱：
办公电话：           传真：
委托代理人联系电话：
投标人（公章）：
法定代表人（负责人）或相应的委托代理人签字：
日期：

法人授权委托书（格式）
致：桂林市人民医院
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从  年  月  日起至     年  月 日止。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。
投标人（公章）：
法定代表人（负责人）签字或盖章：  年  月  日
投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）
致：桂林市人民医院
我（公司）郑重声明，在参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，完全符合本项目招标文件规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
法定代表人签名：
投标人（盖公章）：
年    月    日
商务需求响应表
采购项目名称:               

采购项目编号:               

	服务要求
	服务要求内容
	响应内容
	响应情况

	结算方式及付款方式


	1.结算方式：供应期内的实际结算金额根据采购人实际采购的产品及数量据实结算，即：供应期内某产品的实际结算价=该产品的单价控制价×中标综合折扣率（%）×该产品的实际采购数量。
2.付款方式：货款每季度结算一次，中标人按实际送货的数量及核实的结算总价款向采购人出具正规等额、有效发票，采购人自收到发票60个工作日内将全部货款支付给中标人。
	
	

	包装及运输
	1.包装：所供应的产品均应按标准保护措施进行包装，确保安全无损运抵指定地点。
2.运输：运输过程中造成的损坏或缺失由中标人负责。
3.所供应的产品在交付采购人前发生的风险均由中标人负责。
	
	

	配送要求
	1.在整个服务期限内，中标人应按照采购人要求进行供货。
2.供应商在收到采购人上述清单内的订单后，应在半个小时内将货物送到指定地点，遇特殊情况不能及时送货需与采购人协商，在协商后的期限内送到，如有急用货物订单，按照采购人和供应商双方协商的时间内送到送到指定地点。如出现供应商以供货数量太少、路途远、送货次数多等理由拒不送货或延迟送货，造成采购人产生损失，由供应商负责承担一切责任，出现以上情况次数达到 3 次或以上的，采购人视为供应商违约，并有权终止合约履行，由此造成的一切不利后果由供应商承担。

3.交货地点：广西桂林市内采购人指定地点。
	
	

	售后服务
	1.各类产品要求按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，照明系列质保期为18个月，其余产品质保期为12个月（厂家规定质保期超过采购文件要求的，按厂家规定执行；质保期从送货入库之日起计算），在质保期内因材料本身的质量问题发生故障的，中标人应负责进行更换。

2.所供所有产品要求均为全新的、未使用的原厂原装产品，完全符合国家有关产品质量标准和环保标准；在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求；且为非贴牌、非长期积压的污损货品。

3.负责提供退换货服务，对于采购人预定的但又超出实际需求的多余材料，要协助采购人解决调剂、退换等。

4.对于采购人临时追加采购的材料，不管数量多少，应能及时送货并满足采购人的紧急需要；对于采购人因紧急维修所需的材料，均应能不论时间和数量根据采购人要求及时送达指定地点，如营业点确无相关材料的，要求能主动帮助采购人联系调货。

5.如投标文件中承诺的材料品牌某产品停产或暂时缺货，需临时更换其他品牌产品替代的，须经采购人相关部门同意，且替代产品质量不能低于投标文件中承诺的材料品牌产品质量。

6.采购标的需执行国家相关标准、行业标准等相关标准、规范，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准。
	
	

	违约责任
	1.中标人所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，中标人应向招标人支付合同金额5%违约金并赔偿招标人经济损失。
2.中标人提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉并承担全部责任；在履行本合同过程中非因招标人的原因引发的诉讼，由中标人承担全部责任（包括不限于赔偿费、招标人的经济损失费、律师费、仲裁费、诉讼费等费用，中标人承担后，有权向第三方追偿）。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4.招标人无故延期接受货物、中标人逾期交货的，每天向对方偿付合同金额3‰违约金，但违约金额不得超过合同金额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。
5.中标人未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，中标人应每次按本合同合计金额2%向招标人支付违约金。
6.中标人提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由中标人负责，费用从合同价款中扣除，不足另补。
7.中标人其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
	
	

	其他商务要求

	1.投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用，追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
2.投标人应充分考虑供货成本及参数要求，如投标人恶意竞争、且中标后无法按要求提供货物或者所供货物无法满足招标文件及投标文件承诺要求的，采购人有权全部退货，按违约处理，采购人保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，移送司法机关诉诸法律手段，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。
3.投标人在本次招标活动中提供任何虚假材料，按否决投标处理；若供应商中标后，采购人发现供应商提供虚假材料的，供应商须按照《中华人民共和国消费者权益保护法 》第55条规定，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
	
	

	最高限价
	最高限价为100.00%，供应商的综合折扣率报价超过最高限价的投标文件作无效处理。
	
	


投标人根据评分标准提供其他材料


