桂林市人民医院

北门社区卫生服务中心电力改造

及新增发电机组工程招标文件

2025年9月

目录

第一章  招标公告	3

第二章  评分标准	6

第三章  合同主要条款	8

第四章  投标文件格式	……………………………………………………………………………15

第五章  工程量清单说明	31

第六章  图纸（另附）	38

第七章 技术标准	39

第一章  招标公告

桂林市人民医院拟对自筹资金北门社区卫生服务中心电力改造及新增发电机组工程进行院内公开招标，现将有关事项公告如下：

一、项目基本情况

1.项目编号：BZK-2025-027

2.项目名称：桂林市人民医院北门社区卫生服务中心电力改造及新增发电机组工程

3.招标方式：公开招标

4.预算控制价（元）：叁拾陆万壹仟贰佰壹拾陆元叁角肆分（¥361216.34元），其中暂列金：叁万叁仟柒佰柒拾捌元伍角陆分（¥33778.56元）。

5.主要建设内容：北门社区服务中心电力改造并新增400kW柴油发电机组。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

6.要求工期：签订合同之日起40个日历日完工

7.质量要求：按国家现行专业技术规范评定达到合格等级

9.标段划分：本工程为1个标段

9.本项目不接受联合体。

二、供应商资质条件要求

1.国内注册【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】的，具备合法资格的供应商；

2.本项目的特定资格要求：投标人具须具备电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质或输变电工程专业承包三级以上（含三级）资质；同时具有相应有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类、承试类五级以上（含五级）资质，同时具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。

投标人拟派驻本工程的项目经理必须具有机电工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格并获得有效的安全生产考核合格证（B证），且未拟派其他在建、已中标（或成交）未开工或已列为其他项目中标（或成交）候选人第一名的建造师作为项目经理。专职安全生产管理人员（配备1人）：专职安全生产管理人员必须具有专职安全员安全生产考核合格证书（C类）。

3.本项目不接受在“信用中国”网站(www. creditchina . gov . cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单的供应商参与报价。

4.参加投标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：如因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参加本项目的投标。

5.本项目不接受联合体参与报价。

特别说明：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。

如投标人有违反上述规定的，相关投标按无效投标处理。

三、报名时间、方式及获取招标文件方式

报名时间：2025年9月11日至9月17日17:00时止（北京时间），逾期报名无效。

报名方式：网上报名。请潜在投标人自行下载附件《报名表》，并按《报名表》的格式内容填写相关信息，同时附上营业执照、“信用中国(www.creditchina.gov.cn)以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”上打印的信用查询记录相关信息。潜在投标人将上述材料填写准备好后发至邮箱（glsrmyyzbb@163.com）即完成报名，否则将视为报名不成功。《报名表》要求WORD版，其他材料加盖公章后上传扫描件。

获取招标文件方式：桂林市人民医院官网（www.glrmyy.com）

四、采购活动要求

1.开标时间：具体时间另行通知（开标通告将会通过（glsrmyyzbb@163.com）发至报名邮箱，报名后请及时关注查收），请报名后根据所获取的招标文件要求及时准备正式的投标文件。

2.开标地点：桂林市人民医院招标办公室（广西桂林市象山区文明路29号）

3.投标文件：

(1)投标文件组成：必须含有但不限于响应函及响应函附录、营业执照复印件、法定代表人（负责人）身份证复印件、法定代表人授权书原件（委托代理时必须提供）、授权委托代理人身份证复印件、本项目的特定资格要求（①供应商基本情况表（并附有效的电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质或输变电工程专业承包三级以上（含三级）资质扫描件、有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类、承试类五级以上（含五级）资质扫描件以及有效的安全生产许可证扫描件）；②拟投入本工程项目经理简历表（并附有效的机电工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格证书扫描件、有效的安全生产考核合格证（B类）扫描件以及项目经理无在建工程承诺书（格式自拟）；③专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类））、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、投标人关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明、“信用中国(www.creditchina.gov.cn)以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”上打印的信用查询记录相关信息、项目报价、已标价工程量清单、安全防护及文明施工措施方案的承诺书、诚信声明、施工组织设计、配置清单一览表、联系人及电话、供应商可结合本项目招标文件及评标办法自行提交其他相关证明材料（如有，请提供）等资料。投标人应完整准备上述投标文件的材料，否则由此引起的不利后果由投标人承担。

投标文件所提供的证照及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次投标资格并追究相关法律责任！

(2)投标文件份数：正本一份，副本六份。

4.投标人应按规定的时间递交投标文件（投标文件应密封并加盖单位公章），逾期不予受理，投标文件一旦提交恕不退回。同时投标人委派参加本次投标活动的代表应当熟悉相关业务，否则由此引起的不利后果由投标人承担。

5.凡报名合格并获取了招标文件的投标人，视同响应承诺参与本次投标活动。若因故不能按期参加的，请至少于开标截止时间前两天以书面邮件形式（发送邮箱地址：glsrmyyzbb@163.com）告知我院招标办公室，否则，将被视为不诚信供应商，列入我院供应商黑名单，至少一年内不接受其参与我院院内的任何招标活动。

五、信息公告发布媒体

本次招标公告在桂林市人民医院官网（www.glrmyy.com）发布，对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人的经济或其他损失的，招标人不负任何责任。

六、联系方式

1.联系人：罗老师、戴老师

2.联系电话：0773-2803316

桂林市人民医院

2025年9月10日

- 评分标准

一、对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，采用综合评分法。

二、计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

三、分值构成（总分100分）：投标报价：45分；技术评审45分；企业信誉实力评审10分。

| 序号 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务评审（45分） |  | 价格分 （45分） | （1）以进入详评的且投标报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为45分。 （2）供应商投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×45分 |
|  | 技术评审（45分） | 施工组织设计分（45分） | 1.总体概述（8分） | 优（8分）：对项目总体有深刻认识，表达清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟；施工段划分清晰、合理，符合规范要求。 良（5分）：对项目总体有一定认识，表达较清晰、较完整，措施有效；施工段划分较清晰，符合规范要求。 中（2分）：对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求。 差（0分）：未提供或方案不合格。 |
|  |  |  | 2.主要施工方法（10分） | 优（10分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全； 良（6分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有较详尽的施工技术方案，工艺较好、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全； 中（3分）：各主要分部施工方法能满足项目需求，有施工技术方案，能指导具体施工并确保安全； 差（0分）：未提供或方案不合格。 |
|  |  |  | 3.劳动力和材料投入计划及其保证措施（9分） | 优（9分）：劳动力和材料投入计划与进度计划呼应，完全满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 良（6分）：劳动力和材料投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。 中（3分）：劳动力和材料投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。 差（0分）：未提供或方案不合格。 |
|  |  |  | 4.关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案（9分） | 优（9分）：对项目关键技术、工艺有深入的表达，对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。 良（6分）：对项目关键技术、工艺有深入的表达，对重点、难点有合理的建议，解决方案比较经济、安全、基本可行。 中（3分）：对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。 差（0分）：未提供或方案不合格。 |
|  |  |  | 5.质量保证与承诺（9分） | 优（9分）：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，质保期≥5年、保修期≥5年，1小时内能到达现场处理故障。 良（6分）：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，4年≤质保期＜5年、4年≤保修期＜5年，4小时内能到达现场处理故障。 中（3分）：3年≤质保期＜4年、3年≤保修期＜4年，具体措施可行，6小时内能到达现场处理故障。 差（0分）：未提供或方案不合格。 |
| 2 | 企业信誉实力评审（满分10分） |  |  | 1.投标人通过质量管理体系认证且有效（投标文件中提供相关有效证明材料复印件），得3分。 2.业绩分（7分）：投标人自2022年来具有与本工程类别相同的工程项目业绩，每提供1个得1分，最多得7分。（以提供中标、成交通知书或签订的合同扫描件、竣工验收证明材料扫描件为准，并加盖供应商公章，不提供不得分） |
| 综合评分（即投标人汇总得分） |  |  |  | 投标人汇总得分=该投标人的商务评审得分+技术评审得分+企业信誉实力评审得分 |

第三章  合同主要条款

建设单位： (以下简称甲方)

施工单位：（以下简称乙方）

甲方委托乙方进行“桂林市人民医院北门社区卫生服务中心电力改造及新增发电机组工程”的施工，为确保工程顺利进行，经双方友好协商，特定以下条款共同遵守。

一、工程概况、地点及付款方式

1.工程地点：桂林市北门社区服务中心

2.工程概况：本工程为桂林市人民医院北门社区卫生服务中心电力改造及新增发电机组工程，位于广西壮族自治区桂林市。

3.承包方式、金额、拨款方法：

（1）本工程合同总价暂定为人民币：￥   （大写：      含暂列金       ），该价格含工程税费、施工费、供电验收、未通过供电验收的整改和移交等所有费用。

合同价格形式：本项目采用单价合同形式，合同价款采用固定单价，总价可调方式确定。

设计修改或签证增加工程项目：增加工程量以甲方认可的工程量，及经甲方认可的实际竣工图所载工程量为依据。合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似的价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。

（2）施工期间乙方所使用的水电由甲方提供,水电费用由乙方承担，结算时予以扣除。

（3）乙方是否提供履约担保:按合同价款的3%在第一次转账支付工程进度款时扣除，项目结算完成后无息退返。

（4）乙方提供安全生产风险抵押的形式、金额及期限的:按合同价款的2%在第一次转账支付工程进度款时扣除，项目施工竣工验收合格后无息退返。

4.工程款按如下办法支付：

（1）合同签订、签发开工令支付合同造价的20%(扣除暂列金，安全风险金 2%，履约保证金 3%)；

（2）主要设备进场后甲方支付至合同总额的50%作为工程进度款，用于土建、安装及设备与材料的款项支付；

（3）本工程施工完成、送电验收合格后，支付至合同总额的80%；

（4）乙方提交竣工付款申请单，最终结算以审计部门的审定结果为准。验收合格后，工程款按最终审定的结算造价支付至95％，

（5）余工程审核造价金额的5%作为质保金，质保期自竣工之日起计算       年（防水5年），质保期满如未出现质量缺陷，或虽出现质量缺陷，但乙方已按合同约定条款履行了保修责任，并经甲方验收合格，质保期满30个工作日后付清（无息）。

（6）每次付款前，乙方需向甲方提供等额有效税务发票。（各阶段进度款均需先扣除暂列金）；工程款的支付形式为银行转账；乙方应该开具真实、有效的税务发票，一旦查出乙方提供的发票作假，自动解除协议并且甲方有权利不支付该笔发票款项。

二、工程工期

本工程计划开工日期2025年  月  日，竣工日期2025年  月  日。因不可抗力及甲方原因引起的工期延误，工期顺延。

三、工程质量

1.工程质量合格。乙方必须严格按照国家现行有关标准、施工规范、设计文件及现行施工验收规范等要求进行施工，工程质量达到国家施工验收规范标准。乙方应服从监理、甲方的施工指令，随时接受监理、甲方及其委派人员的检查检验。

1.1适用法律法规：《中华人民共和国民法典》。

1.2适用标准、规范：

1.2.1《普通混凝土配合比设计规定（JGJ55-2011）》

1.2.2《混凝土强度检验评定标准（GB50107-2010）》

1.2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015）》

1.2.4《钢结构焊接规程（GB50661-2011）》

1.2.5《电器装置安装工程 低压电器施工及验收规范（GB50254-2014）》

1.2.6《1kV及以下配线工程施工与验收规范（GB 50575-2010）》

1.2.7《高压绝缘子瓷件技术条件（GB/T 772-2005）》

1.2.8《1000kV架空输电线路施工及验收规范（Q/GDW 1153-2012）》

1.2.9《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范（GB50147-2010）》

1.2.10《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范（GB50148-2010）》

1.2.11《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范（GB50171-2012）》

1.2.12《1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB/T50832-2013）》

1.2.13《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准（GB 50168-2018）》

1.2.14《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2016）》

1.2.15《电气装置安装工程质量检验及评定规程（DL/T 5161.17-2018）》

2.乙方提供的材料必须符合设计文件的规定要求，提供的设备、材料必须是新近出厂的材料，并附有出厂合格证明或材质检测报告及检验合格证书等，经甲方及监理工程师验收合格后方可进场安装施工，并以此甲方及监理工程师验收签认的凭证作为该设备、材料价款结算的依据。

3.乙方须做好施工原始记录，隐蔽工程记录。隐蔽工程在隐蔽前，应通知甲方进行验收，验收合格后方可进行隐蔽，如甲方接到乙方通知后超过2个工作日未组织检查，则视为验收通过；如果甲方要求对已隐蔽的内容进行检查／复查，乙方应积极配合，经检查为合格，费用由甲方负责；经检查为不合格者，乙方应返工，费用及工期延误均由乙方负责。

四、双方义务

（一）甲方义务：

1.按本协议约定支付工程款。

2.清理待建的施工现场，满足乙方进场施工条件，提供施工水电便利接口，施工水电连接由乙方负责。

3.按要求做好规划审批及报建手续。

4.提供良好施工环境，委派本工程工地代表，解决、协调施工中非乙方原因的问题。

5.参加工程验收。

（二）乙方义务：

1.严格按国家有关部门施工工艺、施工验收规程、规范和设计文件的要求及约定工期完成工程施工，对工程施工质量负责。

2.注意安全管理，严格按安全作业规范进行施工，确保人身、设备安全。承担自身原因造成的事故的损失。

3.遵守施工现场甲方有关的管理规章、制度，赔偿因违反这些规章制度给甲方造成的损失。

4.乙方所购置本工程用设备、材料必须符合国家标准，有正式出厂合格证书，对采购的材料的质量负责。

5.乙方负责工程通过桂林供电部门验收合格。

6.验收时乙方应提供竣工图纸资料包括但不限于施工管理资料、施工技术资料、施工物资资料、施工记录、施工试验记录及检测报告、施工质量验收记录、竣工验收资料等。

7.协助由甲方需要办理的相关手续，确保按时通电。

8.乙方负责办理本工程移交甲方的相关手续，所发生费用已包含在本合同其他单价内，不再另行收取。

9.遵守甲方关于现场施工管理规定。

10.竣工退场，工完场清，地表还原，乙方应按照甲方要求恢复临时占地及场地清理。

11.乙方施工安排合理不对周边建筑、管线、道路、地下设施等产生不良影响。

12.乙方必须及时提交变更和签证资料给甲方审定，最迟在项目竣工验收前完成审核签定，配合甲方完成变更签证手续和流程，否则，该签证变更在结算中甲方将不予确认。

13.乙方提交竣工付款申请单的期限：经审定工程竣工结算并由乙方提出申请后28天内。

竣工结算付款申请单应包括的内容：竣工结算由乙方提交相关结算资料（主要包括合同、工程量计算书、项目报审表、送审承诺书、结算书、变更设计通知单、签证单、竣工图等）齐全后经监理初审、发包人审定后，方可办理工程结算或竣工决算，最终结算以审计部门的审定结果为准。验收合格后，工程款按最终审定的结算造价支付至95％，预留的5％的质保金。

乙方未按本项约定的期限和内容提交竣工结算付款申请单或者未按审核部门要求提交修正后的竣工结算付款申请单，经发包人发函催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算价和竣工付款金额视同是经乙方认可的工程竣工结算价和竣工付款金额。乙方因特殊原因无法在28天内提交齐全资料的，应向发包方提出书面申请，写明原因，经发包方审核同意后，可延续一定时间，但最迟不得超过半年。

14.乙方应该开具真实的发票，一旦查出发票作假，自动解除协议并且甲方有权利不支付该笔发票款项。

五、材料供应

1.本工程使用的设备及材料全部由乙方自行采购，乙方采购的设备、材料必须符合合同约定要求，同时附有质量合格证书，并通过甲方验收合格。

2.电缆及电缆套管数量，竣工结算时按实际发生计算。货到现场的电缆、电缆套管或设备数量的核算，以甲乙双方现场责任人员初步验收合格并书面签字确认为准；如验收不合格的，乙方须无条件更换，因此而发生经济损失及工期延误全部由乙方承担。现场核验书面证明，作为完工结算的依据。乙方提供的材料、设备通过初步验收的，并不排除乙方因材料、设备不符合合同约定或因质量问题应承担的责任。

3.乙方应保证对本合同供应之设备、材料具有完全处分权，且无任何抵押、质押、查封等权利瑕疵，确保甲方在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或其他权利，如甲方因此遭致损失的由乙方承担全部赔偿责任。

六、违约责任

1.在施工过程中，如发现施工质量问题，甲方有权责令乙方及时进行返修、整改，并达到合同约定标准，因此引起的费用增加由乙方承担，如导致工期延误，工期不顺延。

2.乙方必须在合同约定的时间（或甲方要求时间）内分别完成本各期（或组团）变配电土建、安装工程，并经供电部门验收（如需）且甲方验收合格后，及时办理移交甲方手续。如因乙方原因造成工期延误和无法按时通电的，乙方应按2000元/天向甲方给付违约金；工期延误超过15天，甲方有权解除合同，按本合同第六、5条款约定追究乙方相应的违约责任。

3.乙方在承包范围内的工程施工过程中，应服从甲方的施工进度安排，并在甲方约定的时间内完成。不得以甲方要求赶工、加班等为由拒绝履行合同约定责任或临时起价。一旦发生此类情况则视为违约，乙方同意向甲方支付2000元/次的违约金；如该类情况出现次数累计达到三次的，甲方有权单方解除本合同，并按本合同第六、5条款追究乙方相应的违约责任。

4.乙方不得将本工程转包或者分包。如发现转包或分包，甲方有权要求乙方按暂定合同造价的10%给付违约金；且甲方有权选择单方解除本合同，并要求乙方退还全部已付款项，或选择要求乙方终止转包／分包后继续严格履行本合同。

5.除本合同另有约定外，如因乙方原因单方面终止合同或因乙方违约致使甲方依约解除合同，乙方须按合同造价的20%向甲方给付违约金。

6.本合同项下任一方违约，除应承担相应的违约责任外，还须赔偿守约方为实现合法权益而产生的诉讼费、律师费等合理费用；如守约方的实际损失（包括但不限于直接经济损失、因向第三方赔付而产生的间接经济损失等）超出违约金数额，违约方须赔付至可弥补守约方的全部实际损失为止。

7.由地震、火灾、战争等不可抗力因素影响无法履行或延迟履行其在本合同项下的一部分或全部的，应立即通知另一方，但该方无须承担任何责任，未遭受不可抗力影响的那部分义务仍应继续履行。

七、工程保修期

1.保修范围：乙方负责对所承建工程的施工范围所出现质量问题予以保修。

2.保修期限：从工程通过桂林供电部门验收且同时通过甲方竣工验收之日起计算，保修期        。

3.保修期间，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，乙方应当履行保修责任。如因乙方原因造成的质量问题，乙方在接到甲方书面通知之日起，应于24小时内派人维修。否则，甲方可委托其他专业公司维修，维修所发生的费用在应付乙方预留质保金中扣除，不足部分由乙方于甲方书面通知后3日内补足。非乙方原因造成返修的费用由甲方承担。

八、安全文明施工

1.乙方必须按照有关规定实施安全、文明施工。采取可靠安全的防护措施，依法为相关施工人员购置相关保险，加强安全、文明施工教育，确保施工安全，杜绝重大安全事故的发生。若乙方违反相关施工管理规定，给甲方和第三方造成的经济损失，其责任和因此造成的费用支出全部由乙方负责。

2.乙方保证施工安全，在施工中由于安全措施不力或乙方自身原因，而造成的一切经济损失及法律责任全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。

3.乙方对施工现场已有的成品和半成品负有保护的责任，如因乙方原因造成其损失和损坏，因此而发生的一切经济损失及法律责任，应由乙方承担。在工程竣工未移交甲方前，乙方应负有对现场自身施工的一切设施和工程成品进行保护的责任，并承担相关的费用。

九、争议解决办法

协议实施过程中，若有违约行为并造成对方损失的，由双方商议解决；如双方无法协商一致，可依法向工程项目所在地人民法院起诉。

十、其他事宜：

1.协议未尽事宜，双方协商解决。

2.本协议壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。协议经双方盖章后生效，工程竣工并结清工程款以及保修期完结后自动失效。

3.乙方送审造价核减（增）率在超过5%以内的，由发包人支付评审费用；乙方送审造价核减（增）率超过5%的不超过10%，由乙方支付超过5%的部分评审费用；乙方送审造价核减（增）率超过10%的，由乙方支付全部评审费用。乙方在发包人出具审核结果前，需足额支付超出部分评审费方可领取结算审核报告。

第四章  投标文件格式

（一）法人授权委托书（格式）

致：桂林市人民医院

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的议价采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从  年  月  日起至     年  月 日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）签字或盖章：

年  月  日

投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

致：桂林市人民医院

我（公司）郑重声明，在参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，完全符合本项目招标文件规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签名：

投标人（盖公章）：

年      月    日

（二）响应函及响应函附录

响应函

（采购人名称）：

1.根据你方项目编号为           （ 项目编号）  的       （工程项目名称）议价文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述议价文件、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意以投标总报价人民币（大写）        元(¥      元)（其中：投标报价（大写）         元(¥     元)、安全文明施工费¥       元、规费¥      元、增值税¥     元、暂列金额      元），并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       等级。

2.我方已详细审核全部议价文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.我方承认响应函附录是我方响应函的组成部分。

4.一旦我方中标，我方保证在    天（日历天）内竣工并移交整个工程。

项目经理:      技术负责人：     施工员：     安全员：       质量员：

5.如果我方中标，我方将按照文件规定提交安全风险金（履约保证金）作为履约担保。

6.我方同意所提交的报价文件在议价文件的供应商响应有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本议价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：       	（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 	              （签字或盖章）

地址：

电话：

邮政编码：

年   	月 	日

响应函附录

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 施工企业资质等级： |
| 2 | 项目经理姓名： 注册建造师证书专业、等级： |
| 3 | 工期： 天（日历日） |
| 4 | 质量等级： |
| 5 | 其 他： |

供应商：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人： 		（签字或盖章）

日期：        年     月     日

- 供应商基本情况表

- 供应商基本情况表（并附有效的电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质或输变电工程专业承包三级以上（含三级）资质扫描件、有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类、承试类五级以上（含五级）资质扫描件以及有效的安全生产许可证扫描件）；

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目经理简历表

拟投入本工程项目经理简历表（并附有效的机电工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格证书扫描件、有效的安全生产考核合格证（B类）扫描件以及项目经理无在建工程承诺书（格式自拟））。

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 项目经理 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 从业开始时间 |  |  | 职称获得时间 |  |  |  | 毕业时间 |  |
| 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书名称 | 注册专业 | 级别 | 证书编号 | 注册时间 |  | 注册单位 |  | 注册有效期 |

（五）报价汇总表

| 工程名称: 项目备案编号： 币种：人民币 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总报价：二＋三＋四＋五+六 | （元） |
| 二 | 报价：（不含安全文明施工费、规费、增值税、暂列金额） | （元） |
| 三 | 安全文明施工费 | （元） |
| 四 | 规费 | （元） |
| 五 | 增值税 | （元） |
| 六 | 暂列金额 | （元） |
| 承诺工期 |  | 天（日历天） |
| 承诺质量等级 |  |  |
| 注：安全文明施工费按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)>广西壮族自治区实施细则》规定执行。均作为不可竞争费用单列。 |  |  |
| 供应商单位：（盖公章） 法定代表人或其委托代理人（签字）： 年 月 日 |  |  |

（六）已标价工程量清单

表格：可按《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》工程量清单计价表格提供。

（七）安全防护、文明施工措施方案的承诺书

致              （采购人）：

根据桂建质【2015】16号文件规定，我方在此承诺：

1．我方参与议价的                    （工程名称） 项目，一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质【2015】16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。

2．如我方在承包的                    （工程名称） 项目中出现未按桂建质【2015】16号附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

供应商：（供应商名称）      （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

（八）诚信声明

声明企业：                        地址：

声明人：                          职务：

声明人：                          职务：

本公司就参加                                      工程项目议价工作，作出郑重声明：

1.响应材料是真实的，对议价要求是清楚的。作为正式供应商，我公司保证不与其他单位围标、串标，不出让报价资格，不向采购人或评审小组成员行贿。

2.我单位无因安全事故、质量事故、投标违规等有不良记录被有关部门处罚仍在受罚期内；

3.我单位无被有关部门责令停业、企业财产被查封、冻结或者处于破产状态的情形存在；

4.我单位没有参加本项目的设计、监理等工作；

5.我单位无拖欠民工工资记录且未结案的情形存在。

若违反上述规定一旦查实，本人和本公司愿意接受公开通报，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

供应商单位：                 （盖章）

年  月  日

（九）施工组织设计

编制时应按以下章顺序采用文字并结合图表形式进行说明：

（1）总体概述

（2）主要施工方法

（3）劳动力、材料和机械设备投入计划及其保证措施

（4）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案

（5）质量保证与承诺和安全文明施工措施

附表1

项目管理机构组成表

（工程项目名称）工程        备案标号

| 名 称 | 姓 名 | 职务或职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 |  |  |  |
| 1.项目主管 |  |  |  |
| 2.其他人员 |  |  |  |
| 二、现场 |  |  |  |
| 1.项目经理（建造师） |  |  |  |
| 2.技术负责人 |  |  |  |
| 3.施工员 |  |  |  |
| 4.安全员 |  |  |  |
| 5.质量员 |  |  |  |

注：附拟投入本项目管理机构人员执业资格证或上岗证书、截标时间前1个月的社保缴费证明复印件

附表2

拟投入劳动力计划表

（工程项目名称） 工程                    单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表3

拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率(kw) | 生产能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表4

拟配备的试验和检测仪器设备表

（工程项目名称）工程

| 序号 | 仪器 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表5

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.供应商应提交施工进度网络图，说明按议价文件要求的工期进行施工的各个关键日期，必须清楚地注明关键线路。成交的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表必须采用网络图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）签字或盖章：

年  月  日

（十）主材清单一览表（必须提供）

| 序号 | 项目名称及特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 1.常用功率400KW 2.发电机、发动机品牌相当于玉柴、潍柴、上柴动力 3.单机试运转要求:符合运行要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 双电源切换柜 二进五出 箱体外壳采用304不锈钢材料，厚度不应小于2mm，尺寸1000*2000*500(mm） 柜内配置详见系统图 安装方式：人民医院北门服务中心专变内 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 总配电箱 一进八出 箱体外壳采用304不锈钢材料，厚度不应小于2mm，尺寸1600*1000*250(mm） 箱内配置详见系统图 安装方式：挂墙安装 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | CT室配电箱 一进二出 箱体外壳采用304不锈钢材料，厚度不应小于2mm，尺寸500*400*200(mm） 箱内配置详见系统图 安装方式：挂墙安装 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | DR室配电箱 一进二出 箱体外壳采用304不锈钢材料，厚度不应小于2mm，尺寸500*400*200(mm） 箱内配置详见系统图 安装方式：挂墙安装 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆普通敷设 WDZA-YJY-0.6/1kV-4*185m㎡ | m | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆普通敷设 WDZA-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50m㎡ | m | 172.00 |  |  |  |  |  |

注：工程所需材料报价中需注明品牌型号，施工中所涉及的手续由承包方全权负责。

第五章  工程量清单说明

一、项目概况

1.项目名称：桂林市人民医院北门社区服务中心电力改造及新增发电机组工程

2.项目地点：北门社区卫生服务中心

3.建设内容：北门社区服务中心电力改造并新增400kW柴油发电机组

4.要求工期：40日历天（签订合同之日起40日历天内完工）。

5.质量要求：达到国家施工验收规范合格标准。

二、工程量清单编制说明

1.本项目工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2.本工程量清单应与招标文件中的合同条款、技术标准和要求及图纸等一起结合使用。

3.工程量清单是招标文件的组成部分，是工程量清单计价的基础，作为编制招标控制价、响应报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。

4.补充清单项目的特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：    /    。

5.本工程暂列金额共   详见工程量清单   元，作为合同签订时尚未确定或者不可预见但施工中可能发生的费用。

6.本工程专业工程暂估价：  /  元，安全生产责任保险费详见工程量清单   元计入暂估价（最终结算金额按实际发生的安全生产责任保险费为准）。

三、投标报价说明

1.本工程计价及结算参考依据：（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；（2）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；（3）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；（4）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；（5）《建设工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》；（6）《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013）；（7）《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班参考价》（2013）；（8）《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015）；（9）《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016）；（10）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6 号）的规定；（11）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）的规定；（12）自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标〔2019〕12号）的规定；（13）自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）的规定；（14）《桂建标〔2018〕19号关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》和《关于广西壮族自治区文物保护项目人工费审核原则的说明》、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（建办标函〔2019〕193号）；（15）材料价格参照桂林市2025年《桂林市建设工程造价信息》第02期公布的信息价，桂林市未公布的信息价参考桂林市信息价及市场询价。材料价格均已包含市场至施工现场的运输费用，以及其他现行的有关文件、工程量清单总说明以及当地市场材料价格和补充资料等。

2.工程量清单中标价的单价或金额，应包括施工设备（含脚手架）、主要材料、辅助材料、安装（包含所安装设备）、垃圾清运、劳务、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.供应商应对招标文件中工程量清单所列的各项内容和要求作实质性响应。

4.分部分项工程项目和单价措施项目，应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，供应商应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定响应报价的综合单价。

5.总价措施项目的金额应根据招标文件文件及响应时拟定的施工组织设计或施工方案，按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费按国家、省级或行业建设主管部门的有关规定执行，作为不竞争费用单列。

6.其他项目费应按下列规定报价：

（1）暂列金额应按工程量清单中列出的金额填写；

（2）材料、工程设备暂估价应按工程量清单中列出的单价计入综合单价；

（3）暂估价应按工程量清单中列出的金额填写；

（4）计日工应按工程量清单中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工总额；计日工单价均不含规费和税金；

（5）总承包服务费应根据工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况，按照采购人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

7. 规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。

8.工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，供应商均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

9.投标价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、增值税的合计金额一致。

10.供应商应按《工程材料和工程设备一览表》的内容填报，不得擅自调整材料和设备名称型号规格、单位、风险系数、基准单价。

未尽事宜详见本工程招标工程量清单、招标文件以及现行《计价规范》等有关规定执行，有新规范的以最新规范执行。

四、其他说明

1.供应商报价采用固定综合单价包干。投标单位所填写的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变化，中标综合单价即为结算综合单价，在合同实施期间，由于施工方法的修正、变更而引起的费用增加，由施工单位自理，不另追加费用，投标单位在计算报价时可考虑一定的风险系数。本工程供应商应根据施工期间材料可能由于市场价格上涨（或下跌）因素自行考虑由此引起的风险并计入响应报价中。供应商应对自己的报价承担风险。

2.供应商应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，供应商不得对招标工程量清单项目进行增减调整。评标时，如项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量等无法一一对应，视为不响应招标文件实质性内容，作无效响应处理。

3.供应商应依据招标文件、招标工程量清单以及《计价规范》、《计算规范》自主报价，自主报价不得违反计价规范强制性条文规定。并采用综合单价进行工程量清单响应报价，不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价。任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。同时，不得出现任意一项单价重大让利，不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由低于工程成本报价。

4.供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

5.综合单价中应包含招标文件中划分的应由供应商承担的风险范围及其费用。

6.供应商报价依据：本工程招标文件、工程量清单、采购人提供的及有关的计价文件、国家行业和地方现行标准、规范和规程。

7.本工程合同实施期间，因不可预见因素或设计及发包人要求所发生的工程量增减（由变更签证产生），按其实际发生的工程量经发包人代表签证确认，工程量按实际结算，其结算综合单价的确定按单价按相关规定计算，其最终结算价格以第三方审核后的价格为准。

8.已标价工程量清单

一般计税法建设工程已标价工程量清单表格按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）附件“增值税一般计税方法工程计价表”要求提供，简易计税法表格按《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB5050-2013）广西壮族自治区实施细则》要求的表格提供，但规费和税费按照《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）调整，各文件有新文件以新文件执行。未尽事宜详见本工程招标工程量清单（另册后附）、招标控制价（招标控制价）编制说明以及现行《建设工程工程量清单计价规范》等有关规定执行。

五、商务要求

1.付款方式

（1）合同签订、签发开工令支付合同造价的20%(扣除暂列金，安全风险金 2%，履约保证金 3%)；

（2）主要设备进场后采购人支付至合同总额的50%作为工程进度款，用于土建、安装及设备与材料的款项支付；

（3）本工程施工完成、送电验收合格后，支付至合同总额的80%，

（4）中标人提交竣工付款申请单，最终结算以审计部门的审定结果为准。验收合格后，工程款按最终审定的结算造价支付至95％，

（4）余工程审核造价金额的5%作为质保金，质保期自竣工之日起计算三年及以上（防水5年），质保期满如未出现质量缺陷，或虽出现质量缺陷，但中标人已按合同约定条款履行了保修责任，并经采购人验收合格，30个工作日后付清（无息）。

（5）每次付款前，中标人需向采购人提供等额有效税务发票。（各阶段进度款均需先扣除暂列金）；工程款的支付形式为银行转账；中标人应该开具真实、有效的税务发票，一旦查出中标人提供的发票作假，自动解除协议并且采购人有权利不支付该笔发票款项。

2.验收标准

（1）工程质量合格。中标人必须严格按照国家现行有关标准、施工规范、设计文件及现行施工验收规范等要求进行施工，工程质量达到国家施工验收规范标准。中标人应服从监理、采购人的施工指令，随时接受监理、采购人及其委派人员的检查检验。

1.1适用法律法规：《中华人民共和国民法典》。

1.2适用标准、规范：

1.2.1《普通混凝土配合比设计规定（JGJ55-2011）》

1.2.2《混凝土强度检验评定标准（GB50107-2010）》

1.2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015）》

1.2.4《钢结构焊接规程（GB50661-2011）》

1.2.5《电器装置安装工程 低压电器施工及验收规范（GB50254-2014）》

1.2.6《1kV及以下配线工程施工与验收规范（GB 50575-2010）》

1.2.7《高压绝缘子瓷件技术条件（GB/T 772-2005）》

1.2.8《1000kV架空输电线路施工及验收规范（Q/GDW 1153-2012）》

1.2.9《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范（GB50147-2010）》

1.2.10《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范（GB50148-2010）》

1.2.11《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范（GB50171-2012）》

1.2.12《1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB/T50832-2013）》

1.2.13《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准（GB 50168-2018）》

1.2.14《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2016）》

1.2.15《电气装置安装工程质量检验及评定规程（DL/T 5161.17-2018）》

（2）中标人提供的材料必须符合设计文件的规定要求，提供的设备、材料必须是新近出厂的材料，并附有出厂合格证明或材质检测报告及检验合格证书等，经采购人及监理工程师验收合格后方可进场安装施工，并以此采购人及监理工程师验收签认的凭证作为该设备、材料价款结算的依据。

（3）中标人须做好施工原始记录，隐蔽工程记录。隐蔽工程在隐蔽前，应通知采购人进行验收，验收合格后方可进行隐蔽，如采购人接到中标人通知后超过2个工作日未组织检查，则视为验收通过；如果采购人要求对已隐蔽的内容进行检查／复查，中标人应积极配合，经检查为合格，费用由采购人负责；经检查为不合格者，中标人应返工，费用及工期延误均由中标人负责。

3.保修要求

（1）保修范围：中标人负责对所承建工程的施工范围所出现质量问题予以保修。

（2）保修期限：从工程通过桂林供电部门验收且同时通过采购人竣工验收之日起计算，保修期三年及以上。

（3）保修期间，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，中标人应当履行保修责任。如因中标人原因造成的质量问题，中标人在接到采购人书面通知之日起，应于24小时内派人维修。否则，采购人可委托其他专业公司维修，维修所发生的费用在应付中标人预留质保金中扣除，不足部分由中标人于采购人书面通知后3日内补足。非中标人原因造成返修的费用由采购人承担。

4.安全文明施工

（1）中标人必须按照有关规定实施安全、文明施工。采取可靠安全的防护措施，依法为相关施工人员购置相关保险，加强安全、文明施工教育，确保施工安全，杜绝重大安全事故的发生。若中标人违反相关施工管理规定，给采购人和第三方造成的经济损失，其责任和因此造成的费用支出全部由中标人负责。

（2）中标人保证施工安全，在施工中由于安全措施不力或中标人自身原因，而造成的一切经济损失及法律责任全部由中标人负责，采购人不承担任何责任。

（3）中标人对施工现场已有的成品和半成品负有保护的责任，如因中标人原因造成其损失和损坏，因此而发生的一切经济损失及法律责任，应由中标人承担。在工程竣工未移交采购人前，中标人应负有对现场自身施工的一切设施和工程成品进行保护的责任，并承担相关的费用。

5.违约责任

（1）在施工过程中，如发现施工质量问题，采购人有权责令中标人及时进行返修、整改，并达到合同约定标准，因此引起的费用增加由中标人承担，如导致工期延误，工期不顺延。

（2）中标人必须在合同约定的时间（或采购人要求时间）内分别完成本各期（或组团）变配电土建、安装工程，并经供电部门验收（如需）且采购人验收合格后，及时办理移交采购人手续。如因中标人原因造成工期延误和无法按时通电的，中标人应按2000元/天向采购人给付违约金；工期延误超过15天，采购人有权解除合同，按本合同第六、5条款约定追究中标人相应的违约责任。

（3）中标人在承包范围内的工程施工过程中，应服从采购人的施工进度安排，并在采购人约定的时间内完成。不得以采购人要求赶工、加班等为由拒绝履行合同约定责任或临时起价。一旦发生此类情况则视为违约，中标人同意向采购人支付2000元/次的违约金；如该类情况出现次数累计达到三次的，采购人有权单方解除本合同，并按本合同第六、5条款追究中标人相应的违约责任。

（4）中标人不得将本工程转包或者分包。如发现转包或分包，采购人有权要求中标人按暂定合同造价的10%给付违约金；且采购人有权选择单方解除本合同，并要求中标人退还全部已付款项，或选择要求中标人终止转包／分包后继续严格履行本合同。

（5）除本合同另有约定外，如因中标人原因单方面终止合同或因中标人违约致使采购人依约解除合同，中标人须按合同造价的20%向采购人给付违约金。

（6）本合同项下任一方违约，除应承担相应的违约责任外，还须赔偿守约方为实现合法权益而产生的诉讼费、律师费等合理费用；如守约方的实际损失（包括但不限于直接经济损失、因向第三方赔付而产生的间接经济损失等）超出违约金数额，违约方须赔付至可弥补守约方的全部实际损失为止。

（7）由地震、火灾、战争等不可抗力因素影响无法履行或延迟履行其在本合同项下的一部分或全部的，应立即通知另一方，但该方无须承担任何责任，未遭受不可抗力影响的那部分义务仍应继续履行。

6.其他商务要求

（1）投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用，追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

（2）投标人应充分考虑供货成本及参数要求，如投标人恶意竞争、且中标后无法按要求提供货物或者所供货物无法满足招标文件及投标文件承诺要求的，采购人有权全部退货，按违约处理，采购人保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，移送司法机关诉诸法律手段，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。

（3）投标人在本次招标活动中提供任何虚假材料，按否决投标处理；若供应商中标后，采购人发现供应商提供虚假材料的，供应商须按照《中华人民共和国消费者权益保护法 》第55条规定，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

第六章  图纸（另附）

第七章 技术标准

（按现行有关的工程建设标准、技术规范执行）

★1.本项目采用的的材料、设备、施工须达到现行的国家标准、规范或现行的行业标准、规范。

★2.施工过程不得损坏原有建筑物件，否则由承包人负责按原样进行修复并承担由此产生的全部费用。

★3.按项目图纸及工程量清单的内容进行实质性响应。

★4.拟投入400kW柴油发电机组参数要求：

额定功率400kW，备用功率440kW。

4.1柴油发动机：

4.1.1额定功率：441kW，备用功率490kW

4.1.2缸数/缸径/行程：6缸；缸径/行程：＜145/170

4.1.3排量：≤17L

4.1.4进气方式：增压中冷；

4.1.5调速方式：电控调速；

4.1.6额定转速：1500r/min；

4.1.7燃油消耗率：＜205g/（kW.h）；机油耗：≤0.3g/kW.h；

4.1.8排放水平：满足国标GB20891-2014第三阶段；

4.1.9冷却方式：封闭式水循环强制风冷；

4.2发电机组：

4.2.1额定功率：400kW，备用功率：440kW；

4.2.2电机类型：无刷三相交流同步发电机；接线方式：三相四线，Y型接法；励磁方式：自励磁；

4.2.3额定电压：400V，额定输出电流：720A；调压方式：AVR（自动电压调节）；

4.2.4温升要求：H°C；绝缘/防护等级：H级/IP23；

4.2.5过电流能力：3~5Ie≥5s；过载能力：3~5Ie≥5s；

4.2.6短路能力：3Ie，2s；

4.2.7发电机效率：≥90%

4.2.8绕组材质：纯铜；

4.2.9效率：≥90%

4.2.10显示模式：液晶显示；语言类型：支持中、英文；

4.2.11自动功能：自动检测市电、自动启动、自动停机；

4.3整体机组要求：

4.3.1重量：≤3500kg；

4.3.2外形尺寸：≤3650*1250*1780

5.需注明工程所需主要材料品牌型号，施工中所涉及的手续由承包方全权负责。

| 主要材料清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 柴油发电机组 1.常用功率400KW 2.发电机、发动机品牌相当于玉柴、潍柴、上柴动力 3.单机试运转要求：符合运行要求 | 台 | 1 |
| 2 | 双电源切换柜 二进五出 箱体外壳采用304不锈钢材料，厚度不应小于2mm，尺寸1000*2000*500(mm） 柜内配置详见系统图 安装方式：北门服务中心专变内 | 台 | 1 |
| 3 | 总配电箱 一进八出 箱体外壳采用304不锈钢材料，厚度不应小于2mm，尺寸1600*1000*250(mm） 箱内配置详见系统图 安装方式：挂墙安装 | 台 | 1 |
| 4 | CT室配电箱 一进二出 箱体外壳采用304不锈钢材料，厚度不应小于2mm，尺寸500*400*200(mm） 箱内配置详见系统图 安装方式：挂墙安装 | 台 | 1 |
| 5 | DR室配电箱 一进二出 箱体外壳采用304不锈钢材料，厚度不应小于2mm，尺寸500*400*200(mm） 箱内配置详见系统图 安装方式：挂墙安装 | 台 | 1 |
| 6 | 电力电缆普通敷设 WDZA-YJY-0.6/1kV-4*185m㎡ | m | 25.00 |
| 7 | 电力电缆普通敷设 WDZA-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50m㎡ | m | 172.00 |

6.供应商提供的多功能智能电表须保证能与现有的派诺 spm33 电表联网，实现相互传输数据。

7.供应商提供的所有设备要求原厂原装。