视觉功能训练系统服务采购-功能需求

本项目预算控制单价及预估数量如下表所示，预估年采购金额为139995元，据实结算；投标人报价超出参考预算控制价的，按无效处理。

一、采购需求

| 序号 | 功能需求 | 需求内容 | 数量 | 单位 | 控制单价（元） | 汇总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用对象 | 适用于弱视、斜视、斜视术后、视功能异常、视疲劳患者 | 8833 | 次 | 15 | 132495 |
| 2 | 生物刺激模式 | 具有多媒体生物刺激模式（中心注视刺激模式、旁中心注视刺激模式、分视刺激模式） |  |  |  |  |
| 3 | 视觉训练模块 | 具有六大视觉训练模块：精细刺激训练、视觉技巧训练、双眼视功能训练、Gabor训练、对比敏感度训练与信息提取训练 |  |  |  |  |
| 4 | 操作系统支持 | 支持Windows 7/8/8.1/10、macOS 11或兼容版本等操作系统 |  |  |  |  |
| 5 | 病历管理功能 | - 支持添加病历，开通训练方案，保存每个患者病历以便跟进回查 |  |  |  |  |
| 6 | 大数据配对 | - 可根据导入的数据参数进行大数据配对适合患者的治疗内容 |  |  |  |  |
| 7 | 电子病历存储 | 电子病历可永久保存，同一患者每次就诊可分次保留数据 |  |  |  |  |
| 8 | 视功能筛查 | 具有视功能筛查，检查出是否存在视功能异常 |  |  |  |  |
| 9 | 远程监控 | 可以远程监控患者训练时间、次数，以及训练得分评价和精度 |  |  |  |  |
| 10 | 数据统计分析 | 可以进行训练效果数据的统计，分时间、效果、病情等细致筛选 |  |  |  |  |
| 11 | 多客户端支持 | 支持多个客户端下载安装，账号密码即可登录 |  |  |  |  |
| 12 | 内容更新 | - 定期地更新训练内容 |  |  |  |  |
| 13 | 系统安全 | - 通过等级网络安全保护测评三级及以上 |  |  |  |  |
| 14 | 报告生成 | - 患者每次训练完毕生成训练分析报告 |  |  |  |  |
| 15 | 智能客服 | - 支持智能客服随访功能，可预警监测 |  |  |  |  |
| 16 | 框架红蓝眼镜 | 镜片左蓝右红；红色镜片可见光率≥15%，蓝色镜片可见光率≥20%；红色镜片过滤掉红色，蓝色镜片过滤掉蓝色；鼻梁尺寸14mm（误差±1.0mm） | 50 | 副 | 75 | 3750 |
| 17 | 夹片红蓝眼镜 | - 镜片左蓝右红；红色镜片可见光率≥15%，蓝色镜片可见光率≥20%；红色镜片过滤掉红色，蓝色镜片过滤掉蓝色；镜片弧度适配通用眼镜框；夹持间距＜10mm；左右镜片间距14mm（误差±1.0mm） | 50 | 副 | 75 | 3750 |
| 合计 |  |  |  |  | 139995 |  |

二、商务要求

| 1.供应商资质 | 国内注册【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】的，具备合法资格的供应商。 |
| --- | --- |
| 2.提供免费技术培训 | 须提供详细的项目培训计划；对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；培训课程安排、培训方式及时间；地点场所由采购人提供；提供系统操作培训：主要面向医院医务人员及相关管理部门等使用系统的人员，提供操作培训；提供系统日常维护系统培训：主要面向医院信息管理技术人员进行培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的培训。 |
| 3.售后服务要求 | 提供7×24小时服务，要求1小时内响应，质量问题处理时限不超过8小时，保障系统正常运行，负责上门维护(不收取任何费用）。 |
| 4.交付地点 | 1.交付期：自签订合同之日起7日历日内验收合格并交付采购人使用。 2.招标人指定地点。 |
| 5.付款方式 | 1.付款方式：每（季度）结算一次，中标人按实际使用的数量及核实的结算总价款向采购人出具正规等额、有效发票，采购人自收到发票30个工作日后将全部款项支付给中标人。 2.中标人申请款项时需同时开具正式足额发票给采购人，否则采购人可以拒绝付款。 |
| 6.验收标准 | 1.依据招标文件要求的采购需求、投标人报价响应文件承诺以及国家现行相关标准、规范履行合同。 2.采购人依照国家相关法律法规及行业规定及询价文件要求、投标人报价响应文件承诺进行验收。 |
| 7.报价要求 | 本项目采用总价方式报价，总价应综合考虑完成本项目产生的所有成本、税金及合理利润，具体包含但不限于完成采购标的包含的所有人工费用、差旅费、交通费、故障诊断费、培训费、保险、税金、利润等所有成本费用。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但成交人没有列入的费用，并认为此费用已包括在报价中。 |
| 8.最高限价 | 本项目预算金额为人民币壹拾叁万玖仟玖佰玖拾伍元整（¥139995.00），投标人报价超出参考预算金额的，按无效处理。 |
| 9.其他要求 | 本项目所提供的软件必须具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责。 |